## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«27» февраля 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации  | Разъяснение положений документации  |
| В техническом задании в:1) в п. 6 указана марка сечение которой не соответствует ГОСТу по количеству жил, см. ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.11 2) п.27-31 Провод ПРКС не выпускается по ГОСТ 7399-97 указанному в тех. задании. | 1) в техническом задании в п. 6 при размещении была допущена ошибка вместо кабеля ВВГнг LS 4\*1.5 был указан кабель ВВГПнг LS 4\*1.5, в связи этим в закупочную документацию внесены изменения.2) в техническом задании в пп. 27-31 при размещении была допущена ошибка в указании ГОСТ 7399-97, так как данное наименование товара не изготавливается в соответствии с ГОСТ, в связи с чем, в закупочную документацию внесены соответствующие изменения. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |