## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«27» февраля 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение положений документации |
| 1) № п\п 6 - Просьба уточнить марку кабеля ВВГПнг-LS 4x1.5 – 500м. Согласно ГОСТ 31996-2012 данный кабель изготавливается в данном исполнении только двух- и трехжильные;  2) № п\п 27-31 - Возможна ли поставка провода термостойкого ПРКС по ТУ 16.К71-379-2007; Будите ли рассматривать предложение с данным ТУ?  3) № п\п 35-37 - Возможна ли поставка кабеля КГхл по ТУ 16.К73.077-2006; Будите ли рассматривать предложение с данным ТУ?  4) № п\п 35-37 - Кабель КГхл необходим на какое напряжение? 380В или 660В?  5) № п\п 32-34 - Возможна ли поставка провода ПЩ по ТУ 16-705.467-87 Будите ли рассматривать предложение с данным ТУ? | 1) в техническом задании в п. 6 при размещении была допущена ошибка вместо кабеля ВВГнг LS 4\*1.5 был указан кабель ВВГПнг LS 4\*1.5, в связи этим в закупочную документацию внесены изменения.  2, 3 и 5) возможна, если соответствует характеристикам, заявленным в техническом задании к извещению о проведении запроса котировок.  4) необходима поставка кабеля КГхл в пп. 35-37 технического задания номинальным переменным напряжением 380 В. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |