## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«19» апреля 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений извещения | | Разъяснение положений извещения | | |
| 1. Прошу уточнить напряжение катушки по позиции №19 Пускатель ПМ12-010260 с РТТ 5-10-1 8,5А | | 1. Напряжение катушки 380 В | | |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |