## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«19» апреля 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений извещения | Разъяснение положений извещения |
| 1. Прошу уточнить напряжение катушки по позиции №19 Пускатель ПМ12-010260 с РТТ 5-10-1 8,5А
 | 1. Напряжение катушки 380 В
 |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |