## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«22» апреля 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений извещения | | Разъяснение положений извещения | |
| 1. Просим уточнить возможно ли поставить замены на позиции ТЗ:   17. Пускатель ПМ 12-160150 катушка 36В - аналог Пускатель ПМ 12-160100 катушка 36В  18. Пускатель ПМ 12-160150 катушка 220(230)В - аналог Пускатель ПМ 12-160100 катушка 220(230)В  19. Пускатель ПМ12-010260 с РТТ 5-10-1, 8,5А - аналог Пускатель ПМЛ-1220-10А-220AC-(5,5-8А)-УХЛ3-Б | | 1. Замены по данным позициям возможны. | |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |