УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора

по развитию кооперационных связей

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

_________________О.С. Макаров

«14» мая 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ

КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора на выполнение работ по ремонту внутриплощадной теплотрассы от ЦТП в К7 до ИТП в корпусе №1, монтаж ИТП и переподключение существующих инженерных сетей в корпусе №1, по адресу: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78

для нужд АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Новосибирск

2019

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящая документация о конкурсе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке АО «НПО НИИИП – НЗиК».

1.2. Настоящая конкурсная документация доступна для ознакомления в Единой информационной системе (далее – ЕИС), на Электронной площадке и сайте Заказчика, указанные в Информационной карте, без взимания платы.

1.3. Настоящая документация состоит из частей, разделов и пунктов. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящую документацию, являются ее неотъемлемой частью. Все приложения к настоящей Документации являются ее неотъемлемой частью.

- 2. Заказчик

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте, проводит процедуру закупки в форме конкурса в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте.

- 3. Конкурс на право заключить Договор

3.1. Конкурс – конкурентный способ выбора поставщика, подрядчика, исполнителя (торги), который осуществляется, если несколько объективных критериев имеют существенное значение для принятия решения о выборе победителя и требуют оценки, причем эти критерии являются определенными, измеримыми и оценка, сопоставление заявок участников процедуры закупки не требует привлечения экспертной комиссии, экспертов либо специалистов. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации.

4.4. Извещение о проведении конкурса

4.1. Заказчик размещает извещение о проведении конкурса в ЕИС, на сайте Электронной площадки и сайте Заказчика не менее чем за 7 (семь) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Конкурсная документация

5.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и размещается в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика в один день с размещением извещения.

5.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

6. Требования к участникам конкурса

6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, получившие аккредитацию на Электронной площадке, и соответствующие требованиям, установленным в конкурсной документации.

6.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1)	требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки, в том числе обладать всеми необходимыми лицензиями и допусками;

2)	участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

3)	деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4)	участник не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5)	отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6)	отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

7) отсутствие информации об участнике (о лице, правопреемником которого является участник), а также информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного  исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе и порядок приема заявок на участие в конкурсе

7.1. В соответствии с пунктом 19 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

7.2. Первая часть заявки на участие в конкурсе  в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой  работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, в соответствии с требованиями раздела 11 документации о конкурсе, заполняется по форме Приложения № 6. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса.

7.3. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике такого конкурса, о его соответствии обязательным требованиям заполненные по форме Приложения № 1 и должна содержать документы, в соответствии с п.п. 9.2.Информационной картой.

7.4. Ценовое предложение заполняется по форме Приложения 1а. В случае, указанном в п. 16.1 раздела 16 Документации о проведении конкурса участник закупки в соответствии с п. 9.3.2. предоставляет, информацию, обосновывающую предлагаемую им цену договора.

7.5. В соответствии с пунктом 21 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, в случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

7.6. Копии документов, входящих в состав заявки, предоставляются в виде скан-копий оригиналов или нотариально заверенных копий в формате pdf, jpeg, явно и достоверно отображающих содержащуюся в документах информацию, в том числе реквизиты, проставленные на документах печати (при наличии), подписи (в том числе электронной цифровой подписи) и отметки.

Предоставление документов в формате MS Word, MS Excel и других аналогичных форматах, не допускается.

7.6. Отсутствие или неполное представление документов, указанных в Информационной карте ведет к отказу в допуске участника конкурса, представившего данную заявку, к участию в конкурсе.

7.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть составлены на русском языке.

7.8. Срок действия заявки 60 дней с момента подачи заявки участником закупки в электронной форме.

7.9 Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанные в извещении о проведении конкурса.

7.10. Участник закупки, подавший заявку на участие, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

8. Особенности участия в процедуре закупки коллективного участника

8.1. Юридические и физические лица, выступающие на стороне одного участника закупки (коллективный участник), обязаны заключить между собой соглашение, подтверждающее намерения юридических и физических лиц, выступающих на стороне одного участника, совместно осуществлять поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки,  которое должно отвечать следующим требованиям:

- соглашение должно соответствовать нормам действующего законодательства;

- в соглашении должны быть определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- в соглашении должна быть предусмотрена гарантия соответствия лиц,  выступающих на стороне коллективного участника, требованиям, установленным Заказчиком в документации процедуры закупки;

- в соглашении должен быть указан лидер, представляющий интересы лиц, выступающих на стороне коллективного участника, и его полномочия как в рамках участия в закупке, так и при исполнении договора (в том числе на подачу и отзыв заявки на участие в процедуре закупки, иные права, предусмотренные документацией о закупке, на подписание договора от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника, на предоставление обеспечения исполнения договора, на получение оплаты от Заказчика, на подписание необходимых документов в ходе исполнения договора);

- в соглашении должна быть предусмотрена обязанность лиц, выступающих на стороне коллективного участника, выдать лидеру доверенность на представление их интересов в отношениях с Заказчиком (в том числе на заключение от их имени договора с Заказчиком, подписание документов, подтверждающих выполнение обязательств, предусмотренных договором с Заказчиком, ведение с ним переписки);

- в случае решения сторон о распределении между ними обязательств по договору, на право заключения которого проводится процедура закупки, либо в случае если такое требование установлено документацией о закупке,  в соглашении должен быть установлен объем обязательств, выполняемый каждым из лиц, выступающих на стороне коллективного участника, стоимость и сроки их выполнения (в том числе, в процентном соотношении);

- в соглашении должна быть предусмотрена солидарная ответственность лиц, выступающих на стороне коллективного участника, по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и исполнением договора, а также обязанность лидера по предоставлению обеспечения исполнения договора (в случае если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке);

- иным требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке.

8.2. Заявка коллективного участника должна содержать указание на то, что лидер выступает от имени нескольких лиц (коллективного участника), а также копии соглашения его членов и доверенностей на лидера, указанные в п. 8.1 настоящего раздела.

8.3. Лицо, участвующее в процедуре закупки в составе коллективного участника, не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в данной процедуре закупки, а также входить в состав иного коллективного участника, подавшего заявку на участие в ней.

8.4. В случае если хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника, отказывается от участия в процедуре закупки, либо если будет установлено, что из состава коллективного участника вышел хотя бы один из участников, и это влечет несоответствие коллективного участника установленным в документации процедуры закупки требованиям, Заказчик отказывает такому коллективному участнику в допуске к участию в процедуре закупки либо отстраняет такого коллективного участника, отказывается от заключения договора с ним, отказывается от договора.

8.5. Обязательным требованиям, предусмотренным документацией о закупке, должно соответствовать каждое лицо, входящее в состав коллективного участника.

9. Разъяснение положений конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, отказ от проведения закупки

9.1. Любой участник закупки вправе направить в электронной форме организатору закупки запрос о разъяснении положений извещение процедуры закупки и (или) документации процедуры закупки по форме Приложения 5 на сайт Электронной торговой площадке не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации процедуры закупки.

9.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации процедуры закупки и размещает их на ЭТП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

9.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы период с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

9.4. Изменения вносятся не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. Изменение предмета процедуры закупки не допускается.

9.5. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом.

9.6. После размещения извещения о проведении процедуры закупки Заказчик вправе отказаться от процедуры закупки до наступления даты окончания срока подачи заявок при проведении конкурса.

9.7. Заказчик вправе после наступления даты и времени окончания срока подачи заявок и до заключения договора отказаться от проведения процедуры закупки в случае возникновения одного из следующих обстоятельств:

- возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), влияющих на целесообразность закупки;

- потребность в закупке отпала либо изменилась (в том числе выявлена необходимость изменения качественных, функциональных, технических характеристик), в том числе ввиду изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на формирование потребности в данной закупке; изменения условий договора с третьим лицом, во исполнение которого проводилась закупка;

- достижения взаимного соглашения сторон.

9.8. Заказчик размещает информацию об отказе от проведения процедуры закупки в день принятия решения об отказе в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки.

10. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе

10.1. В день и во время, указанных в Извещении о проведении конкурса, осуществляется открытие доступа к поданным на Электронную площадку заявкам на участие в конкурсе.

11. Требования к описанию предмета конкурса.

11.1. Описание участниками закупки предмета конкурса, в том числе: качества, технических характеристик товара (работ, услуг) и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в настоящей документации, заполняется участником закупки по форме, установленной (Приложение 6).

11.2. При описании цифровых показателей характеристик товаров (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее».

12. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

12.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников конкурса требованиям установленным конкурсной документацией.

12.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 дней со дня открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

- 12.3. На основании результатов рассмотрения первой, второй части заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в признании участником конкурса (решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе), а также оформляется протоколы  рассмотрения первых, вторых частей заявок на участие в конкурсе, который размещается организатором закупок в ЕИС и на ЭТП в течение 3-х дней с момента подписания.

12.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, участник конкурса не допускается Единой комиссией к участию в конкурсе в случае:

1)	несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией, в том числе позволяющим убедиться в благонадежности контрагента в соответствии с требованиями экономической безопасности и проявления должной осмотрительности при проверке контрагентов;

2)	несоответствия заявки участника закупки требованиям, установленным в документации, в том числе:

- непредоставления документов и сведений, указанных в документации, в том числе необходимых для обеспечения экономической безопасности и проявления должной осмотрительности при проверке контрагентов;

-непредоставления в составе заявки информации, обосновывающей предлагаемую участником закупки цену договора (в случае установления Заказчиком в документации антидемпинговых мер в Документации);

-нарушения требований документации о закупке к содержанию, форме и оформлению заявки;

3)	несоответствия предлагаемой продукции требованиям, установленным в документации о закупке;

4)	несоответствия предложенных участником закупки условий исполнения договора условиям, указанным в документации, в том числе:

- направление предложения, ухудшающего условия выполнения договора, являющегося предметом закупки;

- направление предложения о цене договора, превышающего НМЦ договора, НМЦ единицы товара, услуги, работы;

5)	наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике закупки или предлагаемой им продукции, в том числе отсутствие сведений об участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

12.5. В случае если на основании результатов рассмотрения первых, вторых частей заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

12.6. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

12.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается с единственным участником конкурса в порядке, предусмотренном разделом 17 настоящей конкурсной документации.

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

13.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 15 дней со дня публикации протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

При этом в случае, если участником конкурса является коллективный участник, то по каждому критерию оценки коллективному участнику присваивается количество баллов, соответствующее совокупности показателей всех юридических и физических лиц, выступающих на стороне коллективного участника. В зависимости от применяемых критериев оценки конкурсной документацией может быть предусмотрен иной порядок оценки заявки коллективного участника.

13.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

13.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

13.6. Заказчик публикует протокол оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) на участие в конкурсе в ЕИС и на ЭТП в течение 3-х дней с момента подписания.

13.7. Договор заключается в порядке, установленном разделом 17 настоящей Документации.

13.8. Любой участник конкурса в течение 3 (трех) дней после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика вправе направить Заказчику, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. Такие разъяснения на Электронной площадке и в ЕИС не размещаются.

14.	Основания и последствия признания процедуры закупки несостоявшейся

14.1	Конкурс признается несостоявшейся в следующих случаях:

- на участие в закупке не подано ни одной заявки либо подана одна заявка;

- по результатам рассмотрения  заявок ни один из участников закупки не допущен к участию в закупке;

- по результатам рассмотрения  заявок к участию в закупке допущен один участник;

14.2	В случае если закупка признана несостоявшейся Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки либо провести повторную конкурентную процедуру закупки, либо осуществить закупку у единственного поставщика, либо заключить договор с единственным участником процедуры закупки, признанным комиссией, соответствующим требованиям, установленным документацией о закупке.

15. Основания и последствия выявления обстоятельств, имеющих значение для принятия решения о допуске участника к закупке и заключении договора по результатам закупки

15.1 Заказчик вправе в любое время до завершения процедуры закупки отстранить участника закупки, пересмотреть итоги процедуры закупки, отказаться от заключения договора с участником закупки, отказаться от договора (при наличии такого права в соответствии с законодательством и условиями договора), если будет установлено, что:

- участник закупки не соответствуют установленным извещением или документацией о закупке требованиям к участникам закупки;

- поставляемая продукция не соответствуют установленным извещением или документацией о закупке требованиям;

- участник закупки представил недостоверную информацию о своем соответствии или соответствии поставляемой продукции требованиям, установленным извещением или документацией о закупке к участникам закупки, или поставляемой продукции, а также недостоверную информацию о наименовании страны происхождения товара, что позволило ему стать победителем процедуры закупки.

16. Антидемпинговые меры

16.1 Антидемпинговые меры применяются Заказчиком в случае, если при проведении процедуры закупки участником закупки предложена цена на 25 и более % ниже начальной максимальной цены договора (цены лота), установленной Заказчиком в документации процедуры закупки (демпинговая цена).

В случае если при проведении процедуры закупки все участники закупки предложили демпинговую цену, антидемпинговые меры к участникам такой закупки не применяются.

16.2. Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена, Заказчиком могут применяться одна или несколько антидемпинговых мер:

  - договор может быть заключен только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Размер обеспечения не может превышать цену договора, предложенную участником, с которым заключается договор.

  - обязанность предоставления таким участником информации, обосновывающей предлагаемую им цену договора, которая может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемой продукции, порядок ценообразования, документы, подтверждающие наличие продукции у участника закупки, смету, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене, в том числе опыт выполнения договоров, аналогичных предмету закупки.

Обоснование цены договора представляется участником закупки, предложившим демпинговую цену, в составе заявки на участие в закупке. В случае невыполнения участником данного требования Заказчик отказывает такому участнику в допуске к участию в закупке. Указанное решение фиксируется в протоколе.

В случае признания участника процедуры закупки уклонившимся от заключения договора, договор с таким участником не заключается. Заказчик вправе направить проект Договора иному участнику закупки, в соответствии с п. 17.7 настоящей Документации.

17. Заключение Договора по результатам проведения конкурса

17.1 Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (итогового протокола).

17.2. Договор заключается на условиях, указанных в заявке, поданной участником конкурса, с которым заключается Договор, и в конкурсной документации. При заключении Договора цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

17.3. Договор заключается в редакции, соответствующей редакции проекта договора, приложенного к конкурсной документации, с включением в него условий, которые отсутствовали в проекте договора и в соответствии с требованиями конкурсной документации были предложены участником конкурса, с которым заключается договор.

- 17.4. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Заказчик направляет договор на ЭТП не ранее 10 дней с момента публикации итогового протокола.

- 17.5. В случае если победитель конкурса на двадцатый день с момента публикации протокола не предоставил Заказчику подписанный договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Договора.

17.6. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе направить проект Договора участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер. В таком случае Договор заключается на условиях, предложенных участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

17.7. В случае уклонения участника конкурса от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

17.8. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик заключит договор с участником конкурса, который предложил такие же, как победитель условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.

- 18.	Признание участника закупки уклонившимся от заключения договора

18.1 При проведении процедуры закупки в виде конкурса участник закупки признается уклонившимся от заключения договора с Заказчиком в следующих случаях:

1)	участником закупки, с которым заключается договор по результатам проведения процедуры закупки в виде конкурса в адрес Заказчика направлен письменный отказ от заполнения и подписания Договора;

2)	участником закупки, с которым заключается договор по результатам проведения процедуры закупки в виде конкурса в срок, установленный Заказчиком в документации, не предоставлено обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Документацией);

3) участником конкурса с которым заключается договор, в срок, указанный в документации, не предоставлен Заказчику подписанный договор.

18.2 Уклонение от заключения договора влечет в соответствии со ст. 5 Закона № ФЗ-223 включение уклонившегося участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

19. Обеспечение исполнения обязательств по договору

19.1. Если в соответствии с Информационной картой электронного конкурса установлено требование обеспечения исполнения договора, такое обеспечение предоставляется Участником конкурса, с которым заключается договор, в порядке и сроки, указанные в Информационной карте.

19.2. Договор может быть заключен с момента предоставления обеспечения исполнения договора.

Информационная карта конкурса в электронной форме

Нижеследующие конкретные условия проведения конкурса в электронной форме – информационная карта конкурса в электронной форме – являются неотъемлемой частью документации  о конкурсе в электронной форме и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе  в электронной форме участникам конкурса.

| № п/п | Положения информационной карты конкурса в электронной форме |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна». - адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32. - контактное лицо по вопросам оформления конкурсной заявки: - тел.: (383) 279-36-89 Лестева Елена Валерьевна - e-mail: 1616@komintern.ru - контактное лицо по вопросам технических требований Макаров Олег Сергеевич -тел.: (383) 278-97-70 Адрес сайта Заказчика: www.нииип-нзик.рф Адрес ЕИС: www.zakupki.gov.ru/223/. Адрес электронной площадки: http://etp.gpb.ru |  |
| Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно статье 4 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |  |
| 2 |  | Источник финансирования заказа: Собственные средства заказчика. |
| 3 |  | Способ закупки: Конкурс в электронной форме. |
| 4 |  | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: выполнение работ по ремонту внутриплощадной теплотрассы от ЦТП в К7 до ИТП в корпусе №1, монтаж ИТП и переподключение существующих инженерных сетей в корпусе №1, по адресу: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78 (Приложение № 7) |
| 5 |  | Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78. |
| 6 |  | Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: не позднее «30» сентября 2019 г. |
| 7 |  | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2. |
| 8 |  | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работы, к результатам работы: - Работы должны быть выполнены согласно проектам : шифр1-10148-2019 и 575-1-2018 разделы ТС, ТМ, АТМ, ВК, ОВ, технического задания и ЛСР; - Гарантийный срок на материалы и оборудование – не менее срока установленного заводом изготовителем, на выполненные работы – 5 лет; - Материалы и оборудование должны быть сертифицированы; - По окончании работ подрядчик должен предоставить: сертификаты, паспорта на все смонтированное оборудование, приемо-сдаточные документы согласно инструкции И 1.13.-07, протоколы комплексных испытаний и измерений, исполнительные схемы и чертежи, акты на скрытые работы, акты гидравлических испытаний, акты на промывку и дезинфекцию, осуществить мероприятия по переключению теплотрасс с участием представителей АО «СИБЭКО» с предоставлением исполнительной документации, произвести ПНР смонтированного оборудования ИТП со сдачей 1 РТС. |
| 9 |  | 9.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав первой части заявки на участие в конкурса в электронной форме: 1) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг заполняется участником закупки по форме (Приложение 6). 9.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав второй части заявки на участие в конкурса в электронной форме: 1) Заявка заполняется участником конкурса в электронной форме по форме (Приложение 1); 2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. Все сведения об участнике конкурса должны подтверждаться заполненной Анкетой участника по форме (Приложение 2); 3) копии учредительных документов (для юридических лиц: копия действующего устава в последней редакции (в случае наличия актуальной версии устава в виде единого сводного документа) либо копия устава и всех изменений (дополнений) к уставу (в случае отсутствия актуальной версии устава в виде единого сводного документа); 4) копии свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, созданном до 01.07.2002 года; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры закупки; 7) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры закупки; 8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры или не ранее внесения изменений в соответствующий реестр в случае, если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 9) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), содержащие информацию об участнике закупки, или в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с Законом № 209-ФЗ, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Законом № 209-ФЗ, по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае осуществления закупки исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно статье 4 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 10) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры с отметкой о предоставлении в налоговый орган либо документом, подтверждающим факт предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган (с учетом сроков сдачи отчетности, предусмотренных Налоговым кодексом РФ); 11) копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированную на дату не ранее чем за 2 месяца до даты размещения извещения о закупке в ЕИС, подписанную и скрепленную печатью налогового органа либо подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа. В случае наличия недоимки по налогам и сборам дополнительно- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, сформированную на дату не ранее чем за 2 месяца до даты размещения извещения о закупке в ЕИС, подписанную и скрепленную печатью налогового органа, либо подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа; 12) копия уведомления налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее); 13) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на совершение указанных действий; 14) решение об одобрении органами управления юридического лица сделки, либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством или учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием отсутствия необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если выпиской из единого государственного реестра юридических лиц подтверждается, что единственный участник общества с ограниченной ответственностью осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества; 15) копия приказа о назначении главного бухгалтера (при наличии должности гл. бухгалтера). В случае, если обязанности главного бухгалтера несет иное лицо (директор и т.д.), предоставляется копия приказа (договора), содержащего ссылку на право подписи бухгалтерских документов данного лица. - 16) выписка из реестра членов саморегулируемой организации (допуска СРО) с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 17) копии документов подтверждающих наличие в штате ИТР специалистов аттестованных в органах Ростехнадзора в области А, Б8, Б9, Г1.1 с группой допуска не ниже 4 до 1000В в качестве административно-технического персонала для назначения ответственного за электрохозяйство на объекте с наличием удостоверения об очередной проверке знаний (дипломы, свидетельства, копии удостоверений по пожарно-техническому минимуму, удостоверения о допуске к работам на высоте 3 группы допуска); 18) копии документов подтверждающих наличие в штате специалистов сварочного производства 3 уровня прошедших пожарно-технический минимум (копии действующих документов удостоверений, дипломов, свидетельств); 19) копии документов подтверждающих наличие в штате специалистов сварочного производства 1 уровня (аттестованный сварщик) прошедших пожарно-технический минимум, с группой по электробезопасности не ниже II до 1000В и допущенных к работам на высоте I группы допуска (копии действующих документов удостоверений, дипломов, свидетельств); 20) копии документов подтверждающих наличие в штате электромонтажников (электромонтеров) не ниже 6-го разряда с группой по электробезопасности не ниже III до 1000В, с наличием удостоверений и отметкой об очередной проверке знаний, допущенных к работам на высоте I группы допуска и прошедших пожарно-технический минимум (копии действующих документов удостоверений, дипломов, свидетельств); 21) копии документов подтверждающих наличие в штате специалиста КИПиА с группой электробезопасности не ниже III до 1000В, прошедшего пожарно-технический минимум и допущенного к работам на высоте I группы допуска (копии действующих документов удостоверений, дипломов, свидетельств). 22) копии документов подтверждающих наличие в штате монтажников (слесарей-сантехников) по ремонту и монтажу трубопроводов теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения не ниже 6 разряда с наличием удостоверений о допуске к работам по ремонту и монтажу санитарно-технических систем и оборудования прошедших пожарно-технический минимум и допущенных к работам на высоте I группы допуска (копии действующих документов удостоверений, дипломов, свидетельств). 23) референс лист с наличием положительных отзывов о выполнении аналогичных работ, рекомендательных писем от других Заказчиков. 9.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав ценового предложения: 1) Ценовое предложение заполнение по форме Приложения № 1а 2) Информация, обосновывающей предлагаемую им цену договора, которая может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемой продукции, порядок ценообразования, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене, в том числе опыт выполнения договоров, аналогичных предмету закупки (Обязанность по предоставлению документов, обосновывающих предлагаемую участником цену договора возникает в случае, указанном в п. 16.1 раздела 16 Документации о проведении конкурса). В соответствии с пунктом 21 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, в случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. Отсутствие или неполное представление документов, входящих в состав заявки, указанных в п. 9 Информационной карты конкурса, ведет к отказу в допуске участника конкурса. Все документы направляются Участником закупки в форме электронных документов, подписанных с помощью функционала Электронной торговой площадки электронной подписью уполномоченного лица участника закупки на адрес электронной площадки. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны быть составлены на русском языке и соответствовать требованиям, установленным п. 7.5 раздела 7 Документации о конкурсе. Срок действия заявки, подаваемой участником конкурса 60 дней с момента подачи заявки участником закупки. |
| 10 |  | Требования, предъявляемые к участникам конкурса в электронной форме - участники закупки в электронной форме должны отвечать требованиям, установленным в конкурсной документации в электронной форме. - к обеспечению выполнения договора Подрядчик вправе привлекать сотрудников, являющихся гражданами Российской Федерации, сотрудники являющиеся гражданами иностранных государств не допускаются; - участник закупки в электронной форме должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации без доли участия иностранного капитала. |
| 11 |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 8 783 469 (восемь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей 60 копеек, НДС 20% В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечение равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика используются цены предложений участников без учета НДС. В случае если участник освобожден от уплаты НДС, указание об этом делается в заявке. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок. Начальная (максимальная) цена включает в себя: с учетом всех расходов, связанных с работами, НДС 20%, уплата налогов и других обязательных платежей. |
| 11 |  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе: Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе: 1. Цена договора - значимость 60%; 2. Квалификация участника конкурса - значимость 40%; Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, признанных соответствующими требованиям конкурсной документации на этапе рассмотрения заявок, производится с использованием ценовых и неценовых критериев на основе бального метода. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Каi - значимость критерия "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") – 60%; Kci - значимость критерия " квалификация участника конкурса" – 40%; Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок Оценка заявок по критерию «цена договора» Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), определяется по формуле: Rai=Amaх−AiAmaх×100, где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса» Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется согласно указанной ниже «Шкале балльной оценки по квалификации участника Конкурса». Для оценки заявок по критерию "квалификация участника Конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в «Шкале балльной оценки по критерию «квалификации участника Конкурса», составляет 100 баллов. Показатель; Содержание показателя; Максимальный балл. Наличие у участника конкурса опыта по монтажу кабельных линий С1i; Количество договоров, подтверждаемое справкой (Приложение № 3): от 1 до 3 – 10 баллов; от 4 до 7 – 20 баллов; 8 и более – 30 баллов. Не предоставлены документы – 0 баллов; 30. Положительная деловая репутация участника конкурса С 2i; Референс лист с наличием положительных отзывов о выполнении аналогичных работ, рекомендательных писем других Заказчиков за 2013 – 2018 годы – не менее 10. Предоставлены документы – 10 баллов. Не предоставлены документы – 0 баллов.; 10. Наличие у сотрудников участника конкурса квалификации в соответствующей области С 3i; Наличие квалифицированных сотрудников участника конкурса в соответствующей области, подтверждаемое штатным расписанием с приложением: - 1) копии удостоверений на работников специалистов аттестованных в органах Ростехнадзора в области А, Б8, Б9, Г1.1 с группой допуска не ниже 4 до 1000В в качестве административно-технического персонала для назначения ответственного за электрохозяйство на объекте с наличием удостоверения об очередной проверке знаний не менее 2 человек - 10 баллов; - 1 человек– 0 баллов. 2) копии удостоверений, специалистов сварочного производства 3 уровня прошедших пожарно-технический минимум не менее 2 человек – 10 баллов; - 1 человек – 0 баллов 3) копии удостоверений специалистов сварочного производства 1 уровня (аттестованный сварщик) прошедших пожарно-технический минимум, с группой по электробезопасности не ниже II до 1000В и допущенных к работам на высоте I группы допуска не менее 3 человек - 10 баллов; 1-2 человека – 0 баллов. 4) копии удостоверений электромонтажников (электромонтеров) не ниже 6-го разряда с группой по электробезопасности не ниже III до 1000В, с наличием удостоверений и отметкой об очередной проверке знаний, допущенных к работам на высоте I группы допуска и прошедших пожарно-технический минимум не менее 2 человек - 10 баллов; 1 человек – 0 баллов. 5) копии удостоверений специалиста КИПиА с группой электробезопасности не ниже III до 1000В, прошедшего пожарно-технический минимум и допущенного к работам на высоте I группы допуска не менее 2 человек - 10 баллов. 1 человек – 0 баллов 6) копии удостоверений монтажников (слесарей-сантехников) по ремонту и монтажу трубопроводов теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения не ниже 6 разряда с наличием удостоверений о допуске к работам по ремонту и монтажу санитарно-технических систем и оборудования прошедших пожарно-технический минимум и допущенных к работам на высоте I группы допуска не менее 2 человек - 10 баллов; 1 человека– 0 баллов; 60. Сумма максимальных значений всех показателей:; 100. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участников конкурса», определяется по формуле с учетом нескольких показателей критерия: Rсi = С 1i + С2i + С 3i где: Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию (сумма значений всех показателей не должна превышать 100 баллов); С 1i,С 2i , С 3i – значения в баллах, присуждаемые комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по установленным показателям. Итоговое значение оценки заявки. Итоговое значение оценки заявки участника определяется путем суммирования значений рейтингов*, с учетом принятых коэффициентов значимости для каждого из 2-х критериев: Ki = 0,6** х Rai + 0,4** х Rсi где: Ki - итоговое значение оценки i-ой заявки; Rai - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена договора»; Rсi - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «квалификация участника открытого конкурса». *- Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. ** - Коэффициент значимости критерия рассчитывается как отношение значимости соответствующего критерия (в процентах) к 100 процентам. В соответствии с полученными оценками комиссия проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, получившая максимальную оценку, считается содержащей лучшее предложение об условиях исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| 12 |  | Обеспечение заявки на участие в конкурсе в электронной форме: 175 669 (сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 39 копеек. |
| 13 |  | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы работы: в соответствии с локальным сметным расчетом |
| 14 |  | Обеспечение исполнения договора: не требуется. |
| 15 |  | Язык заявки – русский |
| 16 |  | Начало срока подачи заявки на участие в конкурсе в электронной форме: Заявки на участие в конкурсе в электронной форме подаются c момента публикации Извещения и документации о проведении процедуры конкурса в единую электронную систему http://etp.gpb.ru. |
| 17 |  | Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «22» мая 2019 г. 12 часов 00 минут (время местное) |
| 18 |  | Дата и время рассмотрения первых частей конкурсных заявок: «24» мая 2019 г. 13 час. 00 мин. (время местное) |
| 19 |  | Дата и время рассмотрения вторых частей конкурсных заявок: «29» мая 2019 г., 14 час. 00 мин. (время местное) |
| 20 |  | Место рассмотрения заявок участников электронного конкурса: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. |
| 21 |  | Дата и время подведения итогов: «31» мая 2019 г., 15 час. 00 мин. (время местное) |
| 22 |  | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком, Исполнителем, Подрядчиком: Российский рубль. |
| 23 |  | Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (итогового протокола). Договор заключается в редакции, соответствующей редакции проекта договора, приложенного к документации о конкурсе, по цене, предложенной участником конкурса, с которым заключается договор, и на иных условиях, предложенных участником, если необходимость предложения таких условий была предусмотрена документацией о конкурсе, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Заказчик направляет договор на ЭТП не ранее 10 дней с момента публикации итогового протокола. |

Приложение №1 к конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

Единой комиссии по закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд АО «НПО НИИИП – НЗиК»

- ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ________________________ ДЛЯ НУЖД АО «НПО НИИИП – НЗиК»

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимое к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,

___________________________________________________________________________

(полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________, подачей настоящей заявки сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной документации.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в период, указанный в Извещении о проведении конкурса в объёме, предусмотренном условиями конкурса, согласно конкурсной документации».

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против_______________ (наименование организации — Участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год, а также, что отсутствует информация об участнике (о лице, правопреемником которого является участник), а также информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного  исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; отсутствует судимость у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не  применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

7. Настоящим подтверждаем, что нами получено согласие сотрудников на обработку персональных данных.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать с Заказчиком договор на поставку товаров в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в установленный законодательством срок.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса, а Победитель конкурса  будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации - Участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________ (Ф.И.О., телефон работника организации — Участника закупки / ФИО, телефон уполномоченного представителя физического лица – Участника закупки).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

12. Настоящая заявка действует 60 (шестьдесят) дней с момента подачи.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.

14. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.

15.	Банковские реквизиты участника закупки:

ИНН _________________, КПП _______________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Участник закупки / уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер     		_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      	(подпись)

Приложение №1а  к конкурсной документации

Ценовое предложение

Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями  конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене  _________________________ (указать общую цену договора цифрами и прописью). В цену договора включены стоимость работ, стоимость средств защиты информации, расходы на страхование, оформление документов, расходы по доставке, транспортировке, командировочные расходы, налоги (включая НДС), сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

Участник закупки / уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер     		_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      	(подпись)

Приложение № 2 к конкурсной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| 1. Полное и сокращенное наименования участника, организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Предыдущие полные и сокращенные наименования участника с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| 3. Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| 4. Юридический адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Фактический адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех сведений, указанных в анкете.

Участник закупки/уполномоченный представитель		_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       			_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      		(подпись)

Приложение № 3  к конкурсной документации

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Участник закупки: ________________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |  |

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с выполнением работ по монтажу кабельных линий. Участник должен приложить копии актов выполненных работ КС-2 в состав заявки.

- Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Приложение № 4 к конкурсной документации

Проект

Договор №

г. Новосибирск						«___» _____________ 2019 г.

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию кооперационных связей Макарова Олега Сергеевича, действующего на основании Доверенности 221/18 от «16» ноября 2018 г., с одной стороны и

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании итогового протокола конкурса в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить собственными силами работы ремонту внутриплощадной теплотрассы от ЦТП в К7 до ИТП в корпусе №1, монтаж ИТП и переподключение существующих инженерных сетей в корпусе №1, по адресу: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78, в соответствии локальным сметным расчетом (Приложение № 1), и условиями настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору составляет ____________________рублей ____ копеек. Стоимость работ включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке материалов и оборудования на объект, прямые и накладные расходы, включая НДС (20%) ____________ рублей ___ копеек.

2.2. Заказчик производит Подрядчику на расчетный счет оплату в течение 5 (пяти) банковских дней на основании  подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.

2.3. Подрядчик обязуется выставлять Заказчику счет-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня выполнения работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА-ПРИЕМКА

3.1. Начало выполнения работ:  в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора

3.2. Окончание выполнения работ: не позднее «30» сентября 2019 г.

3.3. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены по соглашению сторон с подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан приступить к их приемке в течение 3 (трех) дней.

3.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

3.6. Датой окончания работ и передачи результата выполненных работ и готового Объекта заказчику будет являться дата подписания Акта-приемки выполненных работ, формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3.

3.7. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме о причинах отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае отсутствия извещения на 11-ый день работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем договоре в срок указанный в п. 3.2. настоящего договора;

4.1.2. Выполнить работу собственными силами;

4.1.3. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику необходимые документы сотрудников, которые будут задействованы в выполнении работ, для прохождения проверки в отделе МВД и получения допуска сотрудников на территорию Заказчика. Иностранные граждане на территорию Заказчика не допускаются.

4.1.4. Обеспечить выполняемые работы строительными материалами и конструкциями, электротехническим и иным инженерным оборудованием. Все предоставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Предоставить сертификат на право проведения работ по ремонту и защите бетона с использованием профессионального оборудования и строительных материалов, в случае если такое требование установлено производителем данного оборудования и строительных материалов. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии вышеуказанных документов не позднее 3 дней до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, конструкций, оборудования.

4.1.5. Перед началом работ оформить разрешительную документацию на производство земляных работ и гарантийные обязательства по благоустройству.

4.1.6. Работы производить по графику. График работы еженедельно согласовывать с представителем Заказчика

4.1.7. Предъявлять для промежуточной приемки Заказчиком выполненные работы, скрываемые последующими работами, до закрытия их другими работами с оформлением соответствующих актов.

4.1.8. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе работ, при приемке работ и течении гарантийного срока.

4.1.9. Предупредить Заказчика о возникшей необходимости в превышении объемов работ или в проведении дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют стоимость и сроки выполнения работ и утверждают сметную документацию. К выполнению дополнительных работ Подрядчик приступает только после подписания сторонами дополнительного соглашения, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.1.10. Уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и сдать выполненные работы Заказчику, направив ему подписанные Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3 в двух экземплярах, а также протоколы комплексных замеров и испытаний, паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

4.1.11. Обеспечить явку специалиста сервисной службы не позднее 24 часов с даты получения заявки от Заказчика для устранения неисправностей в течение всего гарантийного срока.

4.1.12. Обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту.

4.1.13. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

4.1.14. По окончании работ предоставить исполнительную документацию (контрольную геодезическую съёмку исполнения проекта выданную геодезической организацией), приемо-сдаточные документы согласно инструкции И 1.13-07, протоколы комплексных испытаний и измерений.

4.1.14. По окончании работ восстановить благоустройство.

4.1.15 Осуществлять ввоз и вывоз материалов на объект ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

4.1.16. Осуществлять работы, связанные с влиянием фактора  вредности и выделением загрязняющих веществ в окружающую среду  (сварочные, окрасочные и т.д.)  после окончания работ действующего производства в будние дни  и в выходные дни по согласованию с Заказчиком.

4.1.17. Указывать в первичных документах бухгалтерского учета адрес организации, включенный в ЕГРЮЛ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Приостанавливать либо полностью прекращать исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора, уведомив в письменном виде об этом Заказчика за 5 дней до момента приостановления или прекращения работ.

4.2.2. Требовать от Заказчика возмещения понесенных убытков, выплаты неустойки в случаях предусмотренных настоящим договором или законом.

4.2.3. Беспрепятственно вывезти с Объекта в случае расторжения настоящего договора все принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать по акту Подрядчику подготовленный для выполнения работ Объект, согласно письменных рекомендаций Подрядчика и обеспечить беспрепятственный доступ на объект, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5.1.2. Своевременно осуществлять оплату по настоящему договору.

5.1.3. На период производства работ обеспечить Подрядчика на территории объекта бытовыми помещениями и местами для складирования материалов.

5.1.4. Своевременно извещать Подрядчика о ставших ему известных обстоятельствах, затрудняющих производство работ и принимать совместно с ним все необходимые меры для выполнения обязательств

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Подрядчика за 5 (пять) дней в письменной форме, оплатив фактически выполненные работы и возместив Подрядчику расходы, понесенные в связи с исполнением настоящего договора до момента получения уведомления о расторжении договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет.

6.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, которые не могут превышать более 15 (пятнадцати) рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. Экспертиза в указанном случае оплачивается за счет Подрядчика. Заказчик, оплативший проведение экспертизы, вправе взыскать с Подрядчика расходы на ее проведение.

6.5. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков.

6.6. Если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом изделии и/или его составной части в результате выполненных работ, в том числе в отношении товарных знаков, Подрядчик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности поставить оборудование, свободное от прав и/или требований третьих лиц.

6.7. Подрядчик, в случае применения к Заказчику мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в работе, выполненной Заказчику, возместит Заказчику понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Заказчиком третьим лицам.

6.8. Подрядчик гарантирует, что все сведения о Подрядчике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора и будут оставаться достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о Подрядчике, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между Подрядчиком и Заказчиком, включая споры относящиеся к толкованию или исполнению настоящего договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение или неисполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

8.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в размере 1% от стоимости указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 30 дней  со дня выявления нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6. Указанные штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийные бедствия, забастовки, массовые беспорядки и т.д.

8.8. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, которые тот понесет вследствие нарушения Подрядчиком установленных договором гарантий или налогового законодательства. Подрядчик возмещает Заказчику суммы доначисленного НДС, если налоговый орган откажет Заказчик в вычетах по сделкам с Подрядчиком. Подрядчик возмещает пени и штрафы, начисленные на указанный НДС.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.1.1. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.1.2. В случае невыполнения Подрядчиком п. 4.1.3. настоящего Договора;

9.1.3. Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ.

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

9.2.1. При неоднократной задержке расчетов за выполненные работы Заказчиком.

9.3. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 9.2., незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, а также стоимость материалов и конструкций, приобретенных Подрядчиком за свой счет для производства работ и переданных Заказчику, за исключением материалов, ведущих к снижению качества работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Хранение материалов, оборудования необходимых для производства работ должно осуществляться в границах производства работ.

Объем материалов, оборудования подлежащих хранению не должен превышать недельной потребности для производства работ.

10.2. В случае обоснованной технологической необходимости и после предварительного письменного согласия с заказчиком, без потери качества, возможно изменять технологию производства работ, материалов.

10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. Во всем, остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные  цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. При  выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих нормативных правовых актов».

12. ПРИЛОЖЕНИЯ:

12.1 Локальный сметный расчет

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _____________/_______________/ м.п. | АО «НПО НИИИП-НЗиК» 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 ИНН 5401199015/КПП 540101001 р/с 40702810244020003415 Сибирском банке ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей ________________ /О.С. Макаров/ м.п. |

Приложение  № 5 к конкурсной документации

## ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Кому:________________________________

№_____________

«___»____________2019 г.

Запрос на разъяснение положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

Извещение № ______ от «____» _____________ 2019 г. на право заключения договора на выполнение работ _______________________________________________

(Предмет конкурса в электронной форме)

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

| Участник закупки (уполномоченный представитель) | ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) |
| --- | --- |
|  | М.П. |

Приложение № 6 к конкурсной документации

Дата, исх. Номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на _______________________________________________________________________________

(указать название и номер лота)

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение работ, указанных в конкурсной документации, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса в электронной форме, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсом документации и на условиях, указанных в конкурсной документации и нашим предложением.

Наименование и описание выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Наименование основных материалов, оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Подтверждение требований Заказчика к выполняемым работам.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.

Приложение № 7 к конкурсной документации

Техническое задание конкурсной документации

| Виды работ: Автоматизация исполнительных механизмов ИТП в подвале К-1 НИИИП. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По адресу: ул. М. Горького, 78. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 2 |  |
| 2 | Шкаф автоматики ША | шт | 1 |  |
| 3 | Шкаф АВР | шт | 1 |  |
| 4 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 12 |  |
| 5 | Датчик температуры воды погружной "Овен" ДТС 035-Pt100.B3.120 | шт | 1 |  |
| 6 | Датчик температуры воды погружной "Овен" ДТС 035-Pt100.B3.100 | шт | 1 |  |
| 7 | Датчик температуры воды накладной "Овен" ДТС 035-Pt100.B3.60 | шт | 1 |  |
| 8 | Реле избыточного давления воды Danfoss KPI35 | шт | 4 |  |
| 9 | Реле температуры воды Danfoss KP78 | шт | 1 |  |
| 10 | Гильза защитная для установки термосопротивления, М20х1,5, длина 120мм | шт | 1 |  |
| 11 | Гильза защитная для установки термосопротивления, М20х1,5, длина 100мм | шт | 2 |  |
| 12 | Гильза защитная для установки термосопротивления, М20х1,5, длина 60мм | шт | 1 |  |
| 13 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 3 |  |
| 14 | Датчик температуры наружного воздуха "Овен" ДТС125Л-Pt100.B3.60 | шт | 1 |  |
| 15 | Реле дифференциального давления воды Danfoss RT262A | шт | 2 |  |
| 16 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | 100 шт | 0,16 |  |
| 17 | Бобышка приварная прямая, резьба внутренняя G1/4, длина 30мм | шт | 4 |  |
| 18 | Бобышка приварная прямая, резьба наружняя G3/8, длина 30мм | шт | 4 |  |
| 19 | Медная капилярная трубка длиной 2,0 м с соединением и шайбами G3/8 | шт | 4 |  |
| 20 | Бобышка приварная прямая, резьба внутренняя М20х1,5, длина 40мм | шт | 3 |  |
| 21 | Бобышка приварная угловая, резьба внутренняя М20х1,5, длина 40мм | шт | 1 |  |
| 22 | Сальник PG 13,5 диаметр проводника 7-11мм IP54 IEK | шт | 7 |  |
| 23 | Сальник MG 16 диаметр проводника 6-10мм IP68 IEK | шт | 4 |  |
| 24 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,38 |  |
| 25 | Труба гофрированная ПВХ d=16мм с зондом IEK | м | 38 |  |
| 26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,38 |  |
| 27 | Провод соединительный медный ПВСнг(А)-LS 3х0,75 | м | 38 |  |
| 28 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м | 100 м | 0,33 |  |
| 29 | Лоток перфорированный 50х150 IEK | м | 12 |  |
| 30 | Крышка на лоток основанием 150 IEK | м | 12 |  |
| 31 | Разделительная перегородка h=50мм IEK | шт | 5 |  |
| 32 | Поворот на 90 гр. 50х150 IEK | шт | 2 |  |
| 33 | Поворот на 90 гр. вертикальный внешний 50х150 IEK | шт | 1 |  |
| 34 | Поворот на 90 гр. вертикальный внутренний 50х150 IEK | шт | 1 |  |
| 35 | Лоток перфорированный 50х50 IEK | м | 21 |  |
| 36 | Крышка на лоток основанием 50 IEK | м | 21 |  |
| 37 | Кронштейн 150мм IEK CLP1CZ-150-1 | шт | 30 |  |
| 38 | Кронштейн потолочный SSH IEKCLW10-SSH | шт | 18 |  |
| 39 | Лента монтажная перфорированная 12х0,55 IEK | м | 50 |  |
| 40 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,1 |  |
| 41 | Профиль перфорированный П-образный 2000-2,5 IEK | м | 10 |  |
| 42 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 |  |
| 43 | Розетка 1-местная для открытой установки РС20-3-ОКм с заземляющим контактом 16А ОКТАВА кремовый IEK | шт | 2 |  |
| 44 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм | шт | 38 |  |
| 45 | Муфта труба-коробка BS16 IP65 IEK | шт | 38 |  |
| 46 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,48 |  |
| 47 | Кабель монтажный медный экранированный МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | м | 48 |  |
| 48 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1,48 |  |
| 49 | Провод соединительный медный ПВСнг(А)-LS 3х0,75 | м | 42 |  |
| 50 | Провод соединительный медный ПВСнг(А)-LS 4х0,75 | м | 30 |  |
| 51 | Провод соединительный медный ПВСнг(А)-LS 3х1,5 | м | 26 |  |
| 52 | Провод соединительный медный ПВСнг(А)-LS 4х1,5 | м | 50 |  |
| 53 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 | шт | 19 |  |
| 54 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 шт | 0,89 |  |
| 55 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт | 0,01 |  |
| 56 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 шт | 0,01 |  |
| 57 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 100 шт | 0,01 |  |
| 58 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | система | 1 |  |
| Все ЭМР выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ. |  |  |  |  |
| Правила устройства электроустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204) |  |  |  |  |
| Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6). |  |  |  |  |
| Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда и Соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н). |  |  |  |  |
| По окончании работ предоставить исполнительную документацию, приемо-сдаточные документы согласно инструкции И 1.13-07, протоколы комплексных испытаний и измерений. |  |  |  |  |
| Характеристика работ: работы производятся в стесненных условиях, в полупроходных каналах с отсутствием вентиляции, в закрытом помещении на отметке 3 метра ниже уровня земли, а также вблизи объектов находящихся под напряжением. |  |  |  |  |
| Наименование марки материалов определенно в соответствии с проектом 575 – 1 – 2018 – АТМ "ИТП Автоматизация тепломеханических решений". |  |  |  |  |

| Виды работ: монтаж ИТП в корпусе №1, по адресу: г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 78. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж теплообменников водоводяных, производительностю: 40 т/ч | т | 0,439 |  |
| 2 | Теплообменник M6-FG 51 PL | шт. | 2 |  |
| 3 | Теплообменник TL3-BFG 45 PL | шт. | 1 |  |
| 4 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 6 |  |
| 5 | Насос STRATOS-Z 25/1-8 RG CAN PN10 | шт | 2 |  |
| 6 | Резьбовые соединения R11/2"-28/1"MS (1X)+VP | шт | 2 |  |
| 7 | Насос TOP-S80/20 DM PN10 | шт | 2 |  |
| 8 | Насос MHIL 302-E-3-400-50-2 | шт | 2 |  |
| 9 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт | 3 |  |
| 10 | Кран шаровый лат. LD Pride В-В ду 15 Ру 40 бабочка | шт | 3 |  |
| 11 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм | шт | 18 |  |
| 12 | Кран шаровый лат. LD Pride В-В ду 25 Ру 40 бабочка | шт | 18 |  |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 16 |  |
| 14 | Кран шаровой стальной БИВАЛ® КШТ.10.032.16 Ф/Ф Ду 032 Ру 16 | шт. | 4 |  |
| 15 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм | шт | 8 |  |
| 16 | Кран шаровой стальной БИВАЛ® КШТ.10.040.16 Ф/Ф Ду 040 Ру 16 | шт. | 8 |  |
| 17 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм | шт | 16 |  |
| 18 | Кран шаровой стальной БИВАЛ® КШТ.10.050.16 Ф/Ф Ду 050 Ру 16 | шт. | 4 |  |
| 19 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт | 8 |  |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 10 |  |
| 21 | Кран шаровой стальной БИВАЛ® КШТ.10.065.16 Ф/Ф Ду 065 Ру 16 | шт. | 4 |  |
| 22 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм | шт | 8 |  |
| 23 | Кран шаровой стальной БИВАЛ® КШТ.10.100.16 Ф/Ф Ду 100 Ру 16 | шт. | 6 |  |
| 24 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | шт | 12 |  |
| 25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм | шт | 2 |  |
| 26 | Кран шаровой стальной БИВАЛ® КШТ.10.125.16 Ф/Ф Ду 125 Ру 16 | шт. | 2 |  |
| 27 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм | шт | 4 |  |
| 28 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | шт | 5 |  |
| 29 | Кран шаровой стальной БИВАЛ® КШТ.10.150.16 Ф/Ф Ду 150 Ру 16 | шт. | 5 |  |
| 30 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт | 10 |  |
| 31 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 6 |  |
| 32 | Клапан обратный ГРАНЛОК CVS16.05.032.16 Обратный клапан межфланцевый Ду 32 бронза, FN16, Т max=250oC | шт | 2 |  |
| 33 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм | шт | 4 |  |
| 34 | Клапан обратный CV16.01.040.16.М/Ф Ду40 Ру16, ГРАНЛОК® | шт | 3 |  |
| 35 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм | шт | 6 |  |
| 36 | Клапан обратный CV16.01.050.16.М/Ф Ду50 Ру16, ГРАНЛОК® | шт | 1 |  |
| 37 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт | 2 |  |
| 38 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | шт | 2 |  |
| 39 | Клапан обратный CV16.01.150.16.М/Ф Ду150 Ру16, ГРАНЛОК® | шт | 2 |  |
| 40 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт | 4 |  |
| 41 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | шт | 2 |  |
| 42 | Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.032.16.Ф/Ф, DN032, РЖ6, Тмакс=300оС с магнитной вставкой МВ-01 | шт | 2 |  |
| 43 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм | шт | 4 |  |
| 44 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | шт | 1 |  |
| 45 | Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.040.16.Ф/Ф, DN040, РЖ6, Тмакс=300оС с магнитной вставкой МВ-01 | шт | 1 |  |
| 46 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм | шт | 2 |  |
| 47 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | шт | 2 |  |
| 48 | Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.050.16.Ф/Ф, DN050, РЖ6, Тмакс=300оС с магнитной вставкой МВ-01 | шт | 2 |  |
| 49 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт | 4 |  |
| 50 | Установка фильтров диаметром: 65 мм | шт | 2 |  |
| 51 | Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.065.16.Ф/Ф, DN065, РЖ6, Тмакс=300оС с магнитной вставкой МВ-01 | шт | 2 |  |
| 52 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм | шт | 4 |  |
| 53 | Установка фильтров диаметром: 125 мм | шт | 1 |  |
| 54 | Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.125.16.Ф/Ф, DN125, РЖ6, Тмакс=300оС с магнитной вставкой МВ-01 | шт | 1 |  |
| 55 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм | шт | 2 |  |
| 56 | Установка фильтров диаметром: 150 мм | шт | 2 |  |
| 57 | Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.150.16.Ф/Ф, DN150, РЖ6, Тмакс=300оС с магнитной вставкой МВ-01 | шт | 2 |  |
| 58 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт | 4 |  |
| 59 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 133 мм | шт | 2 |  |
| 60 | Грязевик TC 569.00.000-013 Ду 125 Ру16 | шт | 2 |  |
| 61 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм | шт | 4 |  |
| 62 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 159 мм | шт | 1 |  |
| 63 | Грязевик TC 569.00.000-014 Ду 150 Ру16 | шт | 1 |  |
| 64 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт | 2 |  |
| 65 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 1 |  |
| 66 | Клапан предохрантельный ПРЕГРАН КПП 096-01-16-ЗН-025х025-4,5 Pн= 4,5 бар ф/ф | шт. | 1 |  |
| 67 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм | шт | 2 |  |
| 68 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 3 |  |
| 69 | Клапан регулирующий с электроприводом КМ125Ф -032 - 15,0 / PSL202 - 220В Ду32, Ру16, ф\ф | шт | 3 |  |
| 70 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм | шт | 6 |  |
| 71 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 1 |  |
| 72 | Редукционный клапан ГРАНРЕГ КАТ30-01-8,0-01-01-025-16-6,4-Ф/Ф | шт. | 1 |  |
| 73 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм | шт | 2 |  |
| 74 | Установка воздухоотводчиков | шт | 7 |  |
| 75 | Воздухоотводчик VALTEC НР 1/2 автоматический VT.502.NH04 | шт | 7 |  |
| 76 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 37 |  |
| 77 | Манометр МП3-УУ2 (0...1,0) МПа, кл. точн. 1,5 М20х1,5 | шт. | 30 |  |
| 78 | Манометр МП4-УУ2 (0...1) МПа, кл. точн. 1,5, М20х1,5 | шт. | 7 |  |
| 79 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | шт | 16 |  |
| 80 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 16 |  |
| 81 | Термометр показывающий ТБ-2 (0...200)-1,5-80-10-М20 | шт. | 16 |  |
| 82 | Кран 11Б27п(м)+маев. ду 15 М20х1,5--31/2 баб.(шар) | шт | 37 |  |
| 83 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 1,2 |  |
| 84 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 42/30 | м | 8 |  |
| 85 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 48/30 | м | 15 |  |
| 86 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 57/30 | м | 16 |  |
| 87 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 76/30 | м | 7 |  |
| 88 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 108/30 | м | 22 |  |
| 89 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 133/30 | м | 16 |  |
| 90 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 159/30 | м | 15 |  |
| 91 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | м | 11 |  |
| 92 | Труба стальная электоросварная прямошовная д45х3 | м | 11 |  |
| 93 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | м | 3 |  |
| 94 | Труба стальная электоросварная прямошовная д57х3 | м | 3 |  |
| 95 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | м | 7 |  |
| 96 | Труба стальная электоросварная прямошовная д76х3 | м | 7 |  |
| 97 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | м | 22 |  |
| 98 | Труба стальная электоросварная прямошовная д108х4 | м | 22 |  |
| 99 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм | м | 16 |  |
| 100 | Труба стальная электоросварная прямошовная д133х4 | м | 16 |  |
| 101 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | м | 15 |  |
| 102 | Труба стальная электоросварная прямошовная д159х4 | м | 15 |  |
| 103 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 13 |  |
| 104 | Труба стальная электоросварная прямошовная оцинкованная д57х3 | м | 13 |  |
| 105 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 41 |  |
| 106 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 41 |  |
| 107 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | м | 31 |  |
| 108 | Очистка поверхности щетками | м2 | 27,72 |  |
| 109 | Обеспыливание поверхности | м2 | 27,72 |  |
| 110 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | м | 27,7 |  |
| 111 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м | 27,7 |  |
| 112 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | м | 27,7 |  |
| 113 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | м | 1 |  |
| 114 | Труба стальная водогазопроводная д32х3,2 | м | 1 |  |
| 115 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 7 |  |
| 116 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная д32х3,2 | м | 7 |  |
| 117 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | м | 4 |  |
| 118 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная д40х3,5 | м | 4 |  |
| 119 | Сверление отверстий в бетонных стенах толщиной 300мм. диаметром 273мм | шт | 2 |  |
| 120 | Заделка отверстий раствором | м3 | 0,05 |  |
| Монтаж внутренних и наружных санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СП 41-105-2002,СНиП 41-02-2003, СанПин 2.2.3.1384-03, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования. |  |  |  |  |
| Характеристика работ: работы производятся в стесненных условиях в полупроходных каналах с отсутствием вентиляции в закрытых помещениях на отметке ниже 3 метров от поверхности земли, а также в вблизи объектов находящихся под напряжением. |  |  |  |  |
| Наименование марки материалов определено в соответствии с рабочей документацией: 575-1-2018-ТМ |  |  |  |  |

| Виды работ: Ремонт внутриплощадочной теплотрассы от ЦТП в К7 до ИТП в корпусе №1 и переподключение существующих инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм |  | 100 м |  | 1,41 |  |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм |  | 100 м |  | 0,05 |  |  |
| 3 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  | м3 |  | 3 |  |  |
| 4 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |  | т |  | 3 |  |  |
| 5 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  | 100 м2 |  | 0,32 |  |  |
| 6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 13 |  |  |
| Раздел 2. Демонтаж системы ХВС, ГВС, сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м |  | 1,35 |  |  |  |
| 8 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 |  | 0,45 |  |  |  |
| 9 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м |  | 0,45 |  |  |  |
| 10 | Резка труб наружным диаметром: до 168 мм | рез |  | 300 |  |  |  |
| 11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 2 |  |  |  |
| Раздел 3. Демонтаж системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм | 100 м2 |  | 0,272 |  |  |  |
| 13 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т |  | 0,5 |  |  |  |
| 14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 1 |  |  |  |
| Раздел 4. Монтаж тепловой сети (первый контур) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм | 100 м |  | 0,02 |  |  |  |
| 16 | Труба стальная электоросварная прямошовная д219 | м |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200 мм | шт |  | 2 |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм | 100 м |  | 1,92 |  |  |  |
| 19 | Труба стальная электоросварная прямошовная д133х4 | м |  | 192 |  |  |  |
| 20 | Резка труб наружным диаметром: 133 мм | рез |  | 96 |  |  |  |
| 21 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 133 мм | стык |  | 96 |  |  |  |
| 22 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм | шт |  | 30 |  |  |  |
| 23 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм | шт |  | 2 |  |  |  |
| 24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм | шт |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм | шт |  | 4 |  |  |  |
| 26 | Кран шаровый Д125 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 27 | Установка воздухоотводчиков | шт |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Воздухоотводчик латунный для стояков Ду20 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 29 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм | шт |  | 2 |  |  |  |
| 30 | Кран шаровый латунный муфтовый, Ду=25mm | шт |  | 2 |  |  |  |
| 31 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т |  | 0,19913 |  |  |  |
| 32 | Опора неподвижная серия ТС-661.00.00 | шт |  | 3 |  |  |  |
| 33 | Опора подвижная серия ТС-623.000-21 | шт |  | 6 |  |  |  |
| 34 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м |  | 1,94 |  |  |  |
| 35 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 |  | 0,816 |  |  |  |
| 36 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,816 |  |  |  |
| 37 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 |  | 3,042 |  |  |  |
| 38 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 133/30 | м |  | 192 |  |  |  |
| 39 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 219/30 | м |  | 4 |  |  |  |
| Раздел 5. Фундаменты под опоры |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 |  | 0,05 |  |  |  |
| 41 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 |  | 0,07 |  |  |  |
| 42 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 |  | 7,105 |  |  |  |
| 43 | Сварной каркас | т |  | 0,19536 |  |  |  |
| 44 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т |  | 0,312 |  |  |  |
| 45 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т |  | 0,312 |  |  |  |
| 46 | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на расстояние: на первые 10 м | т |  | 16,8 |  |  |  |
| Раздел 6. Монтаж тепловой сети (второй контур) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | 100 м |  | 0,4 |  |  |  |
| 48 | Труба стальная электоросварная прямошовная д159 | м |  | 40 |  |  |  |
| 49 | Резка труб наружным диаметром: до 159 мм | рез |  | 20 |  |  |  |
| 50 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 150 мм | стык |  | 20 |  |  |  |
| 51 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт |  | 12 |  |  |  |
| 52 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | шт |  | 4 |  |  |  |
| 53 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт |  | 4 |  |  |  |
| 54 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | шт |  | 4 |  |  |  |
| 55 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм | шт |  | 4 |  |  |  |
| 56 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м |  | 0,6 |  |  |  |
| 57 | Труба стальная электоросварная прямошовная д76х4 | м |  | 60 |  |  |  |
| 58 | Резка труб наружным диаметром: 76 мм | рез |  | 30 |  |  |  |
| 59 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм | стык |  | 30 |  |  |  |
| 60 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт |  | 12 |  |  |  |
| 61 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 65 мм | шт |  | 2 |  |  |  |
| 62 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | шт |  | 1 |  |  |  |
| 63 | Кран шаровой стальной под приварку Ду 032 | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 64 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | шт |  | 5 |  |  |  |
| 65 | Кран шаровой стальной под приварку Ду 025 | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 66 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м |  | 0,05 |  |  |  |
| 67 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | м |  | 5 |  |  |  |
| 68 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 25 мм | шт |  | 10 |  |  |  |
| 69 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м |  | 0,01 |  |  |  |
| 70 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м |  | 1 |  |  |  |
| 71 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 32 мм | шт |  | 2 |  |  |  |
| 72 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м |  | 0,4 |  |  |  |
| 73 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м |  | 0,6 |  |  |  |
| 74 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м |  | 0,06 |  |  |  |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 |  | 0,35 |  |  |  |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,35 |  |  |  |
| 77 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т |  | 1,4356 |  |  |  |
| 78 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т |  | 1,436 |  |  |  |
| Раздел 7. Монтаж трубопроводов ХВС и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 1,1 |  |  |  |
| 80 | Труба стальная оцинкованная д108х4 | м |  | 110 |  |  |  |
| 81 | Резка труб наружным диаметром: до 108 мм | рез |  | 55 |  |  |  |
| 82 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм | стык |  | 55 |  |  |  |
| 83 | Отводы оцинк Д108 | шт |  | 20 |  |  |  |
| 84 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | шт |  | 1 |  |  |  |
| 85 | Кран шаровый Д100 под приварку | шт |  | 1 |  |  |  |
| 86 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 |  | 0,0186 |  |  |  |
| 87 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,0186 |  |  |  |
| 88 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м |  | 1,1 |  |  |  |
| 89 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м |  | 11 |  |  |  |
| 90 | Изоляция THERMAFLEX Thermaeco N-108 N-108 20 мм | м |  | 110 |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | шт |  | 1 |  |  |  |
| 92 | Кран шаровой стальной под приварку Ду 040 | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 93 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | шт |  | 1 |  |  |  |
| 94 | Кран шаровой стальной под приварку Ду 032 | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 95 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м |  | 0,2 |  |  |  |
| 96 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м |  | 20 |  |  |  |
| 97 | Резка труб наружным диаметром: до 40 мм | рез |  | 10 |  |  |  |
| 98 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 40 мм | стык |  | 10 |  |  |  |
| 99 | Отвод оцинкованный 90° Ду40 | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 100 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м |  | 0,6 |  |  |  |
| 101 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м |  | 60 |  |  |  |
| 102 | Резка труб наружным диаметром: до 32 мм | рез |  | 30 |  |  |  |
| 103 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 32 мм | стык |  | 30 |  |  |  |
| 104 | Отвод оцинкованный 90° Ду32 | шт. |  | 6 |  |  |  |
| 105 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м |  | 0,8 |  |  |  |
| 106 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 |  | 0,005 |  |  |  |
| 107 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,005 |  |  |  |
| 108 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 |  | 0,525 |  |  |  |
| 109 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 42/30 | м |  | 60 |  |  |  |
| 110 | Цилиндр стеклопласт. Energoroll 80 48/30 | м |  | 20 |  |  |  |
| 111 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т |  | 1 |  |  |  |
| 112 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т |  | 1 |  |  |  |
| Врезка в существующую систему канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт |  | 1 |  |  |  |
| 114 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 0,02 |  |  |  |
| 115 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0,02 |  |  |  |
| 116 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м |  | 2 |  |  |  |
| 117 | Ревизия Д100 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 118 | Тройник Д100х100э100 | шт |  | 2 |  |  |  |
| Алмазное бурение толщина стены 500мм отверстия Дн160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм | 100 шт |  | 0,04 |  |  |  |
| 120 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 шт |  | 0,04 |  |  |  |
| Алмазное бурение толщина стены 500мм отверстия Дн 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм | 100 шт |  | 0,04 |  |  |  |
| 122 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-11 | 100 шт |  | 0,04 |  |  |  |
| Раздел 8. Временная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Демонтаж вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт |  | 4 |  |  |  |
| 124 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт |  | 4 |  |  |  |
| 125 | Вентилятор | шт |  | 2 |  |  |  |
| 126 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 |  | 0,4396 |  |  |  |
| 127 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 |  | 0,4396 |  |  |  |
| 128 | Воздуховод гибкий д200 | м |  | 35 |  |  |  |
| 129 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 |  | 0,4396 |  |  |  |
| 130 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 1,6 |  |  |  |
| 131 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  | 1,6 |  |  |  |
| 132 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок | 1000 м |  | 0,08 |  |  |  |
| 133 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт |  | 0,08 |  |  |  |
| Монтаж внутренних и наружных санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СП 41-105-2002, СНиП 2.2.3.1384-03, стандартов и инструкций заводов изготовителей материалов и оборудования. Характеристика работ: работы ведутся в стесненных условиях, в полупроходных каналах с отсутствием вентиляции, в закрытых помещениях на отметке ниже 3 метров от поверхности земли, а так же вблизи объектов находящихся под напряжением. Наименование, марки материалов определены в соответствии с рабочей документацией: шифр 575-1-2018 |  |  |  |  |  |  |  |

| Виды работ: Монтаж заземления в ИТП в К-1 НИИИП По адресу: ул. М. Горького, 78. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0,6 |  |  |  |
| 2 | Полоса металлическая 4х40x3000 мм | шт |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Проводник заземляющий из медного провода открыто по строительным основаниям | 100 м |  | 0,15 |  |  |  |
| 4 | Провод медный ПЩ-6 | м |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 шт |  | 0,15 |  |  |  |
| 6 | Наконечник кабельный медный 6-6-4 | шт |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Обеспыливание поверхности | м2 |  | 48,4 |  |  |  |
| 8 | Обезжиривание металлических поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 |  | 0,484 |  |  |  |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,484 |  |  |  |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0,484 |  |  |  |
| 11 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг |  | 6 |  |  |  |
| Все ЭМР выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Правила устройства электроустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204) |  |  |  |  |  |  |  |
| Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6). |  |  |  |  |  |  |  |
| Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда и Соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н). |  |  |  |  |  |  |  |
| По окончании работ предоставить исполнительную документацию, приемо-сдаточные документы согласно инструкции И 1.13-07, протоколы комплексных испытаний и измерений. |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика работ: работы производятся в стесненных условиях, в полупроходных каналах с отсутствием вентиляции, в закрытом помещении на отметке 3 метра ниже уровня земли, а также вблизи объектов находящихся под напряжением. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование марки материалов определенно в соответствии с проектом 575 – 1 – 2018 – АТМ "ИТП Автоматизация тепломеханических решений". |  |  |  |  |  |  |  |

| Виды работ: Ремонт сети электроснабжения ИТП в подвале К-1 НИИИП По адресу: ул. М. Горького, 78. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,02 |  |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,03 |  |
| 3 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2,8 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 4 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | шт | 1 |  |
| 5 | Автоматический выключатель с электр. расцепителем ВА88-35 3Р Iн=250А | шт | 1 |  |
| 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1 |  |
| 7 | Автоматический выключатель ВА88-32 3Р Iн=63А | шт | 1 |  |
| 8 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 |  |
| 9 | Ящик с понижающим трансформатором IP30 ЯТП-0,25 220/36 | шт | 1 |  |
| 10 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 |  |
| 11 | Выключатель одноклавишный о/у ВС20-1-0-ББ | шт | 2 |  |
| 12 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 |  |
| 13 | Розетка одноместная о/у с з/к РС20-3-ББ | шт | 1 |  |
| 14 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды | 100 шт | 0,01 |  |
| 15 | Светильник светодиодный с датчиком движения Р=10Вт IP40 LLT СПБ-2Д | шт | 1 |  |
| 16 | Светильник на кронштейнах к лотку | 100 шт | 0,07 |  |
| 17 | Светильник светодиодный СС.600.ЛСП236 50Вт | шт | 5 |  |
| 18 | Светильник светодиодный СС.600.ЛСП236 50Вт с БАП | шт | 2 |  |
| 19 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,3 |  |
| 20 | Труба гофрированная Ø20мм ПВХ | м | 30 |  |
| 21 | Держатель с защелкой (клипса) CF20 | шт | 90 |  |
| 22 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м | 100 м | 0,175 |  |
| 23 | Лоток перфорированный L=2,5м ЛПМЗТ(М)-300х50 | м | 17,5 |  |
| 24 | Крышка к лотку КЛЗТ-300 | м | 17,5 |  |
| 25 | Угол плоский плавный УПТп 300х50 | шт | 1 |  |
| 26 | Крышка к углу плоскому КУПТп-300 | шт | 1 |  |
| 27 | Угол внешний плавный 90° УВТп 300х50 | шт | 1 |  |
| 28 | Крышка к углу внешнему КУВТп-300 | шт | 1 |  |
| 29 | Кронштейн настенный унитарный КНПЛ-300 | шт | 21 |  |
| 30 | Анкерный болт М8х45 | шт | 42 |  |
| 31 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м | 100 м | 0,275 |  |
| 32 | Лоток перфорированный L=2,5м ЛПМЗТ(М)-50х50 | м | 27,5 |  |
| 33 | Угол плоский плавный УПТп-50 | шт | 1 |  |
| 34 | Ответвитель горизонтальный плавный Огп-50х50 | шт | 1 |  |
| 35 | Шпилька полнонарезная М8х1000 | шт | 33 |  |
| 36 | Анкер забивной М8х30 | шт | 33 |  |
| 37 | Гайка шестигранная с шайбой М8, 8 | шт | 66 |  |
| 38 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 4 кг, (ранее демонтированный ААВГ 4х120) | 100 м | 0,35 |  |
| 39 | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2 | 100 м | 1 |  |
| 40 | Трос стальной Ø3мм | м | 70 |  |
| 41 | Зажим Duplex 3мм | шт | 25 |  |
| 42 | Талреп крюк-крюк М8х130 | шт | 14 |  |
| 43 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х16 | м | 100 |  |
| 44 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг, (ранее демонтированный ААВГ 4х120) | 100 м | 0,45 |  |
| 45 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,22 |  |
| 46 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 2 |  |
| 47 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 20 |  |
| 48 | Распаячная коробка НР70 | шт | 7 |  |
| 49 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,25 |  |
| 50 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 25 |  |
| 51 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,05 |  |
| 52 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 5 |  |
| 53 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 2 |  |
| 54 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | шт | 2 |  |
| 55 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,12 |  |
| 56 | Прогрузка автоматов | шт | 1 |  |
| 57 | Прогрузка автоматов | шт | 2 |  |
| 58 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,06 |  |
| 59 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,08 |  |
| 60 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 | 100 шт | 0,08 |  |
| Все ЭМР выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ. |  |  |  |  |
| Правила устройства электроустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204) |  |  |  |  |
| Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6). |  |  |  |  |
| Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда и Соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н). |  |  |  |  |
| По окончании работ предоставить исполнительную документацию, приемо-сдаточные документы согласно инструкции И 1.13-07, протоколы комплексных испытаний и измерений. |  |  |  |  |
| Характеристика работ: работы производятся в стесненных условиях, в полупроходных каналах с отсутствием вентиляции, в закрытом помещении на отметке 3 метра ниже уровня земли, а также вблизи объектов находящихся под напряжением. |  |  |  |  |
| Наименование марки материалов определенно в соответствии с проектом 1 – 1048 – 2019 "Электроснабжение ИТП" подвал корпус 1 НИИИП. |  |  |  |  |