## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«04» сентября 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | | Разъяснение положений документации | | |
| 8.2.3. Сертификат происхождения Оборудования, выданный ТПП (торгово-промышленной палатой) страны завода-изготовителя;  Просим ответить, достаточным ли будет для подтверждения страны происхождения Оборудования предоставление Декларации таможенного союза?  2.  В ТЗ указано, что нужно  наличие сертификата соответствия техническому регламенту ТР ТС010/2011 «О безопасности машин и оборудования».  Данное оборудование, сушильный шкаф не подпадает по данный ТР ТС 010/2011.  Подскажите, подойдет ли декларация таможенного союза о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»?  3.  В договоре указано, что  7.1. Продавец направляет Покупателю в письменном виде извещение (уведомление) о готовности Оборудования к отгрузке с завода-изготовителя не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до отгрузки, в котором также указывает информацию, необходимую для приемки оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки).  Просьба разъяснить, передача Товара на склад Покупателя производится путем разгрузки на землю с грузового транспортного средства или разгрузка и установка Товара на склад Покупателя? Во втором случае, просим указать этаж, наличие грузового лифта, количество лестничных маршей. А также позволяет ли ширина и высота лестниц, лифта, дверных проемов пронести Товар на склад?  4.  8.2.8. Сертификат качества Производителя на Оборудование, выданный Продавцом - в 2-х (двух) экземплярах;  Просим ответить, достаточным ли будет для подтверждения предоставления Сертификата соответствия? | | На Ваш запрос поясняем, следующее:   1. Предоставление декларации таможенного союза для подтверждения страны происхождения оборудования будет достаточным. 2. Подойдёт декларация таможенного союза о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». 3. Передача товара на склад производится путём разгрузки и установки товара на склад покупателя.   Склад находится на 2-м этаже через 2 лестничных пролёта. Габариты лестниц, лифта и дверных проёмов позволяют пронести товар на склад, т.к. габариты товара не выступают за вышеперечисленные.   1. Предоставление сертификата соответствия будет достаточным. | | |
| Заместитель генерального директора по режиму и безопасности  АО «НПО НИИИП-НЗиК» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.А. Афанасьев)  *(подпись)* |