## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«29» июля 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений извещения | | Разъяснение положений извещения | |
| 1. Добрый день!   Подскажи, рассматриваете ли аналоги камеры дождя КД-2.0?  С соблюдение всех заявленных характеристик. | | 1. В извещении о запросе котировок КД-2,0 указана не как конкретная модель камеры, а как ссылка на требуемый объем рабочей зоны (КД 2,0 – камера дождя объемом 2,0 м3)   Готовы рассмотреть любые предложения по двухбоковым камерам дождя в соответствии с характеристиками, заявленными в техническом задании. | |
| Заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «НПО НИИИП-НЗиК» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.А. Афанасьев)  *(подпись)* | |