## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«31» июля 2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений извещения | Разъяснение положений извещения |
| В опубликованном вами обновленном извещении не исправлена ошибка в линейных размерах двери:в ТЗ указано:2. Внутренние размеры камеры (ШхГхВ): 1300х1300х1200 мм.9. Размеры двери (ШхВ): 1100х1100 мм. Вся дверь является смотровым окном, оснащенное «дворником» для очистки стекла от брызг. В этом случае, дверь камеры получается меньше по двум линейным размерам, чем соответствующие размеры внутреннего пространства камеры. Просим прокомментировать данный пункт ТЗ. | Пункт 9 читать в следующей редакции: Дверь оснащена смотровым окном со стеклоочистителем. Размеры смотрового окна (ШхВ): 1000х1000 мм.В извещение будут внесены изменения. |
| Заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.А. Афанасьев)*(подпись)* |