## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«09» сентября 2016 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации | Разъяснение положений аукционной документации |
| В Приложение № 2 к договору Ценовая спецификация на поставку комплекта оборудования для изготовления микрошлифов, нет описания пункта 1.1.3 спецификации (Препараты и вспомогательные средства для холодной заливки шлифов). Просим уточнить количество в комплекте и какие материалы? Кроме того в пункте 1.1.4 спецификации (Микроскоп с видеокамерой) необходимо уточнить какие требуются характеристики микроскопа? В пункте 1.1.5 спецификации (Программное обеспечение) просим уточнить для каких задач, по каким ГОСТАм должно работать ПО? | В связи с допущенной технической ошибкой, а именно отсутствием описания и технических характеристик по п.1.1.3, п.1.1.4 будут внесены изменения в документацию 12.09.2016 г.  В п. 1.1.5 спецификации допущена техническая ошибка данное программное обеспечение поставляется с микроскопом, который входит в комплект микрошлифов. Данное программное обеспечение позволяет произвести замеры толщины покрытия, диаметров отверстий и создавать электронную базу изготавливаемых шлифов с произведенными замерами. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |