## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«02» декабря 2016 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации | Разъяснение положений конкурсной документации |
| К предыдущему вопросу.Приведенные Вами документы ПОТЭЭ и ПТЭЭп распространяются на потребителей электроустановок и включают в себя требования к эксплуатации действующих электроустановок. Выполнение этих Правил и наличие ИТР, аттестованных в области Г1.1, Вы вправе требовать с работников и организаций, выполняющих эксплуатацию электроустановок. Ни проект договора, ни техническое задание, включенные в состав конкурсной документации, не предусматривают выполнение работ, связанных с эксплуатацией электроустановок. Предметом договора является составление исполнительной документации и проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования объекта. Решение от 27.01.10 №34-БНС также не раскрывает необходимость наличия в штате организации ИТР, аттестованных в области Г1.1, для выполнения работ по данному договору.На основании вышеизложенного просим исключить требование наличия в штате организации ИТР, аттестованных в области Г1.1 - как требование, неправомерно предъявляемое к участникам конкурса и никаким образом не касающееся выполнение договора. | Наличия у участника закупки в штате организации ИТР, аттестованного в органах Ростехнадзора» правомерно.ПТЭЭП: «Термины и определения»Эксплуатация-стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество.ПТЭЭП: П. 1.1.1. Правила имеют цель обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии.ПТЭЭП: П. 1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых норм, индивидуальных предпринимателей и граждан владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее Потребители)ПТЭЭП: П. 1.2.1. Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.ПТЭЭП: П. 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:Своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |