## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«12» декабря 2016 г.

Вопрос:



Ответ:

1. В соответствии с положением о закупках Акционерного Общества НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна для определения начальной (максимальной) стоимости работ по закупке **Составление исполнительной документации и проведения профилактических испытаний и измерений электрооборудования по ул. Соревнования 22Б** принят способ определения цены на основании предоставленных коммерческих предложений.

Год постройки здания – 1961. Проектная документация по разделам Электрооборудование и Электроосвещение актуальная на сегодняшний момент отсутствует.

За период эксплуатации здания производились ремонтные работы и с изменением электрических схем, поэтому в настоящий момент определить конкретные физические объемы и на основании данных объемов составить сметную документации не представляется возможным. Задача подрядной организации восстановить однолинейную схему электрообеспечения здания и далее провести профилактические испытания с выдачей необходимых протоколов.

2. Тепловизионный контроль с соответствующим оформлением и измерение токов нагрузки с соответствующим оформлением могут быть предоставлены и в виде двух разных протоколов.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |