## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«19» декабря 2016 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации | Разъяснение положений конкурсной документации |
| В Техническом задании и в Локальном сметном расчете в разделе Поставка и монтаж системы местных отсосов от галтовочных барабанов в П-2М корпусе №8, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32, не указана кабельно-проводниковая продукция на подключение оборудования и электромонтажные работы по подключению этого оборудования.  Просим внести изменения в документацию к закупке. | Настоящим сообщаю, что для выполнения работ в корпусе № 8 кабельно-проводниковая продукция и электромонтажные работы по подключению оборудования не требуется. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |