УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора

по развитию кооперационных связей

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

_________________О.С. Макаров

«28» декабря 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ с изменениями на право заключения договора на Ремонт помещений медсанчасти в корпусе №2 для нужд АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Новосибирск

2016

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящая документация об открытом конкурсе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке АО «НПО НИИИП – НЗиК».

1.2. Настоящая конкурсная документация доступна для ознакомления в Единой информационной системе (далее – ЕИС), на Электронной площадке и сайте Заказчика, указанные в Информационной карте, без взимания платы.

1.3. Настоящая документация состоит из частей, разделов и пунктов. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящую документацию, являются ее неотъемлемой частью. Все приложения к настоящей Документации являются ее неотъемлемой частью.

- 2. Заказчик

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте, проводит процедуру размещения заказа в форме открытого конкурса в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте.

- 3. Конкурс на право заключить Договор

3.1. Под конкурсом понимается процедура размещения заказа, победителем которой признается лицо предложившее лучшие условия исполнения Договора в соответствии с критериями оценки и сопоставления заявок, указанными в документации и заявке на участие в конкурсе, которому присвоен первый номер.

3.2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме составляет до 2 (двух) процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такое требование в равной мере распространяется на всех участников конкурса в электронной форме и указывается в извещении и документации.

3.3. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе указаны в п. 15 Информационной карты.

3.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на счет, указанный в п. 15 Информационной карты конкурсной документации, возвращаются:

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

3.5. Общий срок проведения конкурса (с момента публикации извещения на электронной площадке, до размещения на электронной площадке итогового протокола) не должен превышать 90 (девяносто) дней.

4. Извещение о проведении конкурса

4.1. Заказчик размещает извещение о проведении конкурса в ЕИС, на сайте Электронной площадки и сайте Заказчика не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

4.2. В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.3. В случае внесения изменений в документацию о проведении конкурса срок подачи заявок продлевается так, чтобы  период со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в документацию, до дня окончания подачи заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

4.4. В случае необходимости после официального размещения на сайте извещения о проведении конкурса Заказчик вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В этом случае Заказчик размещает информацию об отказе от проведения конкурса в течение двух дней со дня принятия решения об отказе в порядке, установленном для размещения в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика, извещения о проведении конкурса.

5. Конкурсная документация

5.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и размещается в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика в один день с размещением извещения.

5.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

6. Требования к участникам конкурса

6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, получившие аккредитацию на Электронной площадке, и соответствующие требованиям, установленным в конкурсной документации.

6.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом конкурса;

- непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии  конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедуры конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не принято;

- отсутствие сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации

7. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

7.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы: в соответствии с Информационной картой.

7.2. Отсутствие или неполное представление документов, указанных в Информационной карте ведет к отказу в допуске участника конкурса, представившего данную заявку, к участию в конкурсе.

7.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть составлены на русском языке.

7.4. Срок действия заявки на участие в конкурсе 60 (шестьдесят) дней с момента подачи заявки участником конкурса.

8. Порядок приема заявок на участие в конкурсе

8.1. Заявки на участие в конкурсе подаются на Электронную площадку, на которой проводится процедура конкурса в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью (Приложение 1).

8.2. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанные в извещении о проведении конкурса.

8.3. Участник конкурса, подавший заявку на участие, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

8.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, закупочной комиссией конкурс признается несостоявшимся.

8.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном в п. 12 настоящей конкурсной документации.

9. Разъяснение положений конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию

9.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в электронной форме организатору закупок запрос о разъяснении положений документации процедуры размещение заказа по форме Приложения 5 или задать вопрос на сайт Электронной торговой площадке не позднее 5 (пяти) дней до дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации процедуры заказа.

9.2. В течение 3 (трёх) дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки.

9.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом участника размещения заказа о разъяснении положений конкурсной документации вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

9.4. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС, сайте Электронной площадки и сайте Заказчика.

9.5. В случае внесения Заказчиком изменений в конкурсную документацию позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте, сайте Электронной площадки и сайте Заказчика внесенных в конкурсную документацию изменений и до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

9.6. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию.

- 9.7. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию и размещенными надлежащим образом.

10. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе

10.1. В день и во время, указанных в Извещении о проведении конкурса, осуществляется открытие доступа к поданным на Электронную площадку заявкам на участие в конкурсе.

10.2. В день формирования на Электронной площадке протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в ЕИС, на сайте Электронной площадки и сайте Заказчика.

11. Требования к описанию предмета конкурса.

11.1. Описание участниками размещения заказа предмета конкурса, в том числе: качества, технических характеристик товара (работ, услуг) и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в настоящей документации, заполняется участником конкурса по форме, установленной (Приложение 7).

11.2. При описании цифровых показателей характеристик товаров (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее».

12. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

12.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников конкурса требованиям установленным конкурсной документацией.

12.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

12.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией принимается решение о признании участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в признании участником конкурса, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который размещается Заказчиком в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика.

12.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, участник конкурса не допускается Закупочной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе наличия сведений об участнике в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- несоответствия заявки участника размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе непредставления документов, указанных в документации, или отсутствия в заявке и документах сведений, представление которых необходимо в соответствии с документацией;

- несоответствия технических, функциональных и прочих характеристик продукции, предлагаемой участником, требованиям установленным конкурсной документацией;

-наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или предлагаемой им продукции;

- непредставления обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией, если условие о таком обеспечении было установлено.

12.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

12.6. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

12.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается с единственным участником конкурса в порядке, предусмотренном п. 14 настоящей конкурсной документации.

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

13.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня публикации протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан в конкурсной документации.

13.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в Информационной карте.

13.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

13.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

13.6. Заказчик публикует протокол оценки и сопоставления (итоговый протокол) заявок на участие в конкурсе в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика.

13.7. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня публикации итогового протокола передает победителю конкурса проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации.

13.8. Любой участник конкурса в течение 3 (трех) дней после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика вправе направить Заказчику, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. Такие разъяснения на Электронной площадке и в ЕИС не размещаются.

14. Заключение Договора по результатам проведения конкурса

14.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

14.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается Договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении Договора цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

14.3. В случае если заявка, единственного участника размещения заказа соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией процедуры размещения заказа, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки оформляет и направляет участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником, в проект Договора, прилагаемого к документации процедуры размещения заказа. Цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

14.4. В случае, указанном в п. 14.3. конкурсной документации, Договор может быть заключен не позднее чем, через 20 дней со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки итогового протокола.

14.5. При непредставлении участником конкурса в срок, предусмотренный документацией, подписанного Договора, участник конкурса признается уклонившимся от заключения Договора.

14.6. В случае уклонения участника конкурса от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре размещения заказа, не возвращаются.

14.7. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком торгов с победителем конкурса вне АС Оператора  в порядке и сроки, установленные извещением о проведении конкурса.

15. Обеспечение исполнения обязательств по договору

15.1. Если в соответствии с Информационной картой электронного конкурса установлено требование обеспечения исполнения договора, такое обеспечение предоставляется Участником конкурса, с которым заключается договор, в порядке и сроки, указанные в Информационной карте.

15.2. Договор может быть заключен с момента предоставления обеспечения исполнения договора.

Информационная карта конкурса в электронной форме

Нижеследующие конкретные условия проведения открытого конкурса в электронной форме – информационная карта открытого конкурса в электронной форме – являются неотъемлемой частью документации  об открытом конкурсе в электронной форме и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в открытом конкурсе  в электронной форме участникам конкурса.

| № п/п | Положения информационной карты конкурса в электронной форме |
| --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна». - адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32. - контактное лицо по вопросам оформления конкурсной заявки: - тел.: (383) 279-36-89 Губарева Евгения Михайловна - e-mail: zakupki@komintern.ru - контактное лицо по вопросам технических требований Бекетов Андрей Валентинович тел.: (383) 278-99-59, 8-913-915-63-63 Адрес сайта Заказчика: www.нииип-нзик.рф Адрес ЕИС: www.zakupki.gov.ru/223/. Адрес электронной площадки: https://www.fabrikant.ru/ |
|  | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно статье 4 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 2 | Источник финансирования заказа: Собственные средства заказчика. |
| 3 | Способ закупки: Открытый конкурс в электронной форме. |
| 4 | Предмет конкурса, с указанием количества поставляемого товара: Ремонт помещений медсанчасти в корпусе №2, в соответствии с технической частью документации об открытом конкурсе в электронной форме (Приложение № 8) |
| 5 | Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 |
| 6 | Начало выполнения работ: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «31» марта 2017 г. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги): Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2. |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: 1. В соответствии с техническим заданием конкурсной документации в электронной форме (Приложение № 8). 2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года. |
| 9 | Требования к содержанию документов, входящих в состав конкурса в электронной форме: 1) Заявка заполняется участником конкурса в электронной форме по форме (Приложение 1); 2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. Все сведения об участнике конкурса должны подтверждаться заполненной Анкетой участника по форме (Приложение 2); 3) копии учредительных документов (для юридических лиц: устав и все решения/протоколы о внесении изменений в учредительные документы, свидетельства о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (свидетельства/листы записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы)) и соответствующий, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов иностранных лиц; 4) копия свидетельства о государственной регистрации; 5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 6) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом конкурса; 7) копии документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры или не ранее внесения изменений в соответствующий реестр в случае, если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры, подписанная налоговым органом; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры; 9) выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектом малого и среднего предпринимательства, согласно требованиям и по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 (с изменениями и дополнениями от 26 июня, 29 октября, 11 ноября, 25 декабря 2015 г., 23 апреля, 26 июля, 2 августа 2016 г.) № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 10) сведения о наличие у участника закупки / привлекаемых субподрядчиках/соисполнителей соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (подтверждается Справкой о кадровых ресурсах (Приложение №3)) с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: Электрогазосварщик не менее 1-го человека, с подтверждением квалификации не ниже 3-го разряда (копии действующих удостоверений по пожарно-техническому минимуму, по электробезопасности не ниже 2 группы допуска до 1000В с отметками об очередной проверке знаний, допуску к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний), Электромонтажник не менее 1-го человека, с подтверждением квалификации (копии действующих удостоверений по пожарно-техническому минимуму, по электробезопасности не ниже 3 группы допуска до 1000В с отметками об очередной проверке знаний, допуску к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний), Рабочие отделочных профессий не менее 5-ти человек с подтверждением квалификации (копии действующих удостоверений по пожарно-техническому минимуму, допуску к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний), Представитель руководящей должности, отвечающий за выполнение работ на объекте не менее 1-го человека (копии действующих удостоверений по пожарно-техническому минимуму, по электробезопасности не ниже 4 группы допуска до 1000В, на работы на высоте 2 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний), Специалисты по ремонту и монтажу систем вентиляции и кондиционирования не менее 1-го человека (копии действующих удостоверений / дипломов по пожарно-техническому минимуму, допуску к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний); Специалисты по ремонту и монтажу систем теплоснабжения не менее 1-го человека (копии действующих удостоверений с допуском к монтажу и эксплуатации тепловых энергоустановок с отметками об очередной проверке знаний, по пожарно-техническому минимуму, допуску к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний); 11) сведения о наличии опыта по выполнению электромонтажных работ, отделочных работ, работ по торкретированию, работ системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, работ по монтажу ПВХ конструкций не менее 3-х лет участника должны подтверждаться заполненной Справкой об опыте выполнения договоров (Приложение № 4); 12) копия сертификата на право проведения работ по усилению железобетонных конструкций с использованием профессионального оборудования и строительных материалов MC – Bauchemie; 12) копию документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки на участие в закупке в форме, предусмотренной настоящей документацией (копия платежного документа или банковскую гарантию); 13) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на совершение указанных действий; 14) копия приказа о назначении главного бухгалтера (при наличии должности гл. бухгалтера). В случае если обязанности главного бухгалтера несет иное лицо (директор и т.д.), предоставляется копия приказа (договора), содержащего ссылку на право подписи бухгалтерских документов данного лица; 15) решение об одобрении органами управления юридического лица сделки, либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием отсутствия необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица; 16) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за прошедший календарный год на основании данных налогового органа либо иной документ, подтверждающий сумму задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов или отсутствие задолженности за указанный период, подписанный и скрепленный печатью налогового органа; 17) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной форме и за прошедший календарный год с отметкой о предоставлении в налоговый орган либо документом, подтверждающим факт предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган; 18) копия уведомления налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее). 19) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг заполняется участником аукциона по форме (Приложение 7). Отсутствие или неполное представление документов, входящих в состав заявки, указанных в п. 9 Информационной карты конкурса, ведет к отказу в допуске участника конкурса. Заявка направляется Участником конкурса в форме электронных документов, подписанных с помощью функционала Электронной торговой площадки электронной подписью уполномоченного лица участника конкурса на адрес электронной площадки. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть составлены на русском языке. Срок действия заявки, подаваемой участником конкурса 60 дней с момента подачи заявки участником размещения заказа. |
| 10 | Требования, предъявляемые к участникам конкурса в электронной форме - участники конкурса в электронной форме должны отвечать требованиям, установленным в конкурсной документации в электронной форме; - участник конкурса в электронной форме должен иметь в штате организации квалифицированных работников (специалистов) для проведения работ указанных в п. 4 информационной карты. - к обеспечению выполнения договора Подрядчик вправе привлекать только те бригады, в состав которых входят граждане Российской Федерации; - участник конкурса в электронной форме должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации без доли участия иностранного капитала. |
| 11 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота): 3644610,54 (три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот десять рублей пятьдесят четыре копейки), в том числе НДС-18%. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечение равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика используются цены предложений участников без учета НДС. В случае если участник освобожден от уплаты НДС, указание об этом делается в заявке. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок. Начальная (максимальная) цена включает в себя: с учетом всех расходов, связанных с работами, НДС 18 %, уплата налогов других обязательных платежей. |
| 112 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе: Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе: 1. Цена договора - значимость 80%; 2. Квалификация участника конкурса - значимость 20%; Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, признанных соответствующими требованиям конкурсной документации на этапе рассмотрения заявок, производится с использованием ценовых и неценовых критериев на основе бального метода. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Каi - значимость критерия "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") – 80%; Kci - значимость критерия " квалификация участника конкурса" – 20%; Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок Оценка заявок по критерию «цена договора» Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), определяется по формуле: Rai=Amaх−AiAmaх×100, где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса» Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется согласно указанной ниже «Шкале балльной оценки по квалификации участника Конкурса». Для оценки заявок по критерию "квалификация участника Конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в «Шкале балльной оценки по критерию «квалификации участника Конкурса», составляет 100 баллов. Показатель; Содержание показателя; Максимальный балл. Наличие у участника конкурса опыта работ не менее 3 лет С1i; Количество договоров, подтверждаемое справкой (Приложение №4): от 1 до 2 – 20 баллов; от 3 до 9 – 30 баллов; 10 и более – 35 баллов. Не предоставлены документы – 0 баллов; 35. Наличие у сотрудников участника конкурса квалификации в соответствующей области С 2i; Наличие квалифицированных сотрудников участника конкурса в соответствующей области, подтверждаемые справкой (Приложение №3), а именно: Электрогазосварщик не менее 1-го человека, с подтверждением квалификации не ниже 3-го разряда (копии действующих удостоверений по пожарно-техническому минимуму, по электробезопасности не ниже 2 группы допуска до 1000В с отметками об очередной проверке знаний, допуску к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний) – 8 баллов. Не предоставлены документы – 0 баллов. Электромонтажник не менее 1-го человека, с подтверждением квалификации (копии действующих удостоверений по пожарно-техническому минимуму, по электробезопасности не ниже 3 группы допуска до 1000В с отметками об очередной проверке знаний, допуску к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний) – 8 баллов. Не предоставлены документы – 0 баллов. Рабочие отделочных профессий не менее 5-ти человек с подтверждением квалификации (копии действующих удостоверений по пожарно-техническому минимуму, допуску к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний) – 8 баллов. Не предоставлены документы – 0 баллов. Специалисты по ремонту и монтажу систем вентиляции и кондиционирования не менее 1-го человека (копии действующих удостоверений / дипломов по пожарно-техническому минимуму, допуску к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний) – 8 баллов. Не предоставлены документы – 0 баллов. Специалисты по ремонту и монтажу систем теплоснабжения не менее 1-го человека (копии действующих удостоверений с допуском к монтажу и эксплуатации тепловых энергоустановок с отметками об очередной проверке знаний, по пожарно-техническому минимуму, допуску к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний) – 8 баллов. Не предоставлены документы – 0 баллов. Представитель руководящей должности, отвечающий за выполнение работ на объекте не менее 1-го человека (копии действующих удостоверений по пожарно-техническому минимуму, по электробезопасности не ниже 4 группы допуска до 1000В, на работы на высоте 2 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний) – 5 балла. Не предоставлены документы – 0 баллов.; 45. Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 С 3i; Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ: ISO 9001-2011 / ISO 9001-2015 - 5 баллов Отсутствие- 0 баллов 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) - 5 баллов Отсутствие- 0 баллов; 10. Наличие деловой репутации участника конкурса С 4i; Наличие не менее 5 рекомендаций и / или благодарственных писем за последние 3 года – 10 баллов Отсутствие- 0 баллов; 10. Сумма максимальных значений всех показателей:; 100. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участников конкурса», определяется по формуле с учетом нескольких показателей критерия: Rсi= С 1i + С 2i + С 3i + С 4i где: Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию (сумма значений всех показателей не должна превышать 100 баллов); С 1i , С 2i, , С 3i , С 4i – значения в баллах, присуждаемые комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по установленным показателям. Итоговое значение оценки заявки. Итоговое значение оценки заявки участника определяется путем суммирования значений рейтингов*, с учетом принятых коэффициентов значимости для каждого из 2-х критериев: Ki = 0,8** х Rai + 0,2** х Rсi где: Ki - итоговое значение оценки i-ой заявки; Rai - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена договора»; Rсi - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «квалификация участника открытого конкурса». *- Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. ** - Коэффициент значимости критерия рассчитывается как отношение значимости соответствующего критерия (в процентах) к 100 процентам. В соответствии с полученными оценками комиссия проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, получившая максимальную оценку, считается содержащей лучшее предложение об условиях исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| 13 | Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме: требуется |
| 14 | Размер обеспечения заявок: 72892,21 руб., НДС не облагается. Обеспечение заявки может предоставляться участником конкурса по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в п. 15 Информационной карте конкурсной документации, путем предоставления банковской гарантии. |
| 15 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе (в назначении платежа указывать точное наименование предмета заявки на участие в конкурсе) Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» АО «НПО НИИИП-НЗиК» 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 ИНН 5401199015 КПП 546050001 р/с 40702810244020003415 Сибирский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 |
| 16 | Обеспечение исполнения договора: не требуется. |
| 17 | Язык заявки – русский |
| 18 | Начало срока подачи заявки на участие в конкурсе в электронной форме: Заявки на участие в конкурсе в электронной форме подаются c момента публикации Извещения и документации о проведении процедуры конкурса в единую электронную систему https://www.fabrikant.ru/. |
| 119 | Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в электронном «23» января 2017 г. 08 часов 00 минут (время московское) |
| 220 | Дата и время рассмотрения конкурсных заявок: «26» января 2017 г. 09 час. 00 мин. (время московское) |
| 21 | Место рассмотрения заявок участников электронного конкурса: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. |
| 22 | Дата и время завершения процедуры: «30» января 2017 г., 11 час. 00 мин. (время московское) |
| 23 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком, Исполнителем, Подрядчиком: Российский рубль. |
| 24 | Договор должен быть подписан сторонами не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС, на сайте итогового протокола конкурса в электронной форме. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком торгов с победителем конкурса вне АС Оператора Электронной площадки, Заказчик в течение пяти рабочих дней направляет победителю конкурса подписанный договор, посредством почтовой связи. В течение десяти дней с момента получения договора победитель конкурса подписывает и направляет договор Заказчику. |

Приложение №1 к конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх.номер

Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд АО «НПО НИИИП – НЗиК»

- ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ________________________ ДЛЯ НУЖД АО «НПО НИИИП – НЗиК»

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимое к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,

___________________________________________________________________________

(полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________, подачей настоящей заявки сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной документации.

2. Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товары в соответствии с требованиями  конкурсной  документации  и  на условиях,  которые  мы  представили в настоящем предложении, по цене  _________________________ (указать общую цену договора цифрами и прописью). В цену договора включены стоимость товаров, стоимость средств защиты информации, расходы на страхование, оформление документов, расходы по доставке, транспортировке, командировочные расходы, налоги (включая НДС), сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товары в период, указанный в Извещении о проведении конкурса в объёме, предусмотренном условиями конкурса, согласно конкурсной документации».

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против_______________ (наименование организации — Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (для юридических лиц); отсутствует судимость у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не  применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

7. Настоящим подтверждаем, что нами получено согласие сотрудников на обработку персональных данных.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать с Заказчиком договор на поставку товаров в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в установленный законодательством срок.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса, а Победитель конкурса  будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации - Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________ (Ф.И.О., телефон работника организации — Участника размещения заказа / ФИО, телефон уполномоченного представителя физического лица – Участника размещения заказа).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

12. Настоящая заявка действует 60 (шестьдесят) дней с момента подачи.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________.

14. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.,

15.	Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Участник размещения заказа/ уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер     		_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      	(подпись)

Приложение № 2 к конкурсной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| 1. Полное и сокращенное наименования участника, организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Предыдущие полные и сокращенные наименования участника с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| 3. Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| 4. Юридический адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Фактический адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех сведений, указанных в анкете.

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель		_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       			_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      		(подпись)

Приложение № 3  к конкурсной документации

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

Участник конкурса (подрядчик): ________________________________

Субподрядчики (в случае разрешения привлечения субподрядчиков):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

n.…

Таблица 1. Общая штатная численность

| Штатный персонал | Подрядчик |  | Субподрядчик 1 |  | Субподрядчик 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |
| Руководящий, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-технический, чел. |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с требованиями к кадрам |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие и специалисты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ____________ работ (наиболее ответственные работы (монтажные, наладочные…), по которым необходимо оценить квалификацию специалистов)

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (подрядчик, субподрядчик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы 1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Работы 2 |  |  |  |  |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

- В Таблице-1 необходимо указать общее количество персонала имеющегося на предприятии участника и субподрядчика согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору в соответствии с планом распределения выполнения видов и объемов работ между участником конкурса и субподрядчиками. При этом в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала:

  - Указываются специальности в соответствии с требованиями к кадрам;

  - …..;

  - …..;

Участнику конкурса рекомендуется к данной таблице приложить копии штатного расписания.

- В Таблице-2 указываются сведения о специалистах, привлекаемых к _________________ работам, с приложением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию. Участник конкурса к данной таблице должен приложить копии документов _______________(указывается в соответствии с требованием, установленным пунктом 10 раздела 9 «Информационная карта конкурса»).

Приложение № 4  к конкурсной документации

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Участник конкурса: ________________________________

Субподрядчики:

1. _________________________

2. _________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |  |

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы по выполнению электромонтажных работ, отделочных работ, работ по торкретированию, работ системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, работ по монтажу ПВХ конструкций (конкурс).

Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Приложение № 5  к конкурсной документации

Проект

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Новосибирск                                                                         «    » ________________ 2017 г.

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию кооперационных связей Макарова Олега Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 191/16 от «28» ноября 2016 г., с одной стороны и________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов на проведение открытого конкурса  в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок осуществить: Ремонт помещений медсанчасти в корпусе №2 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 (далее по тексту – работы) в соответствии с утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами и условиями настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется на основании утвержденной сметной документации и составляет _________________. Стоимость работ включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке материалов и оборудования на объект, прямые и накладные расходы, включая НДС (18%) ______________________.

2.2. Заказчик производит Подрядчику на расчетный счет оплату в течение 5 (пяти) банковских дней на основании  подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.

2.3. Подрядчик обязуется выставлять Заказчику счет-фактуры не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика авансовых, промежуточных и окончательных платежей по настоящему договору.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА-ПРИЕМКА

3.1. Начало выполнения работ  - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

3.2. Окончание выполнения работ – «31» марта 2017 года.

3.3. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены по соглашению сторон с подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан приступить к их приемке в течение 3 (трех) дней.

3.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

3.6. Датой окончания работ и передачи результата выполненных работ и готового Объекта заказчику будет являться дата подписания Акта-приемки выполненных работ, формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3.

3.7. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме о причинах отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае отсутствия извещения на 11-ый день работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем договоре в срок указанный в п. 3.2. настоящего договора;

4.1.2. Выполнить работу собственными и/или привлеченными силами;

4.1.3. Подрядчик вправе привлечь после предварительного согласия Заказчика к исполнению своих обязательств третьих лиц.

4.1.4. В случае привлечения третьих лиц Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям.

4.1.5. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику необходимые документы сотрудников, которые будут задействованы в выполнении работ, для прохождения проверки в отделе МВД и получения допуска сотрудников на территорию Заказчика.

4.1.6. Обеспечить выполняемые работы строительными материалами и конструкциями, электротехническим и иным инженерным оборудованием. Все предоставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии вышеуказанных документов не позднее 3 дней до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, конструкций, оборудования.

4.1.7. Согласовывать еженедельно график работ с представителем Заказчика.

4.1.8. Работы, связанные с влиянием фактора вредности (демонтажные, сварочные, лакокрасочные и т.п.) проводятся Подрядчиком с 17.00 до 22.00 после окончания основных работ действующего производства.

4.1.9. Подрядчик осуществляет ввоз необходимых материалов, для выполнения работ, по мере необходимости/ежедневно с 09.00 до 10.00.

4.1.10. Подрядчик должен осуществлять вывоз строительного мусора ежедневно с 16.00 до 17.00.

4.1.11. Предъявлять для промежуточной приемки Заказчиком выполненные работы, скрываемые последующими работами, до закрытия их другими работами с оформлением соответствующих актов.

4.1.12. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе работ, при приемке работ и течении гарантийного срока.

4.1.13. Предупредить Заказчика о возникшей необходимости в превышении объемов работ или в проведении дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют стоимость и сроки выполнения работ и утверждают сметную документацию. К выполнению дополнительных работ Подрядчик приступает только после подписания сторонами дополнительного соглашения, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.1.14. Уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и сдать выполненные работы Заказчику, направив ему подписанные Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3 в двух экземплярах, а также протоколы комплексных замеров и испытаний, паспорта и сертификаты на оборудование.

4.1.15. Обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту.

4.1.16. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Приостанавливать либо полностью прекращать исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора, уведомив в письменном виде об этом Заказчика за 5 дней до момента приостановления или прекращения работ.

4.2.2. Требовать от Заказчика возмещения понесенных убытков, выплаты неустойки в случаях предусмотренных настоящим договором или законом.

4.2.3. Беспрепятственно вывезти с Объекта в случае расторжения настоящего договора все принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать по акту Подрядчику подготовленный для выполнения работ Объект, согласно письменных рекомендаций Подрядчика и обеспечить беспрепятственный доступ на объект, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5.1.2. Своевременно осуществлять оплату по настоящему договору.

5.1.3. На период производства работ обеспечить Подрядчика на территории объекта бытовыми помещениями и местами для складирования материалов.

5.1.4. Своевременно извещать Подрядчика о ставших ему известных обстоятельствах, затрудняющих производство работ и принимать совместно с ним все необходимые меры для выполнения обязательств

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Подрядчика за 5 (пять) дней в письменной форме, оплатив фактически выполненные работы и возместив Подрядчику расходы, понесенные в связи с исполнением настоящего договора до момента получения уведомления о расторжении договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года.

6.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, которые не могут превышать более 15 (пятнадцати) рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. Экспертиза в указанном случае оплачивается за счет Подрядчика. Заказчик, оплативший проведение экспертизы, вправе взыскать с Подрядчика расходы на ее проведение.

6.5. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков.

6.6. Если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом изделии и/или его составной части в результате выполненных работ, в том числе в отношении товарных знаков, Подрядчик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности поставить оборудование, свободное от прав и/или требований третьих лиц.

6.7. Подрядчик, в случае применения к Заказчику мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в работе, выполненной Заказчику, возместит Заказчику понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Заказчиком третьим лицам.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между Подрядчиком и Заказчиком, включая споры относящиеся к толкованию или исполнению настоящего договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение или неисполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

8.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора и выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

8.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок 5 (пять) рабочих дней для устранения недостатков и, при неисполнении в назначенный срок этого требования, расторгнуть Договор, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

8.5. Подрядчик несет ответственность и риск возможных убытков за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования, за их несоответствие стандартам и техническим условиям, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Во всех перечисленных случаях Подрядчик обязан заменить некачественные материалы и оборудование или возместить Заказчику причиненные убытки.

8.6. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в размере 1% от стоимости указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 20 дней  со дня выявления нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.8. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.9. Указанные штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийные бедствия, забастовки, массовые беспорядки и т.д.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.1.1. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.1.2. В случае невыполнения Подрядчиком п. 4.1.5. настоящего Договора;

9.1.3. Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Хранение материалов, оборудования необходимых для производства работ должно осуществляться в границах производства работ.

Объем материалов, оборудования подлежащих хранению не должен превышать недельной потребности для производства работ.

10.2. В случае обоснованной технологической необходимости и после предварительного письменного согласия с заказчиком, без потери качества, возможно изменять технологию строительных работ, материалов.

10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. Во всем, остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» АО «НПО НИИИП-НЗиК» 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 ИНН 5401199015 КПП 546050001 р/с 40702810244020003415 в Сибирском банке ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей ________________ /О.С. Макаров/ м.п. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение  №6 к конкурсной документации

## ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Кому:________________________________

№_____________

«___»____________201_ г.

Запрос на разъяснение положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

Извещение № ______ от «____» _____________ 201_ г. на право заключения договора на выполнение работ _______________________________________________

(Предмет открытого конкурса в электронной форме)

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

| Участник закупки (уполномоченный представитель) | ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) |
| --- | --- |
|  | М.П. |

Приложение  №7 к конкурсной документации

- Дата, исх. Номер

- ФОРМА 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

на _______________________________________________________________________________

(указать название и номер лота)

1. Исполняя наши обязательства и изучив котировочную документацию на право заключения договора на поставку товара, указанного в котировочной документации, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса котировок в электронной форме, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника закупки)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника закупки – юридического лица, Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями запроса котировок подписать договор, согласны выполнить предусмотренные запросом котировок функции в соответствии с требованиями котировочной документации и на условиях, указанных в котировочной документации и нашим предложением:

Наименование и описание поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики | Торговое наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Подтверждение требований Заказчика требованию к товару.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.

Приложение  №8 к конкурсной документации

Техническое задание

на Ремонт помещений медсанчасти в корпусе №2

Виды работ : ремонт системы отопления  в корпусе № 2 на 1   этаже  в осях   "Б -Д / 8-10"

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | шт | 10 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | м | 46 |
| Раздел 2. Ремонт системы отопления |  |  |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 17 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 29 |
| 5 | Установка радиаторов: чугунных | 1 кВт радиаторов | 19,73 |
| 6 | Радиатор чугунный Konner 300 по 12 секций евродизайн | шт | 2 |
| 7 | Радиатор чугунный Konner 500 по 10 секций евродизайн | шт | 4 |
| 8 | Радиатор отопления чугунный МС 140-500 12 секций | шт | 1 |
| 9 | Радиатор отопления чугунный МС 140-500 10 секций | шт | 5 |
| 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 26 |
| 11 | Кран регулировочный с американкой д=20 мм | шт | 13 |
| 12 | Кран шаровый запорный с американкой д=20 мм | шт | 13 |
| 13 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 11 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 6,5 |
| 15 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 16,7 |
| Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012, а также с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СанПин 2.2.3.1384-03, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования. |  |  |  |

Восстановление системы вентиляции в помещениях  медсанчасти корпус №2 (оси 9/10-Б/Д)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | разборка воздуховодов из листовой стали≠ до 0,9мм периметром до 1000мм | м2 | 12 |  |
| Система В1 |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) ≠ : 0,5 мм, Ø до 125 мм | м2 | 15,6 |  |
| 3 | Воздуховоды из оцинкованной стали ≠0,5 мм, Ø100 мм включая фасонные изделия и крепеж | м2 | 1,9 |  |
| 4 | Воздуховоды из оцинкованной стали ≠0,5 мм, Ø125 мм включая фасонные изделия и крепеж | м2 | 13,7 |  |
| 5 | Дроссель-клапан Ø100 | шт | 3 |  |
| 6 | Прокладка гибких воздуховодов Ø125 мм | м2 | 1,18 |  |
| 7 | Гибкие воздуховоды диам.125 мм | м | 3 |  |
| 8 | Установка вентиляторов осевых | 1 вентилятор | 1 |  |
| 9 | Вентилятор CFk 160 max | шт | 1 |  |
| 10 | Быстроразъемный хомут FCCr 160 | шт | 2 |  |
| 11 | Установка клапанов обратных: Ø125 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 12 | Обратный клапан RSK 125 | шт | 1 |  |
| 13 | Установка воздухораспределителей DVS-E125 | шт | 3 |  |
| 14 | Диффузор вытяжной DVS-E125 | шт | 3 |  |
| 15 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») Пенофол С5 | м2 | 3 |  |
| 16 | Теплоизоляция Пенофол С5 | м2 | 3 |  |
| 17 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения Ø125 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 18 | Зонт Ø125 мм | шт | 1 |  |
| Система В-2 |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные)≠ 0,5 мм, Ø100 мм | м2 | 12,3 |  |
| 20 | Воздуховоды из оцинкованной стали ≠0,5 мм, Ø100 мм включая фасонные изделия и крепеж | м2 | 12,3 |  |
| 21 | Дроссель-клапан 100 | шт | 1 |  |
| 22 | Прокладка гибких воздуховодов Ø 125 мм | м2 | 0,39 |  |
| 23 | Гибкие воздуховоды Ø125 мм | м | 1 |  |
| 24 | Установка вентиляторов осевых | 1 вентилятор | 1 |  |
| 25 | Вентилятор CFk 125 max | шт | 1 |  |
| 26 | Быстроразъемный хомут FCCr 125 | шт | 2 |  |
| 27 | Установка клапанов обратных: Ø100 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 28 | Обратный клапан RSK 100 | шт | 1 |  |
| 29 | Установка воздухораспределителей DVS-E125 | шт | 1 |  |
| 30 | Диффузолр вытяжной DVS-E125 | шт | 1 |  |
| 31 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») Пенофол С5 | м2 | 3 |  |
| 32 | Теплоизоляция Пенофол С5 | м2 | 3 |  |
| 33 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения Ø100 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 34 | Зонт Ø100 мм | шт | 1 |  |
| Система В-3 |  |  |  |  |
| 35 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) ≠ 0,5 мм, Ø125 мм | м2 | 16,5 |  |
| 36 | Воздуховоды из оцинкованной стали ≠0,5 мм, Ø125 мм включая фасонные изделия и крепеж | м2 | 16,5 |  |
| 37 | Дроссель-клапан 125 | шт | 1 |  |
| 38 | Прокладка гибких воздуховодов Ø160 мм | м2 | 0,5 |  |
| 39 | Гибкие воздуховоды диам.160мм | м | 1 |  |
| 40 | Установка вентиляторов осевых | 1 вентилятор | 1 |  |
| 41 | Вентилятор CFk 160 max | шт | 1 |  |
| 42 | Быстроразъемный хомут FCCr 160 | шт | 2 |  |
| 43 | Установка клапанов обратных: Ø125 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 44 | Обратный клапан RSK 125 | шт | 1 |  |
| 45 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения SCr 125/900 | 1 шт. | 1 |  |
| 46 | Шумоглушитель SCr 125/900 | шт | 1 |  |
| 47 | Установка воздухораспределителей DVS-E160 | шт | 1 |  |
| 48 | Диффузолр вытяжной DVS-E160 | шт | 1 |  |
| 49 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») Пенофол С5 | м2 | 3,5 |  |
| 50 | Теплоизоляция Пенофол С5 | м2 | 3,5 |  |
| 51 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения Ø125 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 52 | Зонт Ø125 мм | шт | 1 |  |
| Система В-4 |  |  |  |  |
| 53 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) ≠ 0,5 мм, Ø до 125 мм | м2 | 16 |  |
| 54 | Воздуховоды из оцинкованной стали ≠0,5 мм, Ø100 мм включая фасонные изделия и крепеж | м2 | 1,5 |  |
| 55 | Воздуховоды из оцинкованной стали ≠0,5 мм, Ø125 мм включая фасонные изделия и крепеж | м2 | 14,5 |  |
| 56 | Дроссель-клапан 100 | шт | 1 |  |
| 57 | Дроссель-клапан 125 | шт | 1 |  |
| 58 | Прокладка гибких воздуховодов Ø125 мм | м2 | 0,785 |  |
| 59 | Гибкие воздуховоды Ø125 мм | м | 2 |  |
| 60 | Установка вентиляторов осевых | 1 вентилятор | 1 |  |
| 61 | Вентилятор CFk 160 max | шт | 1 |  |
| 62 | Быстроразъемный хомут FCCr 160 | шт | 2 |  |
| 63 | Установка клапанов обратных: Ø125 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 64 | Обратный клапан RSK 125 | шт | 1 |  |
| 65 | Установка воздухораспределителей DVS-E125 | шт | 2 |  |
| 66 | Диффузолр вытяжной DVS-E125 | шт | 2 |  |
| 67 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») Пенофол С5 | м2 | 3,5 |  |
| 68 | Теплоизоляция Пенофол С5 | м2 | 3,5 |  |
| 69 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения Ø125 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 70 | Зонт Ø125 мм | шт | 1 |  |
| Системы П1-П4 |  |  |  |  |
| 71 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) ≠ 0,5 мм, Ø125 мм | м2 | 1,6 |  |
| 72 | Воздуховоды из оцинкованной стали ≠.0,5 мм,Ø125 мм включая фасонные изделия и крепеж | м2 | 1,6 |  |
| 73 | Установка камер приточных Tion B120 | 1 камера | 4 |  |
| 74 | Приточная вентиляционная установка с обеззараживанием и очисткой воздуха Tion B120 | шт | 4 |  |
| 75 | Установка решеток жалюзийных PGC 125 | 1 решетка | 4 |  |
| 76 | Решетка PGC 125 | шт | 4 |  |
| Для всех систем |  |  |  |  |
| 77 | Кронштейн комбинированный для крепления 4-х шахт воздуховодов | шт | 6 |  |
| 78 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | шт. | 9 |  |
| 79 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см | шт. | 12 |  |
| 80 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 8 |  |
| Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012, а также с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования. |  |  |  |  |

Виды работ : ремонт систем водоснабжения и канализации в  мед. сан. части  корпуса №2 в осях 9-10/"Б-Д".

| № п/п | Наименование | Ед. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трубопроводов из стальных труб dy до 50 | м.п. | 38 |  |
| 2 | Демонтаж раковины | шт. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка водопроводных труб из ПП Ø20х1.9 | м.п. | 54 |  |
| 4 | Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных Ø15 | м.п. | 0.5 |  |
| 5 | Отвод ПП Ø20, 90° | шт. | 20 |  |
| 6 | Тройник ПП Ø20х20х90° | шт. | 34 |  |
| 7 | Тройник ПП переходной Ø25х20 | шт. | 2 |  |
| 8 | Гибкая подводка L=0.5 | шт. | 13 |  |
| 9 | Установка крана шарового с накидной гайкой Ø20 | шт. | 21 |  |
| 10 | Кран шаровый НВ с накидной гайкой Ø20 | шт. | 21 |  |
| 11 | Переходник с мет. резьбой внутренней Ø20х1/2" | шт. | 4 |  |
| 12 | Переходник с мет. резьбой наружной Ø20х1/2" | шт. | 25 |  |
| 13 | Опора одинарная Ø20 | шт. | 12 |  |
| 14 | Опора двойная Ø20 | шт. | 68 |  |
| 15 | Герметик силиконовый универсальный Soudal 60мл. | шт. | 1 |  |
| 16 | Дубель гвоздь 6х60 | шт. | 80 |  |
| 17 | Перекрещивание(обвод) Ø20 | шт. | 9 |  |
| 18 | Установка фильтра сетчатого латунного | шт. | 4 |  |
| 19 | Фильтр сетчатый латунный | шт. | 4 |  |
| 20 | Хомут для крепления труб Ø20 | шт. | 23 |  |
| 21 | Шпилька сантехническая 8х180 | шт. | 23 |  |
| 22 | Резьбовая стальная заглушка | шт. | 2 |  |
| 23 | Установка медицинской тумбы,МТ-2 | компл. | 1 |  |
| 24 | Медицинскоая тумба,МТ-2 | компл. | 1 |  |
| 25 | Установка двухчашечной нержавеющей мойки | шт. | 1 |  |
| 26 | Установка раковины из нержавеющей стали Smeg VS34/PЗ | шт. | 5 |  |
| 27 | Раковина из нержавеющей стали Smeg VS34/PЗ | шт. | 5 |  |
| 28 | Установка смесителя для двухчашечной нержавеющей мойки настенного Lemark Project LM 4611C | шт. | 1 |  |
| 29 | Смеситель для двухчашечной нержавеющей мойки настенный Lemark Project LM 4611C | шт. | 1 |  |
| 30 | Установка смесителя для раковины однорычажкового Смарт Тренд | шт. | 5 |  |
| 31 | Смеситель для раковины однорычажковый Смарт Тренд | шт. | 5 |  |
| 32 | Установка водонагревателя накопительного | шт. | 2 |  |
| 33 | Водонагреватель накопительный V=30л. (TERMEX Н 30 О. код7202 ,W=1,5кВт) | шт. | 1 |  |
| 34 | Водонагреватель накопительный V=50л. (TERMEX IS 50 V (22), код 9359,W=2кВт)) | шт. | 1 |  |
| Канализация |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализ. труб dy100 | м.п. | 15 |  |
| 36 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализ. труб dy50 | м.п. | 7 |  |
| 37 | Демонтаж унитаза | шт. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 38 | Прокладка трубопроводов канализации из ПП труб Ø50 | м.п. | 14 |  |
| 39 | Прокладка трубопроводов канализации из ПП труб Ø110 мм | м.п. | 36 |  |
| 40 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø160 мм | м.п. | 22 |  |
| 41 | Отвод ПП Ø50х87° | шт. | 11 |  |
| 42 | Отвод ПП Ø50х45° | шт. | 10 |  |
| 43 | Отвод ПП Ø110х45° | шт. | 7 |  |
| 44 | Отвод ПП Ø110х87° | шт. | 1 |  |
| 45 | Отвод ПЭ Ø160 | шт. | 1 |  |
| 46 | Тройник ПП Ø50х50х45⁰ | шт. | 1 |  |
| 47 | Тройник ПП Ø50х50х87⁰ | шт. | 9 |  |
| 48 | Крестовина ПП 110х50х50х67⁰ | шт. | 1 |  |
| 49 | Крестовина ПП 110х110х45⁰ | шт. | 1 |  |
| 50 | Тройник ПП Ø110х110х110х45° | шт. | 5 |  |
| 51 | Тройник ПП Ø110х110х110х87° | шт. | 3 |  |
| 52 | Заглушка ПП Ø110 | шт. | 1 |  |
| 53 | Прочистка ПП Ø50 | шт. | 4 |  |
| 54 | Прочистка ПП Ø110 | шт. | 5 |  |
| 55 | Ревизия Ø110 | шт | 1 |  |
| 56 | Переход эксцентрицеский увеличивающий Ø50х110 | шт. | 1 |  |
| 57 | Редукция ПЭ Ø160х125 | шт. | 1 |  |
| 58 | Хомут сантехнический Ø50 | шт. | 14 |  |
| 59 | Хомут сантехнический Ø110 | шт. | 33 |  |
| 60 | Шпилька сантехническая 10х1000 | шт. | 47 |  |
| 61 | Дюбель КРХ 10х50 | шт. | 47 |  |
| 62 | Гофра для унитаза Ø110 | шт. | 1 |  |
| 63 | Сифон для раковины | шт. | 7 |  |
| 64 | Переход с чугунной канализации на полипропиленовую Ø125х110 | шт. | 1 |  |
| 65 | Трубка ПВХ(кембрик) 8х11 | м.п. | 8 |  |
| 66 | Установка унитаза с косым выпуском в компл. со смывным бочком Jika Tigo | компл. | 1 |  |
| 67 | Унитаз с косым выпуском в компл. со смывным бачком Jika Tigo | компл. | 1 |  |
|  | Вспомогательные работы |  |  |  |
| 68 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщ. 25 см Д=25мм. | шт | 8 |  |
| 69 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщ. 25 см Д=125мм. | шт | 4 |  |
| 70 | Пробивка отверстий в плитах перекрытия бетонных толщ. до 300мм Д=25мм. | шт | 4 |  |
| 71 | Пробивка отверстий в плитах перекрытия бетонных толщ. до 300мм Д=125мм. | шт | 2 |  |
| 72 | Заделка отверстий раствором | шт | 18 |  |
| 73 | Погрузочные работы при автомобильных превозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 10т. груза | 0.15 |  |
| Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012, а также с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СанПин 2.2.3.1384-03, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования. |  |  |  |  |

Виды работ: Общестроительные работы по ремонту помещений медсанчасти в корпусе №2

| №п/п | Наименование работ; ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтаж. |  |
| 1 | Разборка: кирпичных стен; 1 м3 | 3,8112 |
| 2 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; 1 м3 | 3,2 |
| 3 | Очистка вручную поверхности стен; 1 м2 | 529,27 |
| 4 | Очистка вручную поверхности потолков( ребристые плиты перекрыти); 1 м2 | 108,8 |
| 5 | Снятие оконных переплетов остекленных; 1 м2 | 18,22 |
| 6 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 1 коробка | 5 |
| 7 | Снятие подоконных досок; 1 м2 | 4,2 |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 1 коробка | 8 |
| 9 | Снятие дверных полотен; 1 м2 | 17,5 |
| 10 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов; 1 м | 131.1 |
| 11 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина; 1 м2 | 80,78 |
| 12 | Разборка покрытий полов из керамических плиток; 1 м2 | 28,02 |
| 13 | Разборка покрытий полов: цементных; 1 м2 | 108,8 |
| 14 | Разборка оснований покрытия полов из досок; 1 м2 | 80,78 |
| 15 | Разборка оснований покрытия полов лаг; 1 м2 | 80,78 |
| 16 | Очистка помещений от строительного мусора; 1 т | 25,15 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т | 25,15 |
|  | Ремонтные работы. |  |
| 18 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; 1 т | 0,0294 |
| 19 | Кладка отдельных участков стен и заделка проемов при объеме кладки в одном месте до 5 м3; 1 м3 | 2,11 |
| 20 | Сибит; м3 | 1 |
| 21 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен; 1 м2 | 1,4 |
| 22 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности; 1 м2 | 1,4 |
| 23 | Краска ПУФАС фасадная; кг | 0,5 |
| 24 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м; 1 м3 | 10,39 |
| 25 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом; 1 м2 | 4,31 |
| 26 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 1 м2 | 19,6 |
| 27 | Блок оконный пластиковый из трехкамерного профиля; шт | 5 |
| 28 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 1 п.м | 7,5 |
| 29 | Доска подоконная ПВХ; м | 7,5 |
| 30 | Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями; 1 м2 | 21 |
| 31 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 1 м2 | 3,38 |
| 32 | Устройство уголка пластикового; 1 м | 70 |
| 33 | Уголок ПВХ, размером: 40х40 мм; 1 м | 35 |
| 34 | Уголок ПВХ, размером: 95х20 мм; 1 м | 35 |
| 35 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 1 м2 | 15,5 |
| 36 | Дверная коробка "Aquadoor" В60 (5,25) белый; шт | 9 |
| 37 | Дверное полотно 800"Aquadoor" белый Ф; шт | 6 |
| 38 | Дверное полотно 900"Aquadoor" белый Ф; шт | 3 |
| 39 | Накладка на цилиндр PUERTO ник.мат./ник.бл.; шт | 9 |
| 40 | Замок врезной RENZ хр.бл.; шт | 9 |
| 41 | Цилиндр RENZ ник.мат.; шт | 9 |
| 42 | Петля "ARS" хром (2 шт.); шт | 9 |
| 43 | Ручка дв.PUERTOник.мат.; шт | 9 |
| 44 | Порог 50*20*2,5 RAL 9016 (1м) белый; шт | 9 |
| 45 | Установка и крепление наличников; 1 м | 44,5 |
| 46 | Уголок-опанелка "Aquadoor" 35 (5,5) белый; компл | 18 |
| 47 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 1 м2 | 95,1 |
| 48 | Кассетный потолок с алюминиевыми панелями Албес; м2 | 97,95 |
| 49 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113); 1 м2 | 13,7 |
| 50 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 1 м2 | 13,7 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 1 м2 | 13,7 |
| 52 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг | 1,8 |
| 53 | Оклейка потолков стеклохолстом; 1 м2 | 13,7 |
| 54 | Стеклохолст; м2 | 15,48 |
| 55 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 1 м2 | 13,7 |
| 56 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 1 м2 | 13,7 |
| 57 | Акриловая краска для медучреждений белая матовая; кг | 4,5 |
| 58 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м; 1 м2 | 108,8 |
| 59 | Отбивка слабозакрепленного бетона с потолка; 1 м2 | 1,5 |
| 60 | Очистка арматуры от ржавчины пескоструйным аппаратом; 1 м2 | 1,5 |
| 61 | Огрунтовка металлических поверхностей; 1 м2 | 1,5 |
| 62 | Сolusal МК; кг | 0,51 |
| 63 | Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Nafufill GTS способом сухого торкретирования(SPCC); 1 м2 | 1,5 |
| 64 | Модифицированный полимерно-цементный раствор Nafufill GTS; кг | 37,5 |
| 65 | Шпатлевание поверхности составом Nafufill КМ 103; 1 м2 | 1,5 |
| 66 | Шпатлевка Nafufill КМ 103; кг | 3,75 |
| 67 | Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer первый слой; 1 м2 | 1,5 |
| 68 | Состав Betonflair Uniprimer; кг | 0,3 |
| 69 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 1 м2 | 476,6 |
| 70 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен; 1 м2 | 41,8 |
| 71 | Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000х1200х100; м3 | 4,18 |
| 72 | Шпатлевка стен; 1 м2 | 476,6 |
| 73 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен; 1 м2 | 476,6 |
| 74 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг | 62 |
| 75 | Оклейка стен стеклохолстом; 1 м2 | 476,6 |
| 76 | Стеклохолст; м2 | 538,6 |
| 77 | Шпатлевка стен; 1 м2 | 476,6 |
| 78 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 1 м2 | 346,2 |
| 79 | Акриловая краска для медучреждений белая матовая; кг | 103,9 |
| 80 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 1 м2 | 130,4 |
| 81 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону; 1 м2 | 112,4 |
| 82 | Устройство тримов в санузле; 1 п. м | 19,5 |
| 83 | Трим 7 мм; м | 19,5 |
| 84 | Установка уголков ПВХ на клее; 1 п. м | 25 |
| 85 | Устройство отбойной доски 78 м; 1 м2 | 12,48 |
| 86 | Установка радиаторной решетки; 1 шт. | 10 |
| 87 | Решетка радиаторная ПВХ 0,6х1,2; шт | 5 |
| 88 | Решетка радиаторная ПВХ 0,9х1,2; шт | 5 |
| 89 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой; 1 м3 изоляции _______________ НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2018 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (980 руб.) | 3,6 |
| 90 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой; 1 м2 | 36 |
| 91 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм; 1 м2 | 108,8 |
| 92 | Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т | 0,31552 |
| 93 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм; т | 0,31552 |
| 94 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30см; 1 м2 | 108,8 |
| 95 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300; м2 | 111 |
| 96 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ; кг | 27,2 |
| 97 | Устройство плинтусов из плиток керамических; 1 м | 131,1 |
| 98 | Устройство каркаса навеса; 1 т | 0,257 |
| 99 | Металлический каркас из трубы 40х40х5, 80х80х5,80х40х5; т | 0,257 |
| 100 | Болт анкерныйразмер: 16,0х400; 1 шт. | 6 |
| 101 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, ручным способом; 1 м2 | 9 |
| 102 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза ручным способом; 1 м2 | 9 |
| 103 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности; 1 м2 | 4 |
| 104 | Металлочерепица (RAL 8017) 1190х2250; лист | 2 |
| 105 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм; шт. | 1 |
| 106 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм; шт. | 4 |
| 107 | Планка торцевая ст.1,5мм (RAL 8017) 2м; шт | 2 |
| 108 | Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч | 2 |
| 109 | Герметизация мастикой швов: вертикальных; 1 м | 3,2 |
| 110 | Герметитик полиуретановый (мастика водоотталиквающая); шт | 2 |
| II. | Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям: |  |
| СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда."; |  |  |
| СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и |  |  |
| строительных работ"; |  |  |
| ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; |  |  |
| СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания». |  |  |
| ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |  |  |
| СНиП 3.04.01-87 " Изоляционные и отделочные покрытия" |  |  |

Виды работ: Ремонт сети электроснабжения в помещении МСЧ К-2 этаж 1(оси 9/10-Б/Д)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж автоматических выключателей из сущ. щитка | шт. | 10 |  |
| 2 | Демонтаж щитка силового | шт. | 1 |  |
| 3 | Демонтаж кабеля | м. | 120 |  |
| 4 | Демонтаж сущ.светильников | шт. | 25 |  |
| 5 | Демонтаж выключателей,розеток | шт. | 17 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж щитка силового ЩРн-36з-1, 540х310х120, (ЩО-МСЧ) | шт | 1 |  |
| 7 | Монтаж щита с монтажной панелью ЩМП-1-0 395х310х220 (ЩУВ(В)) | шт | 1 |  |
| 8 | Монтаж DIN-рейки L=600мм в щит ЩМП-1-0 DIN-рейки L=600мм | шт | 1 |  |
| 9 | Монтаж шина нулевой на 2 угловых изоляторах ШНИ-6х9-6 в щит ЩМП-1-0 | шт | 2 |  |
| 10 | Установка автоматического выключателя ВА47-100, 3Р, 80А на DIN рейку в ЩО-МСЧ | шт | 1 |  |
| 11 | Установка автоматического выключателя ВА47-29, 1Р, С16А на DIN рейку в ЩО-МСЧ | шт | 3 |  |
| 12 | Установка автоматического выключателя ВА47-29, 3Р, С25А на DIN рейку в ЩО-МСЧ | шт | 1 |  |
| 13 | Установка автоматического выключателя ВА47-29, 1Р, С8А на DIN рейку в ЩО-МСЧ | шт | 1 |  |
| 14 | Установка автоматического выключателя ВА47-29, 1Р, С4А на DIN рейку в ЩУВ(В) | шт | 1 |  |
| 15 | Установка автоматического выключателя ВА47-29, 1Р, С1А на DIN рейку в ЩУВ(В) | шт | 4 |  |
| 16 | Установка автоматического дифференциального выключателя АВДТ32, 2Р, С25А на DIN рейку в ЩО-МСЧ | шт | 9 |  |
| 17 | Монтаж расцепителя независимого РММ47 на DIN рейку в ЩУВ(В) | шт | 1 |  |
| 18 | Монтаж светосигнального индикатора AD-22DS 220В (зелёного) на дверцу ЩУВ(В) | шт | 5 |  |
| 19 | Монтаж переключателя ALC-22 «I-O» U=220В на дверцу ЩУВ(В) | шт | 5 |  |
| 20 | Монтаж клемного блока К4700(112-16021) в ЩУВ(В) | шт | 1 |  |
| 21 | Монтаж трубы жесткой пластиковой Ø32мм L=2м | шт | 20 |  |
| 22 | Монтаж поворота на 900 труба-труба открывающегося Ø32мм | шт | 5 |  |
| 23 | Монтаж муфты труба-труба Ø32мм | шт | 10 |  |
| 24 | Монтаж распаячных коробок НР70 с зажимами Wago 2273-204 | шт | 42 |  |
| 25 | Установка устройства коммутационного УК-ВК/03 | шт | 1 |  |
| 26 | Установка электросушилки для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W | шт | 6 |  |
| 27 | Прокладка трубы гофрированной Ø 16 мм за п/п и г/к | шт | 255 |  |
| 28 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3х2,5 мм²: в трубе гофрированной Ø 16 мм | м | 130 |  |
| 29 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3х1,5 мм²: в трубе гофрированной Ø 16 мм | м | 95 |  |
| 30 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 2х1,5 мм²: в трубе гофрированной Ø 16 мм | м | 5 |  |
| 31 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 5х16 мм²: в трубе жесткой пластиковой Ø32мм | м | 40 |  |
| 32 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 5х2,5 мм²: в трубе гофрированной Ø 16 мм | м | 15 |  |
| 33 | Монтаж установочных коробок для гипсокартона KPL64-40/2LD 2п. | шт | 14 |  |
| 34 | Монтаж установочных коробок для гипсокартона KPL64-40/LD 1п. | шт | 19 |  |
| 35 | Монтаж шпилек полнонарезных М8х2000 DIN 976 | шт | 4 |  |
| 36 | Установка тепловой завесы «Тепломаш» КЭВ-6П2022Е | шт | 1 |  |
| 37 | Установка светодиодная панели LP-U универсальной встр.в армстронг в закрытом корпусе(мат.стекло) | шт | 19 |  |
| 38 | Установка светодиодной панели V-A1-080-036-6500K встр.в армстронг в закрытом корпусе с БАП IP54 | шт | 1 |  |
| 39 | Установка светодиодного светильника СПП-2102 с встроенным датчиками движения и света IP65 | шт | 1 |  |
| 40 | Установка светодиодной панели EL-ДВО-01-020-0305-20Х встр.в армстронг в закрытом корпусе (мат.стекло) | шт | 2 |  |
| 41 | Установка светильника настенно-потолочныого НПП1301 IP54 | шт | 1 |  |
| 42 | Установка розетки одноместной РС16-264-би с/у с з/к (бел.) серия «Рондо» | шт | 1 |  |
| 43 | Установка розетки одноместной РС16-264-си с/у с з/к (беж.) серия «Рондо» | шт | 2 |  |
| 44 | Установка розетки одноместной с крышкой РС16-121-би с/у с з/к (бел.) серия «Рондо» | шт | 5 |  |
| 45 | Установка розетки двухместной РС16-756-би с/у с з/к (бел.) серия «Рондо» | шт | 13 |  |
| 46 | Установка розетки двухместной РС16-228-си с/у с з/к (беж.) серия «Рондо» | шт | 1 |  |
| 47 | Установка выключателя одноклавишного С16-067-би с/у (бел.) серия «Рондо» | шт | 9 |  |
| 48 | Установка выключателя двухклавишного С56-052-би с/у (бел.) серия «Рондо» | шт | 1 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 49 | Щит металлический с DIN рейкой и шинами N и РЕ, ЩРн-36з-1 УХЛ3, 540х310х120 | шт | 1 |  |
| 50 | Щит с монтажной панелью ЩМП-1-0 395х310х220 | шт | 1 |  |
| 51 | DIN-рейка L=600мм | шт | 1 |  |
| 52 | Шина нулевая на 2 угловых изоляторах ШНИ-6х9-6 | шт | 2 |  |
| 53 | Вводной автоматический выключатель ВА47-100 3C Iн.р=80А | шт | 1 |  |
| 54 | Автоматический выключатель ВА47-29 1C Iн.р=16А | шт | 3 |  |
| 55 | Автоматический выключатель ВА47-29 3C Iн.р=25А | шт | 1 |  |
| 56 | Автоматический выключатель ВА47-29 1C Iн.р=8А | шт | 1 |  |
| 57 | Автоматический выключатель ВА47-29 1C Iн.р=4А | шт | 1 |  |
| 58 | Автоматический выключатель ВА47-29 1C Iн.р=1А | шт | 4 |  |
| 59 | Авт.выкл.диф.тока АВДТ32 2С Iн.р.=25А Iд.=30мА | шт | 9 |  |
| 60 | Расцепитель независимый РММ47 | шт | 1 |  |
| 61 | Светосигнальный индикатор зелёный AD-22DS 220В | шт | 5 |  |
| 62 | Переключатель ALC-22 «I-O» U=220В | шт | 5 |  |
| 63 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5х16 | м | 40 |  |
| 64 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5 | м | 15 |  |
| 65 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 130 |  |
| 66 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 95 |  |
| 67 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5 | м | 5 |  |
| 68 | Труба гофрированная Ø 16 мм | м | 255 |  |
| 69 | Труба жесткая пластиковая Ø32мм L=2м. | шт | 20 |  |
| 70 | Поворот на 900 труба-труба открывающийся Ø32мм | шт | 5 |  |
| 71 | Муфта труба-труба Ø32мм | шт | 10 |  |
| 72 | Хомут для крепления труб с винт-шурупом 8х60 PPL32-35 | шт | 30 |  |
| 73 | Хомут нейлоновый 3,6х300 | уп. | 2 |  |
| 74 | Держатель с защелкой (клипса) CF16 | уп. | 3 |  |
| 75 | Распаячная коробка НР70 | шт | 42 |  |
| 76 | Зажим Wago 2273-204 | шт | 126 |  |
| 77 | Светодиодная панель LP-U универсальная встр.в армстронг в закрытом корпусе(мат.стекло) | м | 19 |  |
| 78 | Светодиодная панель V-A1-080-036-6500K встр.в армстронг в закрытом корпусе с БАП IP54 | шт | 1 |  |
| 79 | Светодиодный светильник СПП-2102 с встроенным датчиками движения и света IP65 | шт | 1 |  |
| 80 | Светодиодная панель EL-ДВО-01-020-0305-20Х встр.в армстронг в закрытом корпусе (мат.стекло) | шт | 2 |  |
| 81 | Светильник настенно-потолочный НПП1301 IP54 | шт | 1 |  |
| 82 | Лампа люминесцентная NCL-SH10-25-840-E27 Р=25Вт | шт | 1 |  |
| 83 | Устройство коммутационное УК-ВК/03 | шт | 1 |  |
| 84 | Розетка одноместная РС16-264-би с/у с з/к (бел.) серия «Рондо» | шт | 1 |  |
| 85 | Розетка одноместная РС16-264-си с/у с з/к (беж.) серия «Рондо» | шт | 2 |  |
| 86 | Розетка с крышкой одноместная РС16-121-би с/у с з/к (бел.) серия «Рондо» | шт | 5 |  |
| 87 | Розетка двухместная РС16-756-би с/у с з/к (бел.) серия «Рондо» | шт | 13 |  |
| 88 | Розетка двухместная РС16-228-си с/у с з/к (беж.) серия «Рондо» | шт | 1 |  |
| 89 | Выключатель одноклавишный С16-067-би с/у (бел.) серия «Рондо» | шт | 9 |  |
| 90 | Выключатель двухклавишный С56-052-би с/у (бел.) серия «Рондо» | шт | 1 |  |
| 91 | Установочная коробка для гипсокартона KPL64-40/2LD 2п. | шт | 14 |  |
| 92 | Установочная коробка для гипсокартона KPL64-40/LD 1п. | шт | 19 |  |
| 93 | Электросушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W | шт | 6 |  |
| 94 | Клемный блок К4700(112-16021) | шт | 1 |  |
| 95 | Тепловая завеса «Тепломаш» КЭВ-6П2022Е | шт | 1 |  |
| 96 | Шпилька полнонарезная М8х2000 DIN 976 | шт | 4 |  |
| 97 | Забиваемый анкер М8/10х30 | шт | 4 |  |
| 98 | Гайка шестигранная М8 DIN-EN-ISO 4032 | шт | 8 |  |
| 99 | Шайба увеличенная | шт | 8 |  |
|  | Все ЭМР выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ по проекту №2-585-2016 изм.2 "Электроснабжение МСЧ (О-504) корпус 2 этаж 1". |  |  |  |
|  | Правила устройства электроустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204) |  |  |  |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6). |  |  |  |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда и Соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н). |  |  |  |
|  | По окончании работ предоставить исполнительную документацию, приемо-сдаточные документы согласно инструкции И 1.13-07, протоколы комплексных испытаний и измерений. |  |  |  |