## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«16» февраля 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации | Разъяснение положений аукционной документации |
| Вопрос (добавлен 15.02.2017 09:10): Добрый день! Просим уточнить:1. Допустима ли замена поз 1-23 на аналоги иных производителей (не ИЭК)?2. Поз 17-20, диф автоматы АВДТ, необходимо уточнить характеристику откл. дифф. тока по каждой позиции.3. Поз 37 РВП-72-3121-00 УХЛ4, необходимо уточнить напряжение управляющей катушки. | 1. Допустима замена поз. 1-23 на аналогичную продукцию TDM, КЭАЗ.
2. Поз. 17-20 дифференциальный ток 30 мА.

  3. Поз.37 РВП-72-3121-00 U\_кат=110В. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |