## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

«06» марта 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации о запросе котировок | Разъяснение положений документации о запросе котировок |
| 1. Виды работ: Корпус №13. Ремонт магистральных трубопроводов Т11, Т21 системы теплоснабжения (1 этаж, оси 3-23). Что верно: «изоляция трубопроводов цилиндрами теплоизоляционными кашированными из минеральной ваты EnerGoroII б=30мм Ду 133х20» (п.30 Технического задания) или «Цилиндры теплоизоляционные кашированные из минеральной ваты EnerGoroII б=40мм Ду 133х40» (п.30 Технического задания)? 2. Виды работ: Ремонт хоз-фекальной канализации в корпусе №13. Что верно: учитывать вид работ «Врезка в существующие сети канализации диаметр 160, 2шт.» (п.22 Технического задания) или не учитывать (отсутствует в сметной документации, представленной на эл.площадке)?  3. Виды работ: Ремонт ливневой канализации в корпусе №13. Что верно: учитывать вид работ «Врезка в существующие сети канализации диаметр 150, 4шт.» (п.17 Технического задания) или не учитывать (отсутствует в сметной документации, представленной на эл.площадке)? | 1. Верно: Изоляция трубопроводов цилиндрами теплоизоляционные кашированные из минеральной ваты EnerGoroII б=40мм Ду 133х40  2. В техническом задании допущена ошибка «Врезка в существующие сети канализации диаметр 160, 2шт.» будет исключена из технического задания.  3. В техническом задании допущена ошибка «Врезка в существующие сети канализации диаметр 150, 4шт.» будет исключена из технического задания. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |