УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора

по развитию кооперационных связей

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

_______________ О.С. Макаров

«03» мая 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку комплектной канализационной насосной станции Стеклотек из армированного стеклопластика для нужд Акционерного общества «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»

Новосибирск

2017

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация о запросе котировок в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке.

2. Заказчик

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте запроса котировок (далее Информационная карта), проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в Информационной карте и в требованиях к предмету договора, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

3. Запрос котировок

3.1. Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в продукции для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС), на сайте Заказчика и Электронной площадке извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену Договора.

3.2. По итогам проведения запроса котировок у Заказчика не возникает обязанности заключать договор с победителем запроса котировок.

3.3. Заказчик может отказаться от проведения запроса котировок в порядке, указанном в п.4.3. настоящей Документации о запросе котировок (далее - документация), без возмещения участникам запроса котировок каких-либо убытков.

3.4. Для участия в запросе котировок Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок. Размер обеспечения заявки устанавливается в размере от одного до десяти процентов от начальной (максимальной) цены Договора. Такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в Информационной карте запроса котировок (далее - информационная карта).

3.5. Общий срок проведения запроса котировок (с момента публикации извещения на электронной площадке, до размещения на электронной площадке итогового протокола) не должен превышать 60 дней.

- 4. Извещение о проведении запроса котировок

4.1. Заказчик размещает в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке извещение о проведении запроса котировок, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

4.2. В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о проведении запроса котировок, не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.3. В случае внесения изменений в документацию о проведении запроса котировок срок подачи заявок продлевается так, чтобы  период со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в документацию, до дня окончания подачи заявок составлял не менее чем 5 (пять) дней.

4.4. В случае необходимости, после официального размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке извещения о проведении запроса котировок, Заказчик вправе отказаться от его проведения в любой момент до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. В этом случае Заказчик размещает информацию об отказе от проведения запроса котировок в течение двух дней со дня принятия решения об отказе в порядке, установленном для размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке извещения о проведении запроса котировок.

- 5. Документация запроса котировок

5.1. Документация запроса котировок разрабатывается Заказчиком и размещается в ЕИС, на сайте Заказчика и на Электронной площадке в один день с размещением извещения.

5.2. Сведения, содержащиеся в документации запроса котировок, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

6. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме.

6.1. В настоящем запросе котировок могут принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

6.2. Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом запроса котировок в электронной форме.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии  конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в  запросе котировок в электронной форме не принято.

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

7. Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

7.1. При подготовке заявки участниками запроса котировок в электронной форме должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

7.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников процедуры размещения заказа, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

7.3. Заявка на участие в запросе котировок заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями к содержанию и составу заявки на участие запросе котировок настоящей документации. Форма заполнения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (Приложение 1).

7.4. Участник закупки в п.1 заявки на участие в закупке указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров

7.5. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.

8. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

8.1. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать документы, указанные в пункте 9 Информационной карты запроса котировок в электронной форме.

8.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть составлены на русском языке.

8.3. Заявка и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть подписаны электронной цифровой подписью размещения заказа.

9. Требования к описанию предмета запроса котировок.

9.1. Описание участниками размещения заказа предмета запроса котировок, в том числе: качества, технических характеристик товара (работ, услуг), требований к их безопасности, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в настоящей документации, заполняется участником запроса котировок по форме, установленной (Приложение 4).

9.2. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее».

9.3. Для целей установления соотношения цены поставки российских и иностранных товаров в случае, предусмотренным п.9.4 настоящей документации, цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанного в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

9.4. В заявке на участие в запросе котировок, представленной победителем закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

- 10. Порядок приема котировочных заявок

10.1. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

10.2. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок.

10.3. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

10.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся.

10.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. В этом случае закупочная комиссия вправе рассмотреть и оценить поданную заявку в порядке и сроки, установленные в п. 11 и 12 настоящей Документации.

10.6. В случае, если заявка, указанная в п. 10.5. настоящей Документации, соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией запроса котировок, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в запросе котировок вправе оформить и направить участнику запроса котировок, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок, проект Договора, который составляется в порядке, предусмотренном п. 11 настоящей Документации.

- 11. Рассмотрение котировочных заявок

- 11.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие участников запроса котировок требованиям, установленным документацией о запросе котировок. Форма заявки на участие в запросе котировок (Приложение 1).

11.2. Срок рассмотрения котировочных заявок не может превышать 20 (двадцать) дней со дня открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

11.3.На основании результатов рассмотрения котировочных заявок закупочной комиссией принимается решение о признании участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, участником запроса котировок или об отказе в признании участником запроса котировок, а также оформляется протокол рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов.

11.4.Протокол рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов размещается Заказчиком в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке.

11.5. При рассмотрении котировочных заявок участник размещения заказа не допускается комиссией в случае:

1)	несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным документацией о запросе котировок, в том числе наличия сведений об участнике в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2)	несоответствия заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией о  запросе котировок, в том числе непредставления документов, указанных в документации, или отсутствия в заявке и документах сведений, представление которых необходимо в соответствии с документацией;

3)	несоответствия технических, функциональных и прочих характеристик продукции, предлагаемой участником, требованиям установленным документацией о запросе котировок;

4)	наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или предлагаемой им продукции.

11.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех участников запроса котировок, подавших заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к участию в запросе котировок и признании участником запроса котировок только одного участника, подавшего заявку на участие в запросе котировок, закупочной комиссией запрос котировок признается несостоявшимся.

11.7. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, признан участником запроса котировок, Договор заключается с единственным участником запроса котировок в порядке, предусмотренном п. 10 настоящей Документации.

11.8. По результатам рассмотрения заявок протокол определения участников в виде отдельного документа может не составляться. В этом случае информация о допуске участников указывается в итоговом протоколе.

11.9. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

11.10. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

- 12. Оценка котировочных заявок

12.1. Комиссия, после открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

12.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая содержит наиболее низкую цену продукции и соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок и документации о запросе котировок. При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.

12.3. Результаты оценки котировочных заявок оформляются итоговым протоколом.

12.4. Заказчик в течение пяти дней со дня публикации итогового протокола, передает победителю в проведении запроса котировок проект Договора, который составляется путем включения в него условий исполнения Договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

12.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения об оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

- 13. Заключение Договора по результатам запроса котировок

13.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десяти) дней и не позднее чем через 20 (двадцати) дней, со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке итогового протокола. Проект договора (Приложение 2).

13.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника запроса котировок, с которым заключается Договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения Договора.

13.3.В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик направляет проект Договора без подписи участнику запроса котировок, предложившему такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену Договора, а при отсутствии такого участника запроса котировок – участнику, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена Договора не превышает максимальную цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

13.4. В случае если заявка, единственного участника запроса котировок соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки оформляет и направляет участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником, в проект Договора, прилагаемого к документации. Цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

13.5. В случае, указанном в п. 11.4. настоящей Документации, Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десяти) дней и не позднее чем через 20 (двадцати) дней со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке протокола рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов.

13.6. При непредставлении Заказчику участником запроса котировок в срок, предусмотренный документацией, подписанного Договора, участник процедуры размещения заказа признается уклонившимся от заключения Договора.

13.7. В случае уклонения участника запроса котировок от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются.

13.8. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

13.9. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком торгов с победителем аукциона вне АС Оператора в сроки и порядок, установленный извещением об аукционе.

13.10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016 г. не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам, указанных в договоре.

14.  Обеспечение исполнения договора.

14.1. Если в соответствии с Информационной картой  запроса котировок в электронной форме установлено требование обеспечения исполнения договора, такое обеспечение предоставляется Участником запроса котировок, с которым заключается договор, в порядке и сроки, указанные в Информационной карте.

14.2. Договор может быть заключен с момента предоставления обеспечения исполнения договора.

Информационная карта запроса котировок в электронной форме

Нижеследующие конкретные условия проведения запроса котировок в электронной форме – информационная карта запроса котировок в электронной форме – являются неотъемлемой частью документации о запросе котировок в электронной форме и дополнением к инструкции по подготовке котировочных заявок в электронной форме участникам запроса котировок.

| № п/п | Положения информационной карты запроса котировок в электронной форме |
| --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: Наименование Заказчика: Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна». - адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32. - контактное лицо по вопросам оформления котировочной заявки: - Лестева Елена Валерьевна тел.: (383) 278-99-97 - e-mail: 1616@komintern.ru - контактное лицо по вопросам технических требований: Демьяненко Илья Александрович тел. (383) 278-99-78 Юдин Олег Сергеевич тел. (383) 279-36-67 Адрес сайта Заказчика: www.нииип-нзик.рф Адрес Единой информационной системы (ЕИС): www.zakupki.gov.ru/223/. Адрес электронной площадки: http://www.fabrikant.ru/ |
| 2 | Источник финансирования заказа: Собственные средства заказчика. |
| 3 | Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме. |
| 4 | Предмет договора, с указанием количества поставляемых товаров: Поставка комплектной канализационной насосной станции Стеклотек из армированного стеклопластика, в количестве 1 комплекта, в соответствии с техническим заданием документации о запросе котировок (Приложение № 3). |
| 5 | Место и условия поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная,32 |
| 6 | Срок поставки товара: до «31» июля 2017 г. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты товара: Безналичный расчет, авансирование в размере 70 % от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения договора. Окончательный расчет в размере 30 % от суммы договора в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета на оплату на основании следующих документов: Акта о приеме-передачи оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора), подписанного сторонами; Товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной сторонами; Счет-фактуры на оборудование. |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: 1. Гарантийный срок не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем 2. Работы выполнить согласно техническому заданию документации о запросе котировок (Приложение № 3). |
| 9 | Требования к содержанию документов, входящих в состав котировочной заявки в электронной форме: - Котировочная заявка заполняется участником запроса котировок по форме (Приложение 1) - Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок или не ранее внесения изменений в соответствующий реестр в случае, если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок процедуры; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 3) копии учредительных документов (для юридических лиц: устав в последней редакции, свидетельство/лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении последних изменений в учредительные документы и решение/протокол об утверждении устава в последней редакции)) и соответствующий, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов иностранных лиц; 4) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок и за прошедший календарный год с отметкой о предоставлении в налоговый орган либо документом, подтверждающим факт предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган; 5) копия свидетельства о государственной регистрации; 6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 7) копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за прошедший календарный год на основании данных налогового органа либо иной документ, подтверждающий сумму задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов или отсутствие задолженности за указанный период, подписанный и скрепленный печатью налогового органа; 8) копия уведомление налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее); 9) копия решения об одобрении органами управления юридического лица сделки, либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием отсутствия необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица; 10) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры размещения заказа; 11) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры размещения заказа; 12) копия декларации о принадлежности или об отсутствии принадлежности участника закупочной процедуры к субъектам малого или среднего предпринимательства (Приложение № 5); 13) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на совершение указанных действий: копия решения/протокола о назначении на должность руководителя организации либо копия доверенности на уполномоченное лицо с предоставлением решения/протокола о назначении на должность руководителя организации, выдавшего доверенность, либо копия приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которым, такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности. 14) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг заполняется участником запроса котировок по форме (Приложение 4). - Отсутствие или неполное представление документов, входящих в состав котировочной заявки, указанных в п. 9 Информационной карты запроса котировок в электронной форме, ведет к отказу в допуске участника запроса котировок в электронной форме. - Заявка направляется участником запроса котировок в форме электронных документов, подписанных с помощью функционала Электронной торговой площадки электронной подписью уполномоченного лица участника запроса котировок на адрес электронной площадки. - Все документы, входящие в состав котировочной заявки в электронном форме, должны быть составлены на русском языке. |
| 10 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 5 848 400 (пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %. Начальная (максимальная) цена включает в себя: расходы, связанные с доставкой, в том числе НДС-18 %, налоги и иные обязательные платежи. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечение равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика используются цены предложений участников без учета НДС. В случае если участник освобожден от уплаты НДС, указание об этом делается в заявке. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок. |
| 11 | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги: 5 848 400 (пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %. |
| 12 | Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме- участники запроса котировок в электронной форме должны отвечать требованиям, установленным в документации о запросе котировок в электронной форме. - обеспечить явку специалиста сервисной службы не позднее 24 часов с даты заявки Заказчика для устранения неисправностей в течение гарантийного срока. |
| 13 | Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме: требуется |
| 14 | Размер обеспечения заявок: 116 968,00 руб., НДС не облагается. |
| 15 | Обеспечение исполнения договора: требуется. |
| 16 | Форма и размер обеспечения исполнения договора: предоставление банковской гарантии в размере 70% от стоимости договора на срок до 31.08.2017 г. |
| 17 | Требования к обеспечению исполнения договора (банковской гарантии): 1. Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией; 2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; 3. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 29 извещения; 4. Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на соответствующий протокол, как основание заключения договора. |
| 18 | Язык заявки – русский |
| 19 | Начало срока подачи заявки на участие в запросе котировок: Заявки на участие в запросе котировок подаются c момента публикации Извещения и документации о проведении процедуры запроса котировок на электронной торговой площадке http://www.fabrikant.ru/ |
| 20 | Дата и время окончания срока подачи заявок: 08-00 (время московское) «17» мая 2017 года |
| 21 | Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов: 10-00 (время московское) «23» мая 2017 года |
| 22 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком: Российский рубль. |
| 23 | Договор должен быть заключен сторонами не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки итогового протокола запроса котировок в электронной форме. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком с победителем запроса котировок вне АС Оператора Электронной площадки в порядке и сроки, установленные извещением о запросе котировок. Договор заключается только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, оригинала безотзывной банковской гарантии. |

Приложение №1

В Единую комиссию по размещению заказа

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Исх № __________

От ______________

На официальном бланке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения Договора на ____________________

для АО «НПО НИИИП-НЗиК»

(наименование - для юридического лица, Фамилия имя отчество -  для физического лица)

исходя из требований к закупаемым товарам дает согласие на участие в запросе котировок на поставку _________________________________________________________________ (далее – товар).

(наименование товара, страна происхождения поставляемого товара)

1. Место нахождения (для юридического лица) _____________________________

(почтовый индекс, адрес)

Место жительства (для физического лица) _________________________________

(почтовый индекс, адрес)

Телефон ________________________  факс ___________________

Банковские реквизиты:

Расчетный счет _____________________ в _________________________

(наименование банковского учреждения)

БИК ___________________ Кор.счет _______________________

ИНН __________________ КПП________________ОГРН_________________

ОКПО_________________

2. Цена продукции составляет  _________ (_________) рублей ______ копеек,

кроме того НДС 18 % - ________ (________) рублей ___ копеек,

Общая цена продукции _______ (__________) рублей ____ копеек.

Цена продукции включает в себя ___________________________________.

3. Настоящим подтверждаем отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

4. Мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и в проекте Договора.

______________________          ____________________

(должность, Ф.И.О.)				(подпись, печать)

Приложение №2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _______

г. Новосибирск                                                                                   «___»__________ 2017 г.

__________ (далее – Продавец), в лице __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна» (сокращенное наименование - АО «НПО НИИИП-НЗиК») (далее – Покупатель), в лице заместителя генерального директора по развитию кооперационных связей Макарова Олега Сергеевича, действующего на основании доверенности от 28.11.2016 г. № 191/16, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» на основании итогового протокола проведения __________ в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать комплектную канализационную насосную станцию Стеклотек из армированного стекла _________________________________________________________________

(страна происхождения)

в количестве 1 комплекта (далее – Оборудование) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №№ 1 и 2 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование.

1.2. Поставка Оборудования осуществляется за счёт и силами Продавца в адрес Покупателя: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32.

2. Цены и общая стоимость Договора

2.1. Общая стоимость Договора составляет __________ рублей, в том числе НДС 18 % в размере __________ рублей.

2.2. Общая стоимость Договора складывается из стоимости Оборудования, в том числе НДС 18 %, и стоимости других обязательных платежей, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

2.3. Стоимость Договора является твердой и изменению не подлежит.

3. Условия поставки

3.1. Срок поставки Оборудования до «31» июля 2017 г.

Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Продавца к Покупателю с даты поставки Оборудования согласно п. 11.1.1. Договора.

3.2. Доставка осуществляется автомобильным транспортом.

3.3. Досрочная поставка, либо отсрочка поставки готового Оборудования при своевременном осуществлении платежей, предусмотренных Договором, допускается по письменному согласию Сторон.

3.4. Частичная отгрузка допускается по письменному согласию Сторон.

3.5. Оборудование, его составные части и комплектующие должны быть новые – не бывшие в эксплуатации.

4. Условия платежа

4.1.  Оплата Оборудования согласно п. 2.1. Договора на сумму в размере__________ рублей, в том числе НДС 18 % в размере __________ рублей, производится в несколько этапов следующим образом:

4.1.1. Авансовый платеж в размере 70 % от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения договора.

4.1.2.Окончательный платеж в размере 30 %  в течение 10 (десяти) банковских дней  с даты получения  Покупателем счета на оплату на основании следующих документов:

- Товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной Сторонами;

- Счета-фактуры на Оборудование;

- Акта о приеме-передаче Оборудования (Приложение № 3 к Договору), подписанного Сторонами.

4.2. Обязательство Покупателя по платежу считается выполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5. Упаковка

5.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и условиям перевозки автотранспортом, согласно российским требованиям.

5.2. Упаковка и консервация Оборудования должны обеспечить невредимость и сохранность Оборудования при транспортировке автомобильным транспортом и проведении погрузочно-разгрузочных работ.

5.3. Тара и упаковка являются невозвратными и входят в стоимость Оборудования. Оборудование должно быть в новой упаковке завода-изготовителя Оборудования. Перед отгрузкой всё Оборудование в местах, где это необходимо, должно быть подвергнуто соответствующей консервации, обеспечивающей предохранение его от порчи во время транспортировки и хранения в течение 6 (шести) месяцев.

5.4. Продавец обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в котором помимо перечня упакованных предметов, указывается их тип /модель, вес брутто и нетто, номер Договора.

Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте упаковывается вместе с Оборудованием, второй экземпляр - в водонепроницаемом конверте прикрепляется к наружной стороне упаковки каждого места.

5.5. Продавец несет ответственность перед Покупателем за любого рода порчу, повреждение, коррозию или поломку Оборудования вследствие некачественной упаковки или консервации.

5.6. Если Оборудование по одной транспортной накладной упаковано в нескольких ящиках, номер ящика должен быть указан дробью: числитель обозначает порядковый номер ящика, а знаменатель показывает общее количество ящиков.

5.7. Продавец несет ответственность за целостность упаковки Оборудования при поставке его в адрес Покупателя согласно п. 1.2. Договора.

6. Маркировка для перевозки

6.1. Продавец обязан маркировать на каждой упаковке устойчивой краской номер груза (места), вес брутто, вес нетто, габаритные размеры, центр тяжести. При необходимости дополнительно маркировать упаковку предупреждающими надписями и символами в соответствии с особыми требованиями.

7. Отгрузочные извещения

7.1. Продавец направляет Покупателю в письменном виде извещение (уведомление) о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до отгрузки, в котором также указывает информацию, необходимую для приемки оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки).

7.2. Продавец несет полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании.

8. Документация

8.1. Продавец направляет следующие документы до отгрузки поставляемого Оборудования:

8.1.1. Документ, содержащий необходимую информацию для приемки Оборудования: количество тарных мест, вес груза, размер груза (габариты упаковки), способ разгрузки.

8.2. Продавец направляет следующие документы вместе с поставляемым Оборудованием (Приложения №№ 1 и 2 к Договору):

8.2.1. Счет-фактура Продавца с указанием общей суммы на поставленное Оборудование;

8.2.2. Техническая документация, необходимая для эксплуатации и ремонта поставляемого Оборудования согласно спецификациям (Приложения №№ 1 и 2 к Договору);

8.2.3. Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 - в 3-х (трёх) экземплярах;

8.2.4. Акт о приёме-передаче Оборудования (Приложение № 3 к Договору) – в 3-х (трёх) экземплярах;

8.2.5. Сертификат качества Производителя на Оборудование, выданный Продавцом - в 2-х  (двух) экземплярах;

8.2.7. Декларация соответствия Оборудования требованиям Технического регламента.

8.3. Продавец направляет всю документацию в оригиналах.

9. Обязанности Сторон

9.1. Продавец обязан:

9.1.1. Передать Оборудование, которое по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности соответствует условиям настоящего Договора, свободное от любых прав третьих лиц, т. е. никому не продано, ранее не заложено, не состоит в споре и под арестом (запрещением), не является предметом исков третьих лиц.

9.1.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнить обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями Договора.

9.1.3. Обеспечить явку специалиста сервисной службы не позднее 24 часов с даты заявки Покупателя для устранения неисправностей в течение гарантийного срока.

9.2. Покупатель обязан:

9.2.1. Произвести выгрузку Оборудования с автотранспорта Продавца, обеспечив сохранность Оборудования. Покупатель несет ответственность за разгрузку и перемещение Оборудования на территории Покупателя.

9.2.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнить обязательства перед Продавцом в соответствии с условиями Договора.

10. Гарантии

10.1. Поставляемое Оборудование соответствует российским стандартам на данный тип Оборудования, паспорту завода-изготовителя, иной технической документации и подтверждается сертификатом качества завода-изготовителя, либо иной нормативно-технической документацией его заменяющей. Если по результатам испытаний (проверки) и последующей эксплуатации Оборудования будет выявлено, что его качество (технические характеристики) ниже вышеуказанных требований, Продавец обязан за свой счет в согласованные сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней, в случае серьезных недостатков (перечень таких недостатков или критерии их определения должны быть установлены Сторонами) - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты выставления Покупателем соответствующего требования, довести качество Оборудования (технические характеристики) до уровня вышеуказанных требований, в т. ч. и посредством замены Оборудования по согласованию с Покупателем.

10.2. Продавец гарантирует работу поставленного Оборудования в  течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем с даты подписания Акта о приеме-передаче Оборудования (Приложение № 3 к Договору).

Вышеуказанный срок гарантии не распространяется на быстроизнашивающиеся части и расходные материалы. Эти детали соответственно обозначаются в нормативной и технической документации к Оборудованию.

10.3. При обнаружении некомплектности Оборудования Продавец обязуется поставить недостающие части в адрес Покупателя в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты уведомления Покупателем Продавца об обнаружении некомплектности.

10.4. При обнаружении дефектов Оборудования во время действия гарантии Продавец обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней, в случае серьезных недостатков - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Покупателя об обнаружении дефектов, за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления или замены деталей Оборудования новыми качественными компонентами или частями. Покупатель по письменному согласию Продавца вправе устранить их сам за счет Продавца, без ущерба для своих прав на гарантию.

Продавец в этом случае обязан возместить стоимость работ по устранению дефектов при условии предоставления Покупателем соответствующей документации, подтверждающей стоимость этих работ.

10.5. Заменённое дефектное Оборудование возвращается Продавцу по его требованию и за его счёт в срок, согласованный Сторонами.

10.6. Все транспортные и другие расходы, непосредственно связанные с возвратом или заменой дефектного Оборудования, несет Продавец.

10.7. Гарантия не распространяется на ущерб и дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего использования, несоблюдения технических инструкций и требований Продавца Покупателем.

10.8. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода и не устранении их Продавцом по истечении 10 (десяти) рабочих дней, в случае серьезных недостатков – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Продавцом претензии, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от стоимости Договора в день за каждый день просрочки по дату устранения дефекта или дату поставки нового Оборудования (или его части) взамен забракованного, однако сумма неустойки не должна превышать 5% от общей суммы Договора.

На замененное Оборудование будет действовать такая же гарантия Продавца и будет начинаться с даты его замены или окончания ремонта.

10.9. Срок гарантии продлевается на срок осуществления гарантийного ремонта Оборудования.

11. Прием Оборудования на складе Покупателя

11.1. Приемка Оборудования от Продавца производится на складе Покупателя (630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32). Выгрузка Оборудования с транспорта производится силами Покупателя в присутствии представителя Продавца. В случае неявки представителей Продавца на приемку Оборудования, Покупатель вправе провести выгрузку самостоятельно.

11.1.1. Приемка Оборудования от Продавца осуществляется с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах. При этом производится проверка целостности упаковки и прием Оборудования по количеству тарных мест и внешнему виду, без вскрытия упаковки. Датой поставки Оборудования считается дата подписания ТОРГ-12.

11.1.2. Если при приемке Оборудования устанавливается повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования, веса и/или количества мест, маркировки данным, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а также в иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель составляет соответствующий Акт.

11.1.3. При обнаружении во время приемки несоответствия Оборудования условиям Договора (Приложений №№ 1 и 2 к Договору), в том числе в случаях, указанных в п. 11.1.1. Договора, Сторонами составляется и подписывается Акт о выявленных недостатках Оборудования. Покупатель обеспечивает сохранность Оборудования. Такой Акт будет являться надлежащим основанием для предъявления претензии Продавцу.

11.2. Приемка Оборудования по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) производится на складе Покупателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поставки Оборудования.

11.2.1. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится в присутствии представителя Продавца. В случае неприбытия представителя Продавца на приемку Оборудования по количеству и качеству в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Оборудования Покупатель вправе самостоятельно провести приемку. По приемке Оборудования по количеству и качеству со вскрытием упаковки Покупателем составляется Акт о приеме-передаче Оборудования (Приложение № 3 к Договору). Один экземпляр Акта предоставляется Продавцу.

11.2.2. В случае обнаружения при приемке Оборудования несоответствия поставленного Оборудования условиям Договора (Приложения №№ 1 и 2 к Договору), товарно-транспортным (товаросопроводительным) документам, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранность Оборудования и совместно с представителем Продавца составляет Акт, в котором указывает количество осмотренного Оборудования и характер выявленного несоответствия. В случае отсутствия на приемке представителя Продавца, Покупатель не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Оборудования вызывает представителя Продавца для участия в дальнейшей приемке, направив ему письменное уведомление. В случае если представитель Продавца не является в срок, указанный в уведомлении, Покупатель направляет Продавцу в письменном виде претензию с копией односторонне-оформленного Акта.

11.2.3. Отказ Продавца от направления представителя означает согласие Продавца на одностороннюю приемку Оборудования Покупателем. При этом Продавец в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Оборудования. Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Продавца.

11.3. Стороны пришли к согласию о том, что право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю после подписания Сторонами Акта о приеме-передаче Оборудования (Приложение № 3 к Договору) без замечаний.

11.4. После приемки Оборудования на складе Покупателя, в случае неготовности производственной площадки Покупателя под монтаж Оборудования, Продавец обязан своими силами и за свой счет упаковать Оборудование.

12. Ответственность

12.1. При несоблюдении Продавцом сроков выполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель оставляет за собой право взыскать с Продавца неустойку в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процентов от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти) процентов от общей стоимости Договора.

12.1. Если просрочка в поставке превысит 3 (Три) месяца против срока, предусмотренного Договором (п. 3.1. Договора), и при отсутствии согласованной с Покупателем отсрочки поставки готового Оборудования Покупатель имеет право отказаться от Договора, письменно уведомив об этом Продавца.

12.2. В случае неоплаты Покупателем Оборудования в срок, предусмотренный в п. 4.1. Договора, Продавец оставляет за собой право взыскать с Покупателя неустойку в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти) процентов от неоплаченной в срок суммы.

12.3. Оплата штрафов, их удержание, выплата компенсаций и др. не освобождает Стороны от их обязательств и ответственности по Договору.

13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких, как стихийные бедствия, война, пожар, наводнение или прочие обстоятельства, которые могут произойти в период действия Договора и на которые Стороны  не имеют влияния.

13.2. Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга о возникновении указанных обстоятельств и в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после этого направить сертификат происшествия, выданный торгово-промышленной палатой и удостоверяющий форс-мажорные обстоятельства.

13.3. Однако, находясь в таких обстоятельствах, Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для выполнения обязательств. Если форс-мажорная ситуация длится более 12 (двенадцати) недель, Стороны имеют право отказаться от Договора, письменно уведомив об этом друг друга.

14. Арбитраж

14.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, возникших из условий Договора, Стороны принимают меры для их скорейшего урегулирования путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров, все споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15. Прочие условия

15.1. Оборудование оснащается Продавцом всеми необходимыми защитными устройствами, отвечающими стандартам / требованиям РФ и обеспечивающими безопасную работу обслуживающего персонала. Опасные места должны быть обозначены предупреждающими об опасности знаками. Предупреждающие надписи наносятся (дублируются) на русском языке.

15.2. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении информации, напрямую или косвенно связанной с исполнением настоящего Договора, не передавать и не разглашать в любом виде или форме ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.3. Все дополнения и изменения к Договору имеют силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

15.4. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка, имеющие к нему отношение, теряют силу.

15.5. Договор составлен и подписан в городе Новосибирске, Россия, на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и действителен до исполнения всеми Сторонами своих Договорных обязательств.

15.6. Все уведомления, письма и прочие документы, оформляемые в рамках выполнения Договора, направляются инициирующей Стороной по факсу другой Стороне с обязательной последующей передачей оригинала в течение 30(тридцати) календарных дней по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или нарочно. Нарушение установленных настоящим пунктом Договора правил о сроках и порядке направления оригинала документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на обстоятельства, указанные в таком документе.

15.7. Во всех случаях обмена документами датой получения документа является дата уведомления о получении (вручении) либо дата протокола (уведомления) о получении факсимильного отправления или электронного письма.

15.8. Продавец гарантирует, что поставляемое оборудование и/или его составные части не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков. Если к Покупателю будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом (передаваемом) оборудовании и/или его составной части, в том числе в отношении товарных знаков, Продавец урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Продавец не освобождается от обязанности поставить оборудование свободное от прав и/или требований третьих лиц. Продавец в случае применения к Покупателю мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в оборудовании, поставленном (передаваемом) Покупателю, возместит Покупателю понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Покупателем третьим лицам.

16. Срок действия Договора

16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

16.2. Стороны вправе расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

16.3. До заключения настоящего договора Продавец предоставляет обеспечение исполнения Договора в соответствии с законодательством в размере 70 % от цены договора в виде безотзывной банковской гарантией на срок до 31.08.2017 г.

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

18. Подписи

| Продавец: | Покупатель: АО «НПО НИИИП – НЗиК» |
| --- | --- |
| _____________ м.п. | Юридический/ Фактический адрес: 630015, Новосибирск, ул. Планетная, д. 32 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32 ИНН: 5401199015 КПП 546050001 р/с 40702810244020003415 в Сибирском банке ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей ________________ /О.С. Макаров/ м.п. |

Приложение №1 к договору

№ _____________ «         » _______________2017 г.

Техническая спецификация

- Состав комплектной канализационной  насосной станции СТЕКЛОТЕК  из армированного стеклопластика.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус канализационной насосной станции, выполненный из армированного стеклопластика произведенного методом машинной намотки с применением полиэфирных смол диаметром 2450 мм, полной высотой 8400 мм, со стеклопластиковой крышкой | шт | 1 |
| 2 | Лестница стационарная из нержавеющей стали | шт. | 1 |
| 3 | Площадка обслуживания стеклопластиковая, подъемная на стальной крашеной раме. | компл. | 1 |
| 4 | Система естественной вентиляции Ду 100 | компл. | 1 |
| 5 | Ввод кабельный герметичный | шт. | 3 |
| 6 | Комплект анкеров для крепления корпуса КНС | компл. | 1 |
| 7 | Коллектор напорный из нержавеющей стали диаметр 200 мм | шт. | 2 |
| 8 | Клапан обратный шаровый Ду 200 мм DENDOR | шт. | 2 |
| 9 | Задвижка шиберная Ду 200 мм DENDOR | шт | 5 |
| 10 | Узел сборный для опорожнения напорного трубопровода с краном Ду 40 мм | шт | 2 |
| 11 | Узел сборный для установки манометра с краном Ду 20 | компл | 2 |
| 12 | Комплект фланцев свободных (прижимных) оцинкованных Ду 200 мм для присоединения ЗРА | компл | 1 |
| 13 | Гильза с герметичной манжетой на напорном коллекторе | компл | 2 |
| 14 | Гильза для подводящего трубопровода | шт | 1 |
| 15 | Насос погружной Grundfos SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D 50Гц (1 рабочий/1 резервный) | компл | 2 |
| 16 | Система автоматической трубной муфты | компл | 2 |
| 17 | Комплект стандартных поплавковых выключателей (4шт) с кронштейном для крепления | компл | 1 |
| 18 | Корзина сороулавливающая с направляющими из нержавеющей стали | компл | 1 |
| 19 | Шкаф управления двумя насосами Grundfos Control DC-S 2x20-23,9А SD-II 4+OPS внутреннего исполнения УХЛ4, навесной в комплекте со светозвуковой аварийной сигнализацией, диспетчеризацией ModBus: контроль уровня поплавковыми выключателями (4шт), класс защиты IР54: диапазон мощности 1.1-630 кВт. рабочий ток на 1 насос 20-23,9 А, напряжение 3x380В. 50 Гц. защиты электродвигателя МР204, способ пуска-звезда - треугольник, габариты ВхШхГ 600x600x200 мм | шт | 1 |
| 20 | Паспорт и Руководство по эксплуатации КНС | компл | 1 |
| 21 | Павильон обслуживания утепленный габаритами 3000x4000x2700 мм в комплекте: 1. Дверь входная металлическая цельногнутая), толщина стали-1,5мм., 860мм*2050мм -1шт. - Светильник с лампой накаливания 60Вт. - 2шт. - Розетки - 2 шт. - Распределительный щит – 1 шт. - Электрический обогреватель (конвектор) 1 кВт - 1 шт. - Приточно-вытяжная вентиляция - Кран-балка ручная передвижная с талью -500 кг -1шт, | компл | 1 |

- Устройство и принцип работы:

Корпус канализационной насосной станции должен быть выполнен из стеклопластика

В стенке корпуса установлен футляр, для подключения трубопровода подачи стоков.

На всю длину КНС установлена лестница, которая может комплектоваться навесной

(стационарной) площадкой обслуживания.

На вводе самотечного коллектора должен быть установлен сороулавливающий контейнер с возможностью извлечения его из емкости КНС вручную либо при помощи тали.

В нижней части резервуара, установить автоматические трубные муфты для быстрого

монтажа/демонтажа насосного оборудования. Также, для быстрого монтажа/демонтажа насосного оборудования, в корпусе КНС смонтировать направляющие, по которым насосное оборудование, двигаясь вертикально, крепится к трубному узлу без болтовых соединений по средствам скользящего захватного устройства, что значительно облегчит монтаж/демонтаж и техническое обслуживание самих насосов и арматуры.

На напорных линиях насосов установить запорную арматуру (необходима для направления

стоков в напорные трубопроводы и перекрытия трубопровода, в случае снятия насосного агрегата) и обратные клапаны (для предотвращения опорожнения напорного коллектора и попадания стоков к резервному насосу). Контроль уровней шкафом управления в автоматическом режиме должно осуществляется с помощью поплавковых выключателей, которые обеспечивают своевременный пуск и остановку насосов.

Назначение поплавковых выключателей (датчиков):

Первый датчик (нижний) - защита от «сухого хода» насоса, обеспечивает отключение насоса в

случае понижения уровня стоков в приемном резервуаре до минимально установленного

(допущенного производителем насосов).

Второй датчик - включение основного (рабочего) насоса при достижении определенного

уровня сточных вод (определяется при пуско-наладочных работах).

Третий датчик — включение второго (резервного) насоса. Обеспечивает включение насоса при превышении притока сточных вод расчетных данных. При этом увеличивается производительность КНС и ликвидируется возможность подтопления станции.

Четвертый датчик - сигнализация об аварийной ситуации: отказ резервного насоса при

превышении расчетного количества стоков, превышение расчетного количества стоков суммарную подачу обоих насосных агрегатов.

Режимы работы КНС

Панель управления КНС  должна иметь два режима работы: ручной и автоматический. Ручной режим

используется при пусконаладочных работах, либо при необходимости опорожнения КНС.

Автоматический режим - это нормальный рабочий режим КНС.

Контроль уровней панель управления должна осуществлять с помощью поплавковых датчиков, которые обеспечивают своевременный пуск и остановку насосов, а также сигнализацию аварийных уровней. В датчике уровня должен использоваться микро выключатель, защищенной гладкой оболочкой из полипропилена, стойкой к воздействию большинства агрессивных жидкостей.

Регулятор уровня исполняется в различных версиях в зависимости от среды. Обычно,

регулятор может поставляться с 10 или под заказ 20 м длинной кабеля для жидкостей со

специфической плотностью между 0.95 и 1,10 г/смЗ.

Датчики свободно подвешиваются в КНС на желаемой высоте на собственном кабеле, либо

цепи с грузом. Расстояние между датчиками должно быть не менее 20 см друг от друга. Датчик переполнения КНС «аварийный уровень» целесообразно подвешивать на отметке оси вращения входящего самотечного коллектора.

Ручной режим

В ручном режиме пуск и остановка насосов должна производится вне зависимости от состояния датчиков уровня. Для включения ручного режима необходимо перевести переключатель «Авто-0- Пуск» в положение «Пуск». В случае успешного пуска насоса горит зеленым светом индикатор в соответствующем переключателе, а также замыкаются сервисные контакты «Насос пущен». Амперметры при этом должны показывать ток, не превышающий номинальный ток насоса. Счетчики моточасов отсчитывают время, проведенное насосом в работе.

Автоматический режим

В этом режиме пуск и остановка насосов должна производится в зависимости от состояния датчиков уровня в полностью автоматизированном цикле. Кроме того, шкаф управления осуществляет автоматическое переключение рабочих и резервных насосов для обеспечения равномерной наработки моточасов для каждого насоса. Для включения автоматического режима необходимо перевести переключатель «Авто-О-Пуск» в положение «Авто». В случае успешного пуска насоса горит зеленым светом индикатор в соответствующем переключателе.

КНС должна обеспечивать три варианта работы в автоматическом режиме:

Вариант № 1 (нормальная работа)

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее наполнение до

уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. В нормальном режиме, насос

откачивает поступившую воду, и отключается, когда она спадет до уровня срабатывания поплавка общего отключения насосов. При следующем сигнале от поплавка включения насоса, включится в работу уже другой насос, обеспечивая тем самым равномерную нагрузку на агрегаты.

Вариант № 2 (нормальная работа/пиковая нагрузка)

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее наполнение до

уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. Если этот насос не справляется с

объемом поступающей воды (пиковая нагрузка), и она доходит до уровня срабатывания поплавка включения второго агрегата, то включается в работу' другой насос. В этом режиме, оба насоса откачивают поступающую воду, и отключаются, когда она спадет до уровня срабатывания поплавка общего отключения насосов.

Вариант № З (нормальная работа/пиковая нагрузка/экстренная ситуация)

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее наполнение до

уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. Если этот насос не справляется с

объемом поступающей воды (пиковая нагрузка), и она доходит до уровня срабатывания поплавка включения второго агрегата, то включается в работу другой насос. Если же оба насоса не справляются с поступающей водой, или они не сработали от сигналов поплавков, то происходит наполнение емкости до уровня срабатывания поплавка подачи сигнала «Аварийный уровень». При срабатывании этого поплавка происходит следующее:

1.	подается дублирующий сигнал на повторное включение обоих насосов,

2.	подается аварийный сигнал на шкаф управления.

Насосы при этом не останавливаются. После понижения уровня до срабатывания поплавка

общего отключения насосов, индикатор погасает, сигнальные контакты размыкаются. В качестве аварийного сигнализатора  может использоваться сигнальное устройство типа сирена или проблесковый маячок, а также их комбинация, шкаф управления может комплектоваться системой GSM оповещения.

Также включение аварийной сигнализации может произойти в случае:

Перегрузка

Панель управления должна осуществлять контроль тока, потребляемого двигателем насосов, отключая их при возникновении короткого замыкания в обмотках статора. В случае возникновения перегрузки, например, при заклинивании рабочего колеса, потребляемый ток превысит номинальное значение, и насос также будет остановлен. В обоих случаях загорится красным светом индикатор «Перегрузка». Повторный пуск насоса при коротком замыкании будет возможен после устранения его причин, включении сработавшего автомата защиты. Повторный перезапуск насоса при возникновении перегрузки возможен после устранения ее причин и сброса аварии путём нажатия на кнопку сброса.

Авария насоса

Панель управления должна осуществлять мониторинг датчиков, встроенных в насос.

Датчики контролируют температуру обмоток статора, а также течь в статорный отсек. Если по

каким-либо причинам температура обмоток статора превышает 130°С, на панель управления

должен поступить сигнал с температурного датчика, загорается красным светом индикатор и насос останавливается. Повторный его пуск будет возможен после устранения причин аварии и нажатии кнопки сброса.

Продавец								Покупатель:

_____________/_______/						______________/ О.С. Макаров /

м.п.									м.п.

Приложение № 2 к договору

№ _________ «____» ________________ 2017 г.

Ценовая спецификация

| № п/п | Наименование, обозначение (артикул) | Кол-во |  | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная канализационная насосная станция Стеклотек из армированного стекла | 1 комплект |  |  |
| 1.1. | Комплектация |  |  |  |
| 1.1.1. | Корпус канализационной насосной станции, выполненный из армированного стеклопластика произведенного методом машинной намотки с применением полиэфирных смол диаметром 2450 мм, полной высотой 8400 мм, со стеклопластиковой крышкой | 1 штука |  |  |
| 1.1.2. | Лестница стационарная из нержавеющей стали | 1 штука |  |  |
| 1.1.3. | Площадка обслуживания стеклопластиковая, подъемная на стальной крашеной раме. | 1 комплект |  |  |
| 1.1.4. | Система естественной вентиляции Ду 100 | 1 комплект |  |  |
| 1.1.5. | Ввод кабельный герметичный | 3 штуки |  |  |
| 1.1.6. | Комплект анкеров для крепления корпуса КНС | 1 комплект |  |  |
| 1.1.7. | Коллектор напорный из нержавеющей стали диаметр 200 мм | 2 штуки |  |  |
| 1.1.8. | Клапан обратный шаровый Ду 200 мм DENDOR | 2 штуки |  |  |
| 1.1.9. | Задвижка шиберная Ду 200 мм DENDOR | 5 штук |  |  |
| 1.1.10. | Узел сборный для опорожнения напорного трубопровода с краном Ду 40 мм | 2 штуки |  |  |
| 1.1.11. | Узел сборный для установки манометра с краном Ду 20 | 2 комплекта |  |  |
| 1.1.12 | Комплект фланцев свободных (прижимных) оцинкованных Ду 200 мм для присоединения ЗРА | 1 комплект |  |  |
| 1.1.13 | Гильза с герметичной манжетой на напорном коллекторе | 2 комплекта |  |  |
| 1.1.14 | Гильза для подводящего трубопровода | 1 штука |  |  |
| 1.1.15 | Насос погружной Grundfos SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D 50Гц (1 рабочий/1 резервный) | 2 комплекта |  |  |
| 1.1.16 | Система автоматической трубной муфты | 2 комплекта |  |  |
| 1.1.17 | Комплект стандартных поплавковых выключателей (4шт) с кронштейном для крепления | 1 комплект |  |  |
| 1.1.18 | Корзина сороулавливающая с направляющими из нержавеющей стали | 1 комплект |  |  |
| 1.1.19 | Шкаф управления двумя насосами Grundfos Control DC-S 2x20-23,9А SD-II 4+OPS внутреннего исполнения УХЛ4, навесной в комплекте со светозвуковой аварийной сигнализацией, диспетчеризацией ModBus: контроль уровня поплавковыми выключателями (4шт), класс защиты IР54: диапазон мощности 1.1-630 кВт. рабочий ток на 1 насос 20-23,9 А, напряжение 3x380В. 50 Гц. защиты электродвигателя МР204, способ пуска-звезда - треугольник, габариты ВхШхГ 600x600x200 мм | 1 штука |  |  |
| 1.1.20 | Паспорт и Руководство по эксплуатации КНС | 1 комплект |  |  |
| 1.1.21 | Павильон обслуживания утепленный габаритами 3000x4000x2700 мм в комплекте: 1. Дверь входная металлическая цельногнутая), толщина стали-1,5мм., 860мм*2050мм -1шт. - Светильник с лампой накаливания 60Вт. - 2шт. - Розетки - 2 шт. - Распределительный щит – 1 шт. - Электрический обогреватель (конвектор) 1 кВт - 1 шт. - Приточно-вытяжная вентиляция - Кран-балка ручная передвижная с талью -500 кг -1шт, | 1 комплект |  |  |
| Итого комплектация |  |  |  |  |
|  | Итого Оборудование |  |  |  |
| В стоимость Оборудования включено. |  |  |  |  |
| 1.2. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке. |  |  |  |
| Итого стоимость Оборудования |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 18% |  |
| ВСЕГО с НДС |  |  |  |  |

| От Продавца: _____________________/______________/ м.п. | От Покупателя: ____________________ /О.С. Макаров/ м.п |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору № _____________

от «______» ________________ 2017 г.

Форма

АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ.. Комплектная канализационная насосная станция Стеклотек из армированного стекла. от; дата подписания. ПРОДАВЕЦ. ПОКУПАТЕЛЬ; АО «НПО НИИИП-НЗиК». место приемки:. Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором №; от. 1.; ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:. Наименование:; Комплектная канализационная насосная станция Стеклотек из армированного стекла. Номер грузовика:. Упаковочный лист:. В количестве; тарных мест. 2.; Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет:; Сумма, рублей. № п/п; Наименование, обозначение (артикул); Кол-во; Стоимость, рублей. 1; Комплектная канализационная насосная станция Стеклотек из армированного стекла; 1 комплект. 1.1.; Комплектация. 1.1.1; Корпус канализационной насосной станции, выполненный из армированного стеклопластика произведенного методом машинной намотки с применением полиэфирных смол диаметром 2450 мм, полной высотой 8400 мм, со стеклопластиковой крышкой; 1 штука. 1.1.2.; Лестница стационарная из нержавеющей стали; 1 штука. 1.1.3; Площадка обслуживания стеклопластиковая, подъемная на стальной крашеной раме.; 1 комплект. 1.1.4; Система естественной вентиляции Ду 100; 1 комплект. 1.1.5; Ввод кабельный герметичный; 3 штуки. 1.1.6.; Комплект анкеров для крепления корпуса КНС; 1 комплект. 1.1.7; Коллектор напорный из нержавеющей стали диаметр 200 мм; 2 штуки. 1.1.8; Клапан обратный шаровый Ду 200 мм DENDOR; 2 штуки. 1.1.9; Задвижка шиберная Ду 200 мм DENDOR; 5 штук. 1.1.10; Узел сборный для опорожнения напорного трубопровода с краном Ду 40 мм; 2 штуки. 1.1.11; Узел сборный для установки манометра с краном Ду 20; 2 комплекта. 1.1.12; Комплект фланцев свободных (прижимных) оцинкованных Ду 200 мм для присоединения ЗРА; 1 комплект. 1.1.13; Гильза с герметичной манжетой на напорном коллекторе; 2 комплекта. 1.1.14; Гильза для подводящего трубопровода; 1 штука. 1.1.15.; Насос погружной Grundfos SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D 50Гц (1 рабочий/1 резервный); 2 комплекта. 1.1.16.; Система автоматической трубной муфты; 2 комплекта. 1.1.17.; Комплект стандартных поплавковых выключателей (4шт) с кронштейном для крепления; 1 комплект. 1.1.18; Корзина сороулавливающая с направляющими из нержавеющей стали; 1 комплект. 1.1.19; Шкаф управления двумя насосами Grundfos Control DC-S 2x20-23,9А SD-II 4+OPS внутреннего исполнения УХЛ4, навесной в комплекте со светозвуковой аварийной сигнализацией, диспетчеризацией ModBus: контроль уровня поплавковыми выключателями (4шт), класс защиты IР54: диапазон мощности 1.1-630 кВт. рабочий ток на 1 насос 20-23,9 А, напряжение 3x380В. 50 Гц. защиты электродвигателя МР204, способ пуска-звезда - треугольник, габариты ВхШхГ 600x600x200 мм; 1 штука. 1.1.20; Паспорт и Руководство по эксплуатации КНС; 1 комплект. 1.1.21; Павильон обслуживания утепленный габаритами 3000x4000x2700 мм в комплекте: 1. Дверь входная металлическая цельногнутая), толщина стали-1,5мм., 860мм*2050мм -1шт. - Светильник с лампой накаливания 60Вт. - 2шт. - Розетки - 2 шт. - Распределительный щит – 1 шт. - Электрический обогреватель (конвектор) 1 кВт - 1 шт. - Приточно-вытяжная вентиляция - Кран-балка ручная передвижная с талью -500 кг -1шт,; 1 комплект. Итого комплектация. Итого Дополнительная комплектация. Итого Оборудование. НДС; 18%. ВСЕГО с НДС. В стоимость Оборудования включено.. 1.2.; Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.. От Покупателя От Продавца __________________/__________/ _________________/__________/ М.п. М.п

От Продавца 					От Покупателя

__________________/______________ /		_______________/О.С. Макаров/

м.п.							м.п

Приложение №3 к документации о запросе котировок

- Состав комплектной канализационной  насосной станции СТЕКЛОТЕК  из армированного стеклопластика.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус канализационной насосной станции, выполненный из армированного стеклопластика произведенного методом машинной намотки с применением полиэфирных смол диаметром 2450 мм, полной высотой 8400 мм, со стеклопластиковой крышкой | шт | 1 |
| 2 | Лестница стационарная из нержавеющей стали | шт. | 1 |
| 3 | Площадка обслуживания стеклопластиковая, подъемная на стальной крашеной раме. | компл. | 1 |
| 4 | Система естественной вентиляции Ду 100 | компл. | 1 |
| 5 | Ввод кабельный герметичный | шт. | 3 |
| 6 | Комплект анкеров для крепления корпуса КНС | компл. | 1 |
| 7 | Коллектор напорный из нержавеющей стали диаметр 200 мм | шт. | 2 |
| 8 | Клапан обратный шаровый Ду 200 мм DENDOR | шт. | 2 |
| 9 | Задвижка шиберная Ду 200 мм DENDOR | шт | 5 |
| 10 | Узел сборный для опорожнения напорного трубопровода с краном Ду 40 мм | шт | 2 |
| 11 | Узел сборный для установки манометра с краном Ду 20 | компл | 2 |
| 12 | Комплект фланцев свободных (прижимных) оцинкованных Ду 200 мм для присоединения ЗРА | компл | 1 |
| 13 | Гильза с герметичной манжетой на напорном коллекторе | компл | 2 |
| 14 | Гильза для подводящего трубопровода | шт | 1 |
| 15 | Насос погружной Grundfos SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D 50Гц (1 рабочий/1 резервный) | компл | 2 |
| 16 | Система автоматической трубной муфты | компл | 2 |
| 17 | Комплект стандартных поплавковых выключателей (4шт) с кронштейном для крепления | компл | 1 |
| 18 | Корзина сороулавливающая с направляющими из нержавеющей стали | компл | 1 |
| 19 | Шкаф управления двумя насосами Grundfos Control DC-S 2x20-23,9А SD-II 4+OPS внутреннего исполнения УХЛ4, навесной в комплекте со светозвуковой аварийной сигнализацией, диспетчеризацией ModBus: контроль уровня поплавковыми выключателями (4шт), класс защиты IР54: диапазон мощности 1.1-630 кВт. рабочий ток на 1 насос 20-23,9 А, напряжение 3x380В. 50 Гц. защиты электродвигателя МР204, способ пуска-звезда - треугольник, габариты ВхШхГ 600x600x200 мм | шт | 1 |
| 20 | Паспорт и Руководство по эксплуатации КНС | компл | 1 |
| 21 | Павильон обслуживания утепленный габаритами 3000x4000x2700 мм в комплекте: 1. Дверь входная металлическая цельногнутая), толщина стали-1,5мм., 860мм*2050мм -1шт. - Светильник с лампой накаливания 60Вт. - 2шт. - Розетки - 2 шт. - Распределительный щит – 1 шт. - Электрический обогреватель (конвектор) 1 кВт - 1 шт. - Приточно-вытяжная вентиляция - Кран-балка ручная передвижная с талью -500 кг -1шт, | компл | 1 |

- Устройство и принцип работы:

Корпус канализационной насосной станции должен быть выполнен из стеклопластика

В стенке корпуса установлен футляр, для подключения трубопровода подачи стоков.

На всю длину КНС установлена лестница, которая может комплектоваться навесной

(стационарной) площадкой обслуживания.

На вводе самотечного коллектора должен быть установлен сороулавливающий контейнер с возможностью извлечения его из емкости КНС вручную либо при помощи тали.

В нижней части резервуара, установить автоматические трубные муфты для быстрого

монтажа/демонтажа насосного оборудования. Также, для быстрого монтажа/демонтажа насосного оборудования, в корпусе КНС смонтировать направляющие, по которым насосное оборудование, двигаясь вертикально, крепится к трубному узлу без болтовых соединений по средствам скользящего захватного устройства, что значительно облегчит монтаж/демонтаж и техническое обслуживание самих насосов и арматуры.

На напорных линиях насосов установить запорную арматуру (необходима для направления

стоков в напорные трубопроводы и перекрытия трубопровода, в случае снятия насосного агрегата) и обратные клапаны (для предотвращения опорожнения напорного коллектора и попадания стоков к резервному насосу). Контроль уровней шкафом управления в автоматическом режиме должно осуществляется с помощью поплавковых выключателей, которые обеспечивают своевременный пуск и остановку насосов.

Назначение поплавковых выключателей (датчиков):

Первый датчик (нижний) - защита от «сухого хода» насоса, обеспечивает отключение насоса в

случае понижения уровня стоков в приемном резервуаре до минимально установленного

(допущенного производителем насосов).

Второй датчик - включение основного (рабочего) насоса при достижении определенного

уровня сточных вод (определяется при пуско-наладочных работах).

Третий датчик — включение второго (резервного) насоса. Обеспечивает включение насоса при превышении притока сточных вод расчетных данных. При этом увеличивается производительность КНС и ликвидируется возможность подтопления станции.

Четвертый датчик - сигнализация об аварийной ситуации: отказ резервного насоса при

превышении расчетного количества стоков, превышение расчетного количества стоков суммарную подачу обоих насосных агрегатов.

Режимы работы КНС

Панель управления КНС  должна иметь два режима работы: ручной и автоматический. Ручной режим

используется при пусконаладочных работах, либо при необходимости опорожнения КНС.

Автоматический режим - это нормальный рабочий режим КНС.

Контроль уровней панель управления должна осуществлять с помощью поплавковых датчиков, которые обеспечивают своевременный пуск и остановку насосов, а также сигнализацию аварийных уровней. В датчике уровня должен использоваться микро выключатель, защищенной гладкой оболочкой из полипропилена, стойкой к воздействию большинства агрессивных жидкостей.

Регулятор уровня исполняется в различных версиях в зависимости от среды. Обычно,

регулятор может поставляться с 10 или под заказ 20 м длинной кабеля для жидкостей со

специфической плотностью между 0.95 и 1,10 г/смЗ.

Датчики свободно подвешиваются в КНС на желаемой высоте на собственном кабеле, либо

цепи с грузом. Расстояние между датчиками должно быть не менее 20 см друг от друга. Датчик переполнения КНС «аварийный уровень» целесообразно подвешивать на отметке оси вращения входящего самотечного коллектора.

Ручной режим

В ручном режиме пуск и остановка насосов должна производится вне зависимости от состояния датчиков уровня. Для включения ручного режима необходимо перевести переключатель «Авто-0- Пуск» в положение «Пуск». В случае успешного пуска насоса горит зеленым светом индикатор в соответствующем переключателе, а также замыкаются сервисные контакты «Насос пущен». Амперметры при этом должны показывать ток, не превышающий номинальный ток насоса. Счетчики моточасов отсчитывают время, проведенное насосом в работе.

Автоматический режим

В этом режиме пуск и остановка насосов должна производится в зависимости от состояния датчиков уровня в полностью автоматизированном цикле. Кроме того, шкаф управления осуществляет автоматическое переключение рабочих и резервных насосов для обеспечения равномерной наработки моточасов для каждого насоса. Для включения автоматического режима необходимо перевести переключатель «Авто-О-Пуск» в положение «Авто». В случае успешного пуска насоса горит зеленым светом индикатор в соответствующем переключателе.

КНС должна обеспечивать три варианта работы в автоматическом режиме:

Вариант № 1 (нормальная работа)

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее наполнение до

уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. В нормальном режиме, насос

откачивает поступившую воду, и отключается, когда она спадет до уровня срабатывания поплавка общего отключения насосов. При следующем сигнале от поплавка включения насоса, включится в работу уже другой насос, обеспечивая тем самым равномерную нагрузку на агрегаты.

Вариант № 2 (нормальная работа/пиковая нагрузка)

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее наполнение до

уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. Если этот насос не справляется с

объемом поступающей воды (пиковая нагрузка), и она доходит до уровня срабатывания поплавка включения второго агрегата, то включается в работу' другой насос. В этом режиме, оба насоса откачивают поступающую воду, и отключаются, когда она спадет до уровня срабатывания поплавка общего отключения насосов.

Вариант № З (нормальная работа/пиковая нагрузка/экстренная ситуация)

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее наполнение до

уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. Если этот насос не справляется с

объемом поступающей воды (пиковая нагрузка), и она доходит до уровня срабатывания поплавка включения второго агрегата, то включается в работу другой насос. Если же оба насоса не справляются с поступающей водой, или они не сработали от сигналов поплавков, то происходит наполнение емкости до уровня срабатывания поплавка подачи сигнала «Аварийный уровень». При срабатывании этого поплавка происходит следующее:

1.	подается дублирующий сигнал на повторное включение обоих насосов,

2.	подается аварийный сигнал на шкаф управления.

Насосы при этом не останавливаются. После понижения уровня до срабатывания поплавка

общего отключения насосов, индикатор погасает, сигнальные контакты размыкаются. В качестве аварийного сигнализатора  может использоваться сигнальное устройство типа сирена или проблесковый маячок, а также их комбинация, шкаф управления может комплектоваться системой GSM оповещения.

Также включение аварийной сигнализации может произойти в случае:

Перегрузка

Панель управления должна осуществлять контроль тока, потребляемого двигателем насосов, отключая их при возникновении короткого замыкания в обмотках статора. В случае возникновения перегрузки, например, при заклинивании рабочего колеса, потребляемый ток превысит номинальное значение, и насос также будет остановлен. В обоих случаях загорится красным светом индикатор «Перегрузка». Повторный пуск насоса при коротком замыкании будет возможен после устранения его причин, включении сработавшего автомата защиты. Повторный перезапуск насоса при возникновении перегрузки возможен после устранения ее причин и сброса аварии путём нажатия на кнопку сброса.

Авария насоса

Панель управления должна осуществлять мониторинг датчиков, встроенных в насос.

Датчики контролируют температуру обмоток статора, а также течь в статорный отсек. Если по

каким-либо причинам температура обмоток статора превышает 130°С, на панель управления

должен поступить сигнал с температурного датчика, загорается красным светом индикатор и насос останавливается. Повторный его пуск будет возможен после устранения причин аварии и нажатии кнопки сброса.

- Оборудование должно соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Оборудование должно быть в новой упаковке завода-изготовителя Оборудования.

Приложение № 4 документации о запросе котировок

- ФОРМА 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Дата, исх. Номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

на _______________________________________________________________________________

(указать название и номер лота)

1. Исполняя наши обязательства и изучив аукционную документацию на право заключения договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, указанных в аукционной документации, в том числе условия и порядок проведения настоящего открытого аукциона в электронной форме, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника закупки)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника закупки – юридического лица, Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать договор, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями аукционной документации и на условиях, указанных в аукционной документации и нашим предложением:

Наименование и описание поставляемых товаров:

| №№ п/п | Наименование товаров (страна происхождения) | Технические характеристики | ЕЕд. иизм. | Кол-во | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Подтверждение требований Заказчика к товару.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.

Приложение № 5 документации о запросе котировок

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с критериями отнесения участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства, определенными ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» сообщаю, что

(наименование организации или Ф.И.О. физического лица)

субъектом малого или среднего предпринимательства.

(является/не является)

________________		______________		____________________

(должность)			(подпись)			(ФИО)

(м.п.)

_____________

(дата)