## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

«11» мая 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение положений документации |
| Здравствуйте. просьба дать ответ на следующие вопросы: 1) можно ли другие насосы? Аналоги  2) можно ли др. шкаф, подешевле, росс пр-ля 3) можно ли бренд стпластика не указанный в названии 4) нужна произв-ть КНС и напор КНС ( рабочая точка в тз НИГДЕ не указана) 5) какой тип сточных вод? (ливневые//хозбытовые//промышленные) если промышленные - нужен состав стока 6) расстояние от кнс до шу 7) какие требования по утеплению корпуса? желательно дать характеристики зоны размещения кнс | 1) По вопросу 1-3: Оборудование, указанное в техническом задании документации о запросе котировок замене на какие-либо аналоги не подлежит.  2) Производительность КНС 260 м3/час, напор 10м.  3) Сточные воды планируемые к перекачке насосной станцией-хозбытовые.  4) Шкаф управления должен размещаться в павильоне над КНС.  5) Дополнительного утепления корпуса самой КНС не требуется, а павильон КНС должен обеспечивать внутреннюю температуру не ниже +5 ̊C.  ̊ |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  ̊ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |