## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

«18» мая 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение положений документации |
| 1. Согласно технической спецификации на поставку комплектной насосной станции СТЕКЛОТЕК, предназначенной для перекачивания хозяйственно-бытовых стоков (производительностью 260 м3/час, напором 10м) к поставке требуется оборудование в комплекте с канализационными насосами погружными Grundfos SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D и шкафом управления насосами Grundfos Control DC-S 2x20-23,9А SD-II 4+OPS. Однако, на однолинейной схеме АВР-КНС проектной документации «Реконструкция канализационного коллектора D400 мм от канализационного колодца КК86 до границы раздела с МУП г. Новосибирска «Горводоканала» (шифр 05/09-16-ЭМ «Канализационная насосная станция СТЕКЛОТЕК КНС &#61638;2450 мм, h=8400 мм») указана маркировка оборудования WILO, а именно, шкаф управления ЯУ-ДН1/ДН2 (SK-712/sd-2-15 (33A)/T2) для двух дренажных насосов по 12,2 кВт (лист 2). Прошу разъяснить несоответствие и опубликовать соответствующую схему. 2. В составе комплектной насосной станции СТЕКЛОТЕК (техническая спецификация - приложение к документации о запросе котировок) не указан узел учета сточных вод, однако, проект прилагается (шифр 06/09-16-УУСВ «Узел учета сточных вод»). Вопрос: 2.1 требуется ли он к поставке; 2.2 просьба предоставить графическое изображение расположение узла учета сточных вод. 3. В составе документации о запросе котировок в электронной форме приложен согласованный МУП г. Новосибирска «Горводоканал» от 03.02.2017 г. рабочий проект «Реконструкция канализационного коллектора D400 мм от канализационного колодца КК86 до границы раздела с МУП г. Новосибирска «Горводоканала», раздел наружные сети канализации (шифр 05/09-16-НК, лист 2 - План с сетями К1), но НЕ согласована канализационная насосная станция СТЕКЛОТЕК КНС &#61638;2450 мм, h=8400 мм» проекта «Завод Коминтерна» (шифр ST 1154, лист 1 – Габаритный чертеж, спецификация, павильон), в связи с отсутствием штампа «СОГЛАСОВАНО МУП г. Новосибирска «Горводоканал». Прошу предоставить проект, согласованной КНС с МУП г. Новосибирска «Горводоканал». | 1. Поставку осуществить в соответствии с технической спецификацией Рабочего проекта 05/09-16-НК лист № 3 ST1154, т.е. насосы Grundfos со шкафом управления Grundfos.  2. Узел учета к поставке не требуется.  3. К заявке на поставку КНС данный вопрос не имеет отношения. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |