## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«16» октября 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | | | Разъяснение положений документации | |
| В технической части п/п 3, в наименовании прописан Микрометр рычажный МРИ, а в обозначениях МР. Подскажите пожалуйста, какой требуется МРИ или МР? | | | Требуется микрометр рычажный типа МР с отсчетным устройством (индикатором) встроенным в скобу, в соответствии с ГОСТ 4381-87. | |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* | |