## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«16» октября 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение положений документации |
| В технической части п/п 3, в наименовании прописан Микрометр рычажный МРИ, а в обозначениях МР. Подскажите пожалуйста, какой требуется МРИ или МР? | Требуется микрометр рычажный типа МР с отсчетным устройством (индикатором) встроенным в скобу, в соответствии с ГОСТ 4381-87. |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |