УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора

по развитию кооперационных связей

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

_________________ О.С. Макаров

«30» октября 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на ремонт системы электроснабжения К-14 для нужд АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Новосибирск

2017

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящая документация об открытом конкурсе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке АО «НПО НИИИП – НЗиК».

1.2. Настоящая конкурсная документация доступна для ознакомления в Единой информационной системе (далее – ЕИС), на Электронной площадке и сайте Заказчика, указанные в Информационной карте, без взимания платы.

1.3. Настоящая документация состоит из частей, разделов и пунктов. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящую документацию, являются ее неотъемлемой частью. Все приложения к настоящей Документации являются ее неотъемлемой частью.

- 2. Заказчик

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте, проводит процедуру размещения заказа в форме открытого конкурса в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте.

- 3. Конкурс на право заключить Договор

3.1. Под конкурсом понимается процедура размещения заказа, победителем которой признается лицо предложившее лучшие условия исполнения Договора в соответствии с критериями оценки и сопоставления заявок, указанными в документации и заявке на участие в конкурсе, которому присвоен первый номер.

3.2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При наличии такого требования размер обеспечения заявки устанавливается в размере от одного до десяти процентов от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота). Такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры конкурса и указывается в конкурсной документации.

3.3. До момента подачи заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа должен перечислить указанную сумму в п. 14 Информационной карты в качестве обеспечения  подаваемой заявки, со своего расчетного счета на открытый на ЭТП лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в конкурсе.

3.4. Общий срок проведения конкурса (с момента публикации извещения на электронной площадке, до размещения на электронной площадке итогового протокола) не должен превышать 90 (девяносто) дней.

4. 4. Извещение о проведении конкурса

4.1. Заказчик размещает извещение о проведении конкурса в ЕИС, на сайте Электронной площадки и сайте Заказчика не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.3. В случае внесения изменений в документацию о проведении конкурса срок подачи заявок продлевается так, чтобы  период со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в документацию, до дня окончания подачи заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

4.4. В случае необходимости после официального размещения на сайте извещения о проведении конкурса Заказчик вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В этом случае Заказчик размещает информацию об отказе от проведения конкурса в течение двух дней со дня принятия решения об отказе в порядке, установленном для размещения в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика, извещения о проведении конкурса.

5. Конкурсная документация

5.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и размещается в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика в один день с размещением извещения.

5.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

6. Требования к участникам конкурса

6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, получившие аккредитацию на Электронной площадке, и соответствующие требованиям, установленным в конкурсной документации.

6.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки, в том числе обладать всеми необходимыми лицензиями и допусками;

- участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- участник не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год;

- отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

- отсутствие информации об участнике (о лице, правопреемником которого является участник), а также информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного  исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

7.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы: в соответствии с Информационной картой.

7.2. Отсутствие или неполное представление документов, указанных в Информационной карте ведет к отказу в допуске участника конкурса, представившего данную заявку, к участию в конкурсе.

7.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть составлены на русском языке.

7.4. Срок действия заявки на участие в конкурсе 60 (шестьдесят) дней с момента подачи заявки участником конкурса.

8. Порядок приема заявок на участие в конкурсе

8.1. Заявки на участие в конкурсе подаются на Электронную площадку, на которой проводится процедура конкурса в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью (Приложение 1).

8.2. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанные в извещении о проведении конкурса.

8.3. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

8.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, закупочной комиссией конкурс признается несостоявшимся.

8.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в п. 12 настоящей конкурсной документации.

9. Разъяснение положений конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию

9.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в электронной форме организатору закупки запрос о разъяснении положений документации процедуры размещение заказа по форме Приложения 6 или задать вопрос на сайт Электронной торговой площадке не позднее 5 (пяти) дней до дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации процедуры заказа.

9.2. В течение 3 (трёх) дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки.

9.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом участника размещения заказа о разъяснении положений конкурсной документации вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

9.4. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС, сайте Электронной площадки и сайте Заказчика.

9.5. В случае внесения Заказчиком изменений в конкурсную документацию позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС, сайте Электронной площадки и сайте Заказчика внесенных в конкурсную документацию изменений и до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

9.6. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию.

9.7. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию и размещенными надлежащим образом.

10. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе

10.1. В день и во время, указанных в Извещении о проведении конкурса, осуществляется открытие доступа к поданным на Электронную площадку заявкам на участие в конкурсе.

10.2. В день формирования на Электронной площадке протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в ЕИС, на сайте Электронной площадки и сайте Заказчика.

11. Требования к описанию предмета конкурса.

11.1. Описание участниками размещения заказа предмета конкурса, в том числе: качества, технических характеристик товара (работ, услуг) и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в настоящей документации, заполняется участником конкурса по форме, установленной (Приложение 5).

11.2. При описании цифровых показателей характеристик товаров (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее».

12. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

12.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников конкурса требованиям установленным конкурсной документацией.

12.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

12.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией принимается решение о признании участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в признании участником конкурса, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который размещается Заказчиком в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика.

12.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, участник конкурса не допускается Закупочной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе наличия сведений об участнике (о лице, правопреемником которого является участник), а также информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного  исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несоответствия заявки участника размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе не предоставления документов, указанных в конкурсной документации, или отсутствия в заявке и документах сведений, предоставление которых необходимо в соответствии с конкурсной документацией, наличия в такой заявке предложения о цене Договора, превышающей начальную (максимальную) цену Договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;

- несоответствия технических, функциональных и прочих характеристик продукции, предлагаемой участником, требованиям установленным конкурсной документацией;

-наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или предлагаемой им продукции;

- непредставления обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией.

12.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

12.6. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

12.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается с единственным участником конкурса в порядке, предусмотренном п. 14 настоящей конкурсной документации.

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

13.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещенными заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня публикации протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан в конкурсной документации.

13.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в Информационной карте.

13.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

13.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

13.6. Заказчик публикует протокол оценки и сопоставления (итоговый протокол) заявок на участие в конкурсе в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика.

13.7. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня публикации итогового протокола передает победителю конкурса проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации.

13.8. Любой участник конкурса в течение 3 (трех) дней после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика вправе направить Заказчику, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. Такие разъяснения на Электронной площадке и в ЕИС не размещаются.

14. Заключение Договора по результатам проведения конкурса

14.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

14.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается Договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении Договора цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

14.3. В случае если заявка, единственного участника размещения заказа соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией процедуры размещения заказа, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки оформляет и направляет участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником, в проект Договора, прилагаемого к документации процедуры размещения заказа. Цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

14.4. При непредставлении участником конкурса в срок, предусмотренный документацией, подписанного Договора, участник конкурса признается уклонившимся от заключения Договора.

14.5. В случае уклонения участника конкурса от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре размещения заказа, не возвращаются.

14.6. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком торгов с победителем конкурса вне АС Оператора  в порядке и сроки, установленные извещением о проведении конкурса.

- 14.7. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик заключит договор с участником конкурса, который предложил такие же, как победитель условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.

15. Обеспечение исполнения обязательств по договору

15.1. Если в соответствии с Информационной картой электронного конкурса установлено требование обеспечения исполнения договора, такое обеспечение предоставляется Участником конкурса, с которым заключается договор, в порядке и сроки, указанные в Информационной карте.

15.2. Договор может быть заключен с момента предоставления обеспечения исполнения договора.

Информационная карта конкурса в электронной форме

Нижеследующие конкретные условия проведения открытого конкурса в электронной форме – информационная карта открытого конкурса в электронной форме – являются неотъемлемой частью документации  об открытом конкурсе в электронной форме и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в открытом конкурсе  в электронной форме участникам конкурса.

| № п/п | Положения информационной карты конкурса в электронной форме |
| --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна». - адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32. - контактное лицо по вопросам оформления конкурсной заявки: - тел.: (383) 279-36-89 Циваненко Екатерина Андреевна - e-mail: 1619@komintern.ru - контактное лицо по вопросам технических требований Квасников Алексей Анатольевич тел.: (383) 278-92-69 Адрес сайта Заказчика: www.нииип-нзик.рф Адрес ЕИС: www.zakupki.gov.ru/223/. Адрес электронной площадки: https://www.fabrikant.ru/ |
| 2 | Источник финансирования заказа: Собственные средства заказчика. |
| 3 | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно статье 4 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 4 | Способ закупки: Открытый конкурс в электронной форме. |
| 5 | Предмет конкурса, с указанием объема выполняемых работ: Ремонт системы электроснабжения К-14, в соответствии с технической частью документации об открытом конкурсе в электронной форме. (Приложение № 6) |
| 6 | Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 |
| 7 | Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - «12» декабря 2017 г. Окончание выполнения работ - «12» мая 2018 г. |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2. |
| 9 | Требования к качеству, техническим характеристикам работ: - В соответствии с техническим заданием конкурсной документации в электронной форме (Приложение № 8). - Сертифицированные материалы - Гарантийный срок на материалы и оборудование – не менее гарантии завода изготовителя, на выполненные работы 5 лет. - Работы производить в действующих эл. установках. - По окончании работ предоставить исполнительную документацию, приемо-сдаточные документы согласно инструкции И1.13-07, протоколы испытаний и измерений. - Работы выполняются своими силами и за свой счет, за исключением материалов и оборудования заказчика. |
| 10 | Требования к содержанию документов, входящих в состав конкурса в электронной форме: 1) Заявка заполняется участником размещения заказа в электронной форме по форме (Приложение 1); 2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. Все сведения об участнике размещения заказа должны подтверждаться заполненной Анкетой участника по форме (Приложение 2); 3) копии учредительных документов (для юридических лиц: устав в последней редакции, свидетельство/лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении последних изменений в учредительные документы и решение/протокол об утверждении устава в последней редакции)) и соответствующий, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов иностранных лиц; 4) копия свидетельства о государственной регистрации; 5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 6) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом конкурса: 7) наличие документов, подтверждающих квалификацию электромонтажного персонала в соответствии с комплексом работ: - удостоверения с группой допуска по электробезопасности не ниже IV до 1000В, удостоверения на специалистов из числа административно-технического персонала с группой допуска по электробезопасности не ниже III до 1000В; - удостоверения по пожарно-техническому минимуму для всех групп специалистов; - удостоверения с I группой допуска на работы на высоте для электромонтажного персонала и III группа допуска для ответственного за безопасное производство работ на высоте; - удостоверения и свидетельства о повышении квалификации на персонал, прошедший обучение по специальности «Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий» 8) копии документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры или не ранее внесения изменений в соответствующий реестр в случае, если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры, подписанная налоговым органом; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры; 10) выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектом малого и среднего предпринимательства, согласно требованиям и по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 (с изменениями и дополнениями от 26 июня, 29 октября, 11 ноября, 25 декабря 2015 г., 23 апреля, 26 июля, 2 августа 2016 г., 20 мая 2017 г.) № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 11) копия документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки на участие в закупке в форме, предусмотренной настоящей документацией (копия платежного документа или банковскую гарантию); 12) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на совершение указанных действий; 13) копия приказа о назначении главного бухгалтера (при наличии должности гл. бухгалтера). В случае если обязанности главного бухгалтера несет иное лицо (директор и т.д.), предоставляется копия приказа (договора), содержащего ссылку на право подписи бухгалтерских документов данного лица; 14) решение об одобрении органами управления юридического лица сделки, либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием отсутствия необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица; 15) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за прошедший календарный год на основании данных налогового органа либо иной документ, подтверждающий сумму задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов или отсутствие задолженности за указанный период, подписанный и скрепленный печатью налогового органа; 16) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной форме и за прошедший календарный год с отметкой о предоставлении в налоговый орган либо документом, подтверждающим факт предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган; 17) копия уведомления налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее). 18) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг заполняется участником конкурса по форме (Приложение 5). Отсутствие или неполное представление документов, входящих в состав заявки, указанных в п. 10 Информационной карты конкурса, ведет к отказу в допуске участника размещения заказа. Заявка направляется Участником размещения заказа в форме электронных документов, подписанных с помощью функционала Электронной торговой площадки электронной подписью уполномоченного лица участника размещения заказа на адрес электронной площадки. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть составлены на русском языке. Срок действия заявки, подаваемой участником конкурса 60 дней с момента подачи заявки участником размещения заказа. |
| 11 | Требования, предъявляемые к участникам конкурса в электронной форме - участники конкурса в электронной форме должны отвечать требованиям, установленным в конкурсной документации в электронной форме; - участник конкурса в электронной форме должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации без доли участия иностранного капитала; - к обеспечению выполнения договора Исполнитель вправе привлекать сотрудников, являющихся гражданами Российской Федерации. |
| 12 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 3 873 844 (три миллиона восемьсот семьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 42 копейки, в том числе НДС (18%) . В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечение равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика используются цены предложений участников без учета НДС. В случае если участник освобожден от уплаты НДС, указание об этом делается в заявке. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок. Начальная (максимальная) цена включает в себя: с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ, уплаты налогов и иных обязательных платежей, НДС – 18%. |
| 113 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе: Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе: 1. Цена договора - значимость 60%; 2. Качество услуг и квалификация участника конкурса - значимость 40%; Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, признанных соответствующими требованиям конкурсной документации на этапе рассмотрения заявок, производится с использованием ценовых и неценовых критериев на основе бального метода. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Каi - значимость критерия "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") – 60%; Kci - значимость критерия "качество услуг и квалификация участника " – 40%; Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок Оценка заявок по критерию «цена договора» Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), определяется по формуле: Rai=Amaх−AiAmaх×100, где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора Оценка заявок по критерию «качество услуг и квалификация участника » Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется согласно указанной ниже «Шкале балльной оценки по квалификации участника Конкурса». Для оценки заявок по критерию "квалификация участника Конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в «Шкале балльной оценки по критерию «качество услуг и квалификация участника », составляет 100 баллов. Показатель; Содержание показателя; Максимальный балл. Наличие у участника конкурса опыта выполнения электромонтажных работ С1i; Количество договоров, подтверждаемое справкой (Приложение № 7): от 1 до 3 – 10 баллов; от 4 до 9 – 30 баллов; 10 и более – 55 баллов. Не предоставлены документы – 0 баллов.; 55. Наличие сотрудников участника конкурса С 2i; Наличие сотрудников у участника конкурса, подтверждаемое справкой (Приложение № 8), а именно: Специалисты с группой допуска по электробезопасности не ниже IV до 1000В – не менее 2 человек Наличие документов – 15 баллов Не предоставлены документы – 0 баллов. Административно-технический персонал с группой допуска по электробезопасности не ниже III до 1000В – не менее 6 человек Наличие документов – 15 баллов Не предоставлены документы – 0 баллов. Специалисты прошедшие обучение по специальности «Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий» – не менее 2 человек Наличие документов – 15 баллов Не предоставлены документы – 0 баллов.; 40. Сумма максимальных значений всех показателей:; 100. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг и квалификация участников конкурса», определяется по формуле с учетом нескольких показателей критерия: Rсi= С 1i + С 2i + С 3i + С 4i где:. Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию (сумма значений всех показателей не должна превышать 100 баллов); С 1i , С 2i, С 3i, С 4i – значения в баллах, присуждаемые комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по установленным показателям. Итоговое значение оценки заявки. Итоговое значение оценки заявки участника определяется путем суммирования значений рейтингов*, с учетом принятых коэффициентов значимости для каждого из 2-х критериев: Ki = 0,6** х Rai + 0,4** х Rсi где: Ki - итоговое значение оценки i-ой заявки; Rai - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена договора»; Rсi - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «качество услуг и квалификация участника открытого конкурса». *- Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. ** - Коэффициент значимости критерия рассчитывается как отношение значимости соответствующего критерия (в процентах) к 100 процентам. В соответствии с полученными оценками комиссия проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, получившая максимальную оценку, считается содержащей лучшее предложение об условиях исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| 14 | Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме: требуется |
| 15 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме: 77 476,89 руб., НДС не облагается. Обеспечение заявки может предоставляться участником конкурса по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в п. 16 Информационной карте конкурса в электронном виде, путем предоставления банковской гарантии. |
| 16 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе (в назначении платежа указывать точное наименование предмета заявки на участие в открытом конкурсе) Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» АО «НПО НИИИП-НЗиК» 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 ИНН 5401199015 КПП 546050001 р/с 40702810244020003415 Сибирский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 |
| 17 | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги: указаны в Приложение № 9 к конкурсной документации. |
| 18 | Обеспечение исполнения договора: не требуется. |
| 19 | Язык заявки – русский |
| 20 | Начало срока подачи заявки на участие в конкурсе в электронной форме: Заявки на участие в конкурсе в электронной форме подаются c момента публикации Извещения и документации о проведении процедуры конкурса в единую электронную систему https://www.fabrikant.ru/. |
| 21 | Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе «22» ноября 2017 г. 08 часов 00 минут (время московское) |
| 22 | Дата и время рассмотрения конкурсных заявок: «28» ноября 2017 г. 09 час. 00 мин. (время московское) |
| 123 | Место рассмотрения заявок участников электронного конкурса: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. |
| 224 | Дата и время завершения процедуры: «01» декабря 2017 г., 11 час. 00 мин. (время московское) |
| 25 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком, Исполнителем, Подрядчиком: Российский рубль. |
| 26 | Договор должен быть подписан сторонами не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС, на сайте итогового протокола конкурса в электронной форме. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком торгов с победителем конкурса вне АС Оператора Электронной площадки, Заказчик в течение десяти дней направляет победителю конкурса подписанный договор, посредством почтовой связи и (или) по электронной почте. В течение пяти дней с момента получения договора победитель конкурса подписывает и направляет договор Заказчику. |

Приложение №1 к конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх.номер

Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд АО «НПО НИИИП – НЗиК»

- ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ________________________ ДЛЯ НУЖД АО «НПО НИИИП – НЗиК»

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимое к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,

___________________________________________________________________________

(полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________, подачей настоящей заявки сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной документации.

2. Мы согласны оказать предусмотренные конкурсом услуги в соответствии с требованиями  конкурсной документации и на условиях, которые  мы  представили в настоящем предложении, по цене _________________________ (указать общую цену договора цифрами и прописью). В цену договора включены все расходы, связанных с оказанием услуг, а также налоги и другие обязательные платежи, НДС 18%.

Мы согласны оказать предусмотренные конкурсом услуги в период, указанный в Извещении о проведении конкурса в объёме, предусмотренном условиями конкурса, согласно конкурсной документации».

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против_______________ (наименование организации — Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (для юридических лиц); а также информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного  исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».; отсутствует судимость у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не  применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать с Заказчиком договор на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в установленный законодательством срок.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса, а Победитель конкурса  будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

9. Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации - Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________ (Ф.И.О., телефон работника организации — Участника размещения заказа / ФИО, телефон уполномоченного представителя физического лица – Участника размещения заказа).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

11. Настоящая заявка действует 60 (шестьдесят) дней с момента подачи.

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________.

13. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.,

14.Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Участник размещения заказа/ уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер     		_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      	(подпись)

Приложение № 2 к конкурсной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| 1. Полное и сокращенное наименования участника, организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Предыдущие полные и сокращенные наименования участника с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| 3. Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| 4. Юридический адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Фактический адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех сведений, указанных в анкете.

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель		_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       			_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      		(подпись)

Приложение № 3  к конкурсной документации

Проект

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Новосибирск                                                                         «    » ________________ 2017 г.

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию кооперационных связей Макарова Олега Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 191/16 от «28» ноября 2016 г., с одной стороны и,

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов на проведение открытого конкурса  в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок осуществить: Ремонт системы электроснабжения К-14 по адресу: Новосибирск, ул. Планетная, 32, -  (далее по тексту – работы) в соответствии с утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами и условиями настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется на основании утвержденной сметной документации и составляет _________________. Стоимость работ включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке материалов и оборудования на объект, прямые и накладные расходы, включая НДС (18%) ______________________.

2.2. Заказчик производит Подрядчику на расчетный счет оплату в течение 5 (пяти) банковских дней на основании  подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.

2.3. Подрядчик обязуется выставлять Заказчику счет-фактуры не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика авансовых, промежуточных и окончательных платежей по настоящему договору.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА-ПРИЕМКА

3.1. Начало выполнения работ  - «12» декабря  2017 г.

3.2. Окончание выполнения работ – «12» мая 2018 г.

3.3. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены по соглашению сторон с подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан приступить к их приемке в течение 3 (трех) дней.

3.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

3.6. Датой окончания работ и передачи результата выполненных работ и готового Объекта заказчику будет являться дата подписания Акта-приемки выполненных работ, формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3.

3.7. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме о причинах отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае отсутствия извещения на 11-ый день работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем договоре в срок указанный в п. 3.1. и п. 3.2.  настоящего договора. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику необходимые документы сотрудников, которые будут задействованы в выполнении работ, для прохождения проверки в отделе МВД и получения допуска сотрудников на территорию Заказчика. Иностранные граждане на территорию Заказчика не допускаются.

4.1.2. Выполнить работу собственными и/или привлеченными силами;

4.1.3. Подрядчик вправе привлечь после предварительного согласия Заказчика к исполнению своих обязательств третьих лиц.

4.1.4. В случае привлечения третьих лиц Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям.

4.1.5. Обеспечить выполняемые работы строительными материалами и конструкциями, электротехническим и иным инженерным оборудованием. Все предоставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии вышеуказанных документов не позднее 3 дней до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, конструкций, оборудования.

4.1.6. Согласовывать еженедельно график работ с представителем Заказчика.

4.1.7. Подрядчик осуществляет ввоз необходимых материалов, для выполнения работ, по мере необходимости/ежедневно с 09.00 до 10.00.

4.1.8. Хранение материалов  и оборудования должно осуществляется непосредственно в границах производства работ в объеме не превышающем недельной потребности;

4.1.9. Подрядчик должен осуществлять вывоз строительного мусора ежедневно с 16.00 до 17.00.

4.1.10. Работы, связанные с влиянием фактора вредности или связанные с отключением оборудования проводить в выходные дни и не рабочее время..

4.1.11. Предъявлять для промежуточной приемки Заказчиком выполненные работы, скрываемые последующими работами, до закрытия их другими работами с оформлением соответствующих актов.

4.1.12. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе работ, при приемке работ и течении гарантийного срока.

4.1.13. Обеспечить явку специалиста сервисной службы не позднее 24 часов с даты заявки Заказчика для устранения неисправностей в течении гарантийного срока.

4.1.13. Предупредить Заказчика о возникшей необходимости в превышении объемов работ или в проведении дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют стоимость и сроки выполнения работ и утверждают сметную документацию. К выполнению дополнительных работ Подрядчик приступает только после подписания сторонами дополнительного соглашения, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.1.14. Уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и сдать выполненные работы Заказчику, направив ему подписанные Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3 в двух экземплярах, а также протоколы комплексных замеров и испытаний, паспорта и сертификаты на оборудование.

4.1.15. Обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту.

4.1.16. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

4.1.17. Подрядчик обязуется указывать в первичных документах бухгалтерского учета адрес организации, включенный в ЕГРЮЛ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Приостанавливать либо полностью прекращать исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора, уведомив в письменном виде об этом Заказчика за 5 дней до момента приостановления или прекращения работ.

4.2.2. Требовать от Заказчика возмещения понесенных убытков, выплаты неустойки в случаях предусмотренных настоящим договором или законом.

4.2.3. Беспрепятственно вывезти с Объекта в случае расторжения настоящего договора все принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать по акту Подрядчику подготовленный для выполнения работ Объект, согласно письменных рекомендаций Подрядчика и обеспечить беспрепятственный доступ на объект, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5.1.2. Своевременно осуществлять оплату по настоящему договору.

5.1.3. На период производства работ обеспечить Подрядчика на территории объекта бытовыми помещениями и местами для складирования материалов.

5.1.4. Своевременно извещать Подрядчика о ставших ему известных обстоятельствах, затрудняющих производство работ и принимать совместно с ним все необходимые меры для выполнения обязательств

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Подрядчика за 5 (пять) дней в письменной форме, оплатив фактически выполненные работы и возместив Подрядчику расходы, понесенные в связи с исполнением настоящего договора до момента получения уведомления о расторжении договора.

- ГАРАНТИИ

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) года.

6.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, которые не могут превышать более 15 (пятнадцати) рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. Экспертиза в указанном случае оплачивается за счет Подрядчика. Заказчик, оплативший проведение экспертизы, вправе взыскать с Подрядчика расходы на ее проведение.

6.5. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков.

6.6. Если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом изделии и/или его составной части в результате выполненных работ, в том числе в отношении товарных знаков, Подрядчик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности поставить оборудование, свободное от прав и/или требований третьих лиц.

6.7. Подрядчик, в случае применения к Заказчику мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в работе, выполненной Заказчику, возместит Заказчику понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Заказчиком третьим лицам.

6.8. Подрядчик гарантирует, что все сведения о Подрядчике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора и будут оставаться достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о Подрядчике, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности.

- УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между Подрядчиком и Заказчиком, включая споры относящиеся к толкованию или исполнению настоящего договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение или неисполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

8.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора и выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

8.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок 5 (пять) рабочих дней для устранения недостатков и, при неисполнении в назначенный срок этого требования, расторгнуть Договор, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

8.5. Подрядчик несет ответственность и риск возможных убытков за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования, за их несоответствие стандартам и техническим условиям, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Во всех перечисленных случаях Подрядчик обязан заменить некачественные материалы и оборудование или возместить Заказчику причиненные убытки.

8.6. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в размере 1% от стоимости указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 20 дней  со дня выявления нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.8. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.9. Указанные штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.10. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, которые тот понесет вследствие нарушения Подрядчиком уставленных договором гарантий или налогового законодательства. Подрядчик возмещает Заказчику суммы доначисленного НДС, если налоговый орган откажет Заказчику в вычетах по сделкам с Подрядчиком. Подрядчик возмещает пени и штрафы, начисленные на указанный НДС.

8.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийные бедствия, забастовки, массовые беспорядки и т.д.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.1.1. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.1.2. В случае невыполнения Подрядчиком п. 4.1.5. настоящего Договора;

9.1.3. Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Хранение материалов, оборудования необходимых для производства работ должно осуществляться в границах производства работ.

Объем материалов, оборудования подлежащих хранению не должен превышать недельной потребности для производства работ.

10.2. В случае обоснованной технологической необходимости и после предварительного письменного согласия с заказчиком, без потери качества, возможно изменять технологию строительных работ, материалов.

10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. Во всем, остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Стороны договорились, что документы, переданные с помощью  факсимильной, электронной связи, имеют юридическую силу и стороны признают их в качестве доказательств в суде.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК АО «НПО НИИИП-НЗиК» Юридический/Фактический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 ИНН 5401199015 КПП 546050001 ОКПО 07502168 р/с 40702810244020003415 в Сибирском банке ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей ___________________ /О.С. Макаров/ м.п. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение  № 4 к конкурсной документации

## ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Кому:________________________________

№_____________

«___»____________2017 г.

Запрос на разъяснение положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

Извещение № ______ от «____» _____________ 2017 г. на право заключения договора на оказание услуг_______________________________________________

(Предмет открытого конкурса в электронной форме)

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

| Участник закупки (уполномоченный представитель) | ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) |
| --- | --- |
|  | М.П. |

- Приложение № 5 к конкурсной документации

- Дата, исх. Номер

- ФОРМА	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

на _______________________________________________________________________________

(указать название и номер лота)

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на оказание услуг, указанных в конкурсной документации, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса в электронной форме, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника закупки)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника закупки – юридического лица, Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в конкурсной документации и нашим предложением:

Наименование и описание оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Наименование основных материалов, оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Подтверждение требований Заказчика к выполняемым работам.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.

Приложение  № 6 к конкурсной документации

- Техническое задание

- на ремонт системы электроснабжения К-14

- Ремонт схемы питания шкафов ЩП-1.1 и ЩП-2.1. в корпусе 14, цех 10.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5мм² проложенный в трубе стальной 20мм | м | 20 |  |
| 2 | Труба стальная Д20мм проложенная по полу | м | 20 |  |
| 3 | Пульт управления ПСЧ-50 массой до 6 кг, перемещение на склад для дальнейшего использования | шт | 2 |  |
| 4 | ПСЧ-50 массой 915 кг, перемещение на склад для дальнейшего использования | шт | 2 |  |
| 5 | Выключатель автоматического на ток до 250А установленный в шкафу | шт | 12 |  |
| 6 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х50 проложенный по лоткам | м | 50 |  |
| 7 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х95 | м | 25 |  |
| 8 | Демонтаж лотка металического 300х80х2500 проложенного по стене массой до 3 кг/шт | шт | 5м |  |
| 9 | Амперметр, вольтметр установленный в шкафу | шт | 10 |  |
| 10 | Розетка с/у установленная в шкафу | шт | 24 |  |
| 11 | Трансформатор понижающий ЯТП-220/36 250Вт, перемещение на склад для дальнейшего использования | шт | 6 |  |
| 12 | Демонтаж крышек из листовой стали кабельных каналов размером 1100х1700 мм | шт | 8 |  |
| 13 | Демонтаж крышек из листовой стали кабельных каналов размером 1000х1100 мм | шт | 11 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж крышек из листовой стали кабельных каналов массой до 20 кг/шт, ранее демонтированных | шт | 19 |  |
| 15 | Установка лесов на высоту до 5 метров. | м² | 97 |  |
| 16 | Монтаж лотка металлического ЛПМЗТ 400х100х2500 | м | 5 |  |
| 17 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х150мм² прокладываемый по лотку | м | 60 |  |
| 18 | Кабель с медными жилами экранированный ВВГЭнг-LS 3х185мм² прокладываемый по лотку | м | 195 |  |
| 19 | Оконцевание кабеля муфтой концевой 4КВТп-1-240 | шт | 8 |  |
| 20 | Оконцевание кабеля муфтой концевой 3КВТп-1-240 | шт | 8 |  |
| 21 | Оконцевание кабеля муфтой концевой 3КВТп-1-120 | шт | 1 |  |
| 22 | Выключатель автоматический на ток до 25А устанавливаемый в шкафу | шт | 14 |  |
| 23 | Выключатель автоматический на ток до 250А устанавливаемый в шкафу | шт | 11 |  |
| 24 | Выключатель автоматический на ток до 250А, ранее демонтированный, устанавливаемый в шкафу | шт | 2 |  |
| 25 | Корпус сварной навесной серии ST art: R5ST0562 устанавливаемый на конструкции | шт | 2 |  |
| 26 | Прибор контроля изоляции TopC 703 устанавливаемый в шкафу | шт | 6 |  |
| 27 | Трансформатор понижающий 220/24В LMV12W24 устанавливаемый в шкафу | шт | 6 |  |
| 28 | Светозвуковой оповещатель Маяк-24-КП устанавливаемый на дверце шкафа | шт | 6 |  |
| 29 | Трансформатор понижающий 220/42 В ОСМ1-0,63М 220/42 устанавливаемый в шкафу | шт | 6 |  |
| 30 | Прорезка отверстий размером до 80х80 в корпусе шкафа | шт | 56 |  |
| 31 | Розетка одноместная с/у без з/к РС10-2-КБ устанавливаемая в шкафу | шт | 18 |  |
| 32 | Розетка одноместная с/у с з/к РС10-3-КБ устанавливаемая в шкафу | шт | 18 |  |
| 33 | Розетка одноместная с/у без з/к РСш10-2-КБ со шторками устанавливаемая в шкафу | шт | 24 |  |
| 34 | Разъем силовой стационарный Iн=63А ССИ-134 устанавливаемый в шкафу | шт | 1 |  |
| 35 | Амперметр Э8030 М1 300А устанавливаемый в шкафу | шт | 4 |  |
| 36 | Вольтметр Э8030 М1 400В устанавливаемый в шкафу | шт | 5 |  |
| 37 | Амперметр Э8030 М1 100А устанавливаемый в шкафу | шт | 2 |  |
| 38 | Трансформатор тока ТОП-0,66 300/5 400Гц устанавливаемый в шкафу | шт | 2 |  |
| 39 | Трансформатор тока ТОП-0,66 100/5 400Гц устанавливаемый в шкафу | шт | 2 |  |
| 40 | Трансформатор тока ТОП-0,66 300/5 50Гц устанавливаемый в шкафу | шт | 2 |  |
| 41 | Труба стальная водогазопроводная ∅у.п20мм креплением к полу | м | 30 |  |
| 42 | Затягивание кабеля контрольного КВВГ 10х1,5мм² в проложенную трубу | м | 30 |  |
| 43 | Монтаж шин медных на изоляторах | м | 1 |  |
| 44 | Провод монтажный с медн. жилой ПВ3 1х0,75 по конструкциям шкафа открыто | м | 20 |  |
| 45 | Труба гофрированная ∅16мм креплением хомутами к конструкциям | м | 5 |  |
| 46 | Затягивание провода монтажного с медн. жилой ПВ3 1х0,75 в проложенную г. трубу | м | 5 |  |
| 47 | Затягивание последующих проводов с медн. жилой ПВ3 1х0,75 в проложенную г. трубу | м | 5 |  |
| 48 | Провод с медной жилой ПВ3 1х185мм² прокладываемый в шкафу | м | 15 |  |
| 49 | Провод с медной жилой ПВ3 1х95мм² прокладываемый в шкафу | м | 15 |  |
| 50 | Провод с медной жилой ПВ3 1х16мм² прокладываемый в шкафу | м | 15 |  |
| 51 | Перемещение генератора ПСЧ-100К массой 1500кг в ручную на растояние до 50м | шт | 2 |  |
| 52 | Установка преобразователя частоты ПСЧ-100К массой 1500 кг на готовое основание на виброопорах | шт | 2 |  |
| 53 | Монтаж пульта управления ПСЧ-100К весом до 6 кг на стене | шт | 2 |  |
| 54 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; | 100 жил | 40 |  |
| 55 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2; | 100 жил | 6 |  |
| 56 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2; | 100 жил | 15 |  |
| 57 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2; | 100 жил | 32 |  |
| 58 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм2; | 100 жил | 24 |  |
| 59 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | линия | 8 |  |
| 60 | Испытание кабеля повышенным напряжением | исп. | 8 |  |
| 61 | Фазировка электрической линии напряжением до 1 кВ | линия | 46 |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| 62 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х150мм² | м | 60 |  |
| 63 | Кабель с медными жилами экранированный ВВГЭнг-LS 3х185мм² | м | 195 |  |
| 64 | Муфта концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-240 | шт | 8 |  |
| 65 | Муфта концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-240 | шт | 8 |  |
| 66 | Муфта концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-120 | шт | 1 |  |
| 67 | Наконечник медный под опрессовку ТМ185-16-23 | шт | 36 |  |
| 68 | Наконечник медный под опрессовку ТМ 150-16-19 | шт | 32 |  |
| 69 | Наконечник медный под опрессовку ТМ95-12-15 | шт | 6 |  |
| 70 | Трансформатор тока ТОП-0,66 300/5 400ГЦ | шт | 2 |  |
| 71 | Трансформатор тока ТОП-0,66 100/5 400Гц | шт | 2 |  |
| 72 | Трансформатор тока ТОП-0,66 300/5 50Гц | шт | 2 |  |
| 73 | Лоток металлический ЛПМЗТ 400х100х2500 | шт | 2 |  |
| 74 | Крышка к лотку КЛЗТ-400 | шт | 2 |  |
| 75 | Выключатель автоматический Iн=250 А NSX-250В с расцепителем электронным Micrologic 5.2, art: 431145 | шт | 6 |  |
| 76 | Выключатель автоматический пост. Ток NSX-160F art:438700, ранее демонтированный | шт | 2 |  |
| 77 | Выключатель автоматический пост. Ток NSX-160F art:438700 | шт | 5 |  |
| 78 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5мм² | м | 30 |  |
| 79 | Корпус сварной навесной серии ST art: R5ST0562. производства ДКС | шт | 2 |  |
| 80 | Прибор контроля изоляции TopC 706 | шт | 6 |  |
| 81 | Выключатель автоматический Iн=16А ВА47-29 1С | шт | 2 |  |
| 82 | Выключатель автоматический Iн=6А ВА47-29 2С | шт | 6 |  |
| 83 | Выключатель автоматический Iн=6А ВА47-29 1С | шт | 6 |  |
| 84 | Трансформатор понижающий 220/24В LMV12W24 | шт | 6 |  |
| 85 | Светозвуковой оповещатель Маяк-24-КП | шт | 6 |  |
| 86 | Трансформатор понижающий 220/42 В ОСМ1-0,63М 220/42 | шт | 6 |  |
| 87 | Розетка одноместная с/у без з/к РС10-2-КБ | шт | 18 |  |
| 88 | Розетка одноместная с/у с з/к РС10-3-КБ | шт | 18 |  |
| 89 | Розетка одноместная с/у без з/к со шторками РСш10-2-КБ | шт | 24 |  |
| 90 | Разъем силовой стационарный Iн=63А ССИ-134 | шт | 1 |  |
| 91 | Амперметр Э8030 М1 300А | шт | 4 |  |
| 92 | Вольтметр Э8030 М1 400В | шт | 5 |  |
| 93 | Амперметр Э8030 М1 100А | шт | 2 |  |
| 94 | Шина медная М1Т 25х3 | м | 1 |  |
| 95 | Изолятор SM25 | шт | 18 |  |
| 96 | Труба стальная водогазопроводная ∅у.п20мм | м | 30 |  |
| 97 | Саморез по металлу. 4,8х32 | шт | 30 |  |
| 98 | Провод монтажный с медн. жилой ПВ3 1х0,75 | м | 20 |  |
| 99 | Труба гофрированная ∅16мм | м | 5 |  |
| 100 | Хомут нейлоновый L=100 мм (уп. 100 шт) | уп | 1 |  |
| 101 | Провод с медной жилой ПВ3 1х185мм² | м | 15 |  |
| 102 | Провод с медной жилой ПВ3 1х95мм² | м | 15 |  |
| 103 | Провод с медной жилой ПВ3 1х16мм² | м | 15 |  |
| 104 | Генератор ПСЧ-100К (давальческий материал заказчика) | шт | 2 |  |
| 105 | Виброопора ОВ-31 М | шт | 8 |  |

Ремонт системы электроснабжения низкой и средней части корпуса 14, цех 10.

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж шкафа силового напольного исполнения размером до 2000х1000х400 |  | шт | 20 |  |
| 2 | Демонтаж шкафа силового напольного исполнения размером до 2000х1000х400 с резкой на части |  | шт | 4 |  |
| 3 | Демонтаж лотка металлического на консолях длина 3 м. с резкой на части |  | 100м | 5,3 |  |
| 4 | Демонтаж светильников установленных на конструкциях РСП-250, перемещение на склад для дальнейшего использования |  | шт | 16 |  |
| 5 | Демонтаж кабеля массой до 3 кг проложенного в лотке h=3,5м с резкой на части |  | 100м | 51,25 |  |
| 6 | Труба водогазопроводная Øу 25мм закрепленная на стене на консолях h=4,5м |  | м | 142 |  |
| 7 | Труба водогазопроводная Øу 50мм закрепленная на стене на консолях h=4,5м |  | м | 72 |  |
| 8 | Труба водогазопроводная Øу 80мм закрепленная на стене на консолях h=4,5м |  | м | 55 |  |
| 9 | Снятие профлиста стенового 1200х2000мм |  | шт | 8 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнение сквозного проема в стене кирпичной 400х400х500мм |  | шт | 1 |  |
| 11 | Установка двух труб Ø89мм L=0,5м в сквозной проём под углом 45º (закладные для кабелей) |  | кг | 9,6 |  |
| 12 | Заделка сквозного проема 400х400х500мм |  | шт/м3 | 1/0,04 |  |
| 13 | Установка профлиста стенового 1200х2000мм (ранее демонтируемого) |  | шт | 8 |  |
| 14 | Монтаж креплений для лотков (стойка подвеса СПТЗ и консолей КПН, КНПЛУ) |  | шт | 700 |  |
| 15 | Установка лесов на высоту до 5 метров. |  | м² | 336 |  |
| 16 | Монтаж лотка перфорированного ЛПМЗТ(М)-300х80пр L=2500 на консолях по стене |  | м | 460 |  |
| 17 | Монтаж лотка перфорированного ЛПМЗТ(М)-200х80пр L=2500 на консолях по стене |  | м | 115 |  |
| 18 | Монтаж проволочного лотка ПЛМ-200.60 на консолях по стене |  | м | 108 |  |
| 19 | Изготовление обоймы обжимной размером 500х500х1000 из уголка 50х50, на колонну весом 31 кг/шт |  | шт | 15 |  |
| 20 | Грунтовка и окраска обойм краской серого цвета на два слоя |  | м² | 1,2 |  |
| 21 | Монтаж обойм на колоннах |  | шт | 15 |  |
| 22 | Грунтовка и окраска швеллера краской серого цвета на два слоя |  | м² | 70,2 |  |
| 23 | Монтаж швеллера 12У креплением сваркой к обоймам h=3,5м (L=12м) весом 10,4 кг/м.пог |  | шт | 13 |  |
| 24 | Грунтовка и окраска существующий консолей краской на два слоя (70 шт) |  | м² | 21 |  |
| 25 | Оконцевание кабеля муфтой концевой термоусаживаемой, сечение кабеля до 120мм² |  | шт | 94 |  |
| 26 | Оконцевание кабеля муфтой концевой термоусаживаемой, сечение кабеля до 240мм² |  | шт | 8 |  |
| 27 | Кабель ВВГнг-LS 5х16 (масса 1,138 кг/м) прокладываемый по лотку |  | м | 126 |  |
| 28 | Кабель ВВГнг-LS 4х95 (масса 4,131 кг/м) прокладываемый по лотку |  | м | 479 |  |
| 29 | Кабель ВВГнг-LS 4х70 (масса 3,042 кг/м) прокладываемый по лотку |  | м | 272 |  |
| 30 | Кабель ВВГнг-LS 4х35 (масса 1,939 кг/м) прокладываемый по лотку |  | м | 385 |  |
| 31 | Кабель ВВГнг-LS 4х25 (масса 1,507 кг/м) прокладываемый по лотку |  | м | 12 |  |
| 32 | Кабель ВВГнг-LS 4х4 (масса 0,334 кг/м) прокладываемый по лотку |  | м | 25 |  |
| 33 | Кабель экранированный ВВГЭнг-LS 3х185 (масса 5,677 кг/м) прокладываемый по лотку |  | м | 334 |  |
| 34 | Кабель экранированный ВВГЭнг-LS 3х35 (масса 1,82 кг/м) прокладываемый по лотку |  | м | 385 |  |
| 35 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 (масса 0,89 кг/м) прокладываемый по лотку |  | м | 47 |  |
| 36 | Выключатель автоматический Iн=250 А, art: LV431390 NSX-250В устанавливаемый в сущ. шкафу |  | шт. | 2 | в ГРЩ-400 |
| 37 | Выключатель автоматический Iн=250А устанавливаемый в сущ. Шкафу |  | шт. | 7 | В ГРЩ-50 |
| 38 | Выключатель автоматический Iн=100А устанавливаемый в сущ. Шкафу |  | шт. | 1 | В ГРЩ-50 |
| 39 | Изготовление цоколя под шкаф напольного исполнения из уголка стального 50х50х5, масса 14,6 кг/шт |  | шт. | 7 |  |
| 40 | Монтаж шкафов напольного исполнения размерами (ВхШхГ) 2000х800х600 |  | шт. | 4 |  |
| 41 | Монтаж шкафов напольного исполнения размерами (ВхШхГ) 1600х800х400 |  | шт. | 3 |  |
| 42 | Монтаж шкафов напольного исполнения размерами (ВхШхГ) 1600х600х400 |  | шт. | 4 |  |
| 43 | Монтаж навесных щитов на стене или колонне |  | шт. | 7 |  |
| 44 | Монтаж светильников подвесных на сущ. конструкциях |  | шт. | 16 |  |
| 45 | Монтаж контура заземления по стенам изготовленный из прута стального Ø16мм |  | м. | 400 |  |
| 46 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; |  | 100 жил | 0,72 |  |
| 47 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2; |  | 100 жил | 2,26 |  |
| 48 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2; |  | 100 жил | 0,68 |  |
| 49 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2; |  | 100 жил | 0,32 |  |
| 50 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2; |  | 100 жил | 0,16 |  |
| 51 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм2; |  | 100 жил | 0,24 |  |
| 52 | Измерение сопротивления изоляции кбеля |  | линия | 57 |  |
| 53 | Испытание кабеля повышенным напряжением |  | исп. | 57 |  |
| 54 | Фазировка электрической линии напряжением до 1 кВ |  | линия | 44 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5х16 | м | 126 |  |
| 56 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х95 | м | 479 |  |
| 57 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х70 | м | 272 |  |
| 58 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х35 | м | 380 |  |
| 59 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х25 | м | 12 |  |
| 60 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х4 | м | 25 |  |
| 61 |  | Кабель с медными жилами экранированный ВВГЭнг-LS 3х185 | м | 334 |  |
| 62 |  | Кабель с медными жилами экранированный ВВГЭнг-LS 3х35 | м | 390 |  |
| 63 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5 | м | 47 |  |
| 64 |  | Провод с медной жилой ПВ-3 1х2,5мм² | м | 40 |  |
| 65 |  | Провод с медной жилой ПВ-3 1х0,75мм² | м | 40 |  |
| 66 |  | Провод с медной жилой ПВ-3 1х185мм² | м | 30 |  |
| 67 |  | Муфта концеввая термоусаживаемая на 4 жилы 4КВТп-1-120 | шт. | 12 |  |
| 68 |  | Муфта концеввая термоусаживаемая на 4 жилы 4КВТп-1-50 | шт. | 42 |  |
| 69 |  | Муфта концеввая термоусаживаемая на 3 жилы 3КВТп-1-240 | шт. | 8 |  |
| 70 |  | Муфта концеввая термоусаживаемая на 3 жилы 3КВТп-1-50 | шт. | 40 |  |
| 71 |  | Наконечник кабельный медный под опресовку T 35-8-9-М | шт | 44 |  |
| 72 |  | Наконечник кабельный медный под опресовку T 95-10-15-М | шт | 16 |  |
| 73 |  | Металлический лоток перфорированный 300x80x2500 ЛПМЗТ(М)-300х80пр | м | 460 |  |
| 74 |  | Металлический лоток перфорированный 200x80x2500 ЛПМЗТ(М)-200х80пр | м | 115 |  |
| 75 |  | Крышка к лотку КЛЗТ-300пр | м | 280 |  |
| 76 |  | Крышка к лотку КЛЗТ-200пр | м | 35 |  |
| 77 |  | Проволочный лоток ПЛМ-200.60 | м | 108 |  |
| 78 |  | Угол плоский плавный 90 град. к лотку УПТп-300х80 | шт. | 3 |  |
| 79 |  | Крышка к Углу плоскому плавному 90 град. к лотку 300, КУПТп-300 | шт. | 1 |  |
| 80 |  | Соединитель лотковый универсальный СЛУ-80/100 | шт. | 10 |  |
| 81 |  | Соединитель проволочного лотка двойной 20 (крепежный комплект) СПЛД20 | шт. | 102 |  |
| 82 |  | Стойка потолочного подвеса (Дл 2900 мм) СПТ3 (2900) | шт. | 95 |  |
| 83 |  | Кронштейн настенный усиленный для проволочного лотка КНПЛУ-500 | шт. | 290 |  |
| 84 |  | Шпилька полнонарезная М8х2000 | шт. | 25 |  |
| 85 |  | Консоль подвеса для высоких нагрузок КПН-300(ВН) | шт. | 140 |  |
| 86 |  | Консоль подвеса для высоких нагрузок КПН-200(ВН) | шт. | 70 |  |
| 87 |  | Винт М6x10 ВМ610к | шт. | 1652 |  |
| 88 |  | Гайка М6 со стопорн. Буртиком ГМ6СБк | шт. | 1652 |  |
| 89 |  | Шайба ШМ6к | шт. | 1000 |  |
| 90 |  | Болт М8x45 полнонарезной БМ845ПНк | шт. | 1050 |  |
| 91 |  | Гайка М8 со стопорн. Буртиком ГМ8СБк | шт. | 1050 |  |
| 92 |  | Консоль подвеса КПН-400 | шт. | 105 |  |
| 93 |  | Соединитель проволочного лотка СПЛО20 | шт. | 210 |  |
| 94 |  | Анкер забиваемый М8x30 АЗМ830к | шт. | 860 |  |
| 95 |  | Болт М8x35 полнонарезной БМ835ПНк | шт. | 860 |  |
| 96 |  | Планка шарнирного соединения для лотка h=80 мм ПШС-80 | шт. | 16 |  |
| 97 |  | Т-отвод плавный к лотку ТТп-200х80 | шт. | 1 |  |
| 98 |  | Швеллер усиленный (L=12м) 12У | шт. | 13 |  |
| 99 |  | Уголок стальной 50х50х5 | м | 140 |  |
| 100 |  | Выключатель автоматический Iн=250 А, art: LV431145 NSX-250В | шт. | 2 | в ГРЩ-400 |
| 101 |  | Выключатель автоматический ВА 88-35 с расцепителем МР211 Iн=250А | шт. | 7 | В ГРЩ-50 |
| 102 |  | Выключатель автоматический ВА 88-33 Iн=100А | шт. | 1 | В ГРЩ-50 |
| 103 |  | Шкаф ЩО-70, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 9 | шт | 3 | ЩП-7;8;9 |
| 104 |  | Шкаф ЩМП-16.8.4-0 36, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 18 | шт. | 1 | ЩП-11 |
| 105 |  | Шкаф ЩМП-16.8.4-0 36, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 18 | шт. | 1 | ЩП-12 |
| 106 |  | Шкаф ЩМП-16.8.4-0 36, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 10 | шт. | 1 | ЩП-13 |
| 107 |  | Шкаф ЩО-70, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 11, 12 | шт. | 1 | ЩП-10 |
| 108 |  | Шкаф-16.6.4-0 36, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 3 | шт. | 1 | ШР-8 |
| 109 |  | Шкаф-16.6.4-0 36, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 3 | шт. | 1 | ШР-9 |
| 110 |  | Шкаф-16.6.4-0 36, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 4 | шт. | 1 | ШР-6 |
| 111 |  | Шкаф-16.6.4-0 36, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 5 | шт. | 1 | ШР-7 |
| 112 |  | Щит навесной ЩРН-24, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 4 | шт | 1 | ЩС-7 |
| 113 |  | Щит навесной ЩРН-36, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 4 | шт | 1 | ЩС-8 |
| 114 |  | Щит навесной ЩРН-24, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 5 | шт | 1 | ЩС-9 |
| 115 |  | Щит навесной ЩРН-12, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 5 | шт | 1 | ЩС-10 |
| 116 |  | Щит навесной ЩРН-12, комплектация согласно проекта 856-2017, лист 5 | шт | 1 | ЩС-11 |
| 117 |  | Щит навесной с замком R5СDE22120С комплектация согласно спецификации проекта 856-2017, лист 21 | шт | 2 | ШУ1;ШУ2 тельф |
| 118 |  | Прут стальной Ø16мм | м. | 400 |  |
| 119 |  | Труба стальная Ø90мм L=1м | кг | 9,6 |  |
| 120 |  | Светильник для индукционных ламп DIL05 | шт. | 16 |  |

Все ЭМР выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ

Правила устройства электроустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204)

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда и Соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н).

По окончании работ предоставить исполнительную документацию, приемо-сдаточные документы согласно инструкции И 1.13-07, протоколы комплексных испытаний и измерений.

Характеристика работ: стесненность; вредность - сварочные работы; работы в действующем производстве, в зданиях проводка которых не обесточена; в действующих электроустановках, наличие вибрации, шума, повышенной температуры, работы в ночное время; прокладка кабеля и монтаж лотков на высоте до 4-х метров, учесть сборку и разборку строительных лесов.

Приложение № 7 к конкурсной документации

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Участник конкурса: ________________________________

Субподрядчики (соисполнители):

1. _________________________

2. _________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |  |

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных работ.

Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Приложение № 8 к конкурсной документации

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

Участник конкурса в электронной форме (подрядчик): ______________________________

Таблица 1. Общая штатная численность

| Штатный персонал | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |
| Руководящий, чел. |  |  |
| Инженерно-технический, чел. |  |  |
| В соответствии с требованиями к кадрам |  |  |
| Рабочие и специалисты, в т.ч.: |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

Таблица 2. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ____________ работ (наиболее ответственные работы (монтажные, наладочные…), по которым необходимо оценить квалификацию специалистов)

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы 1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Работы 2 |  |  |  |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В Таблице-1 необходимо указать общее количество персонала имеющегося на предприятии участника согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

При этом в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала:

  - Указываются специальности в соответствии с требованиями к кадрам;

  - …..;

  - …..;

Участнику конкурса в электронной форме рекомендуется к данной таблице приложить копии штатного расписания.

- В Таблице-2 указываются сведения о специалистах, привлекаемых к _________________ работам, с приложением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию. Участник конкурса к данной таблице должен приложить копии документов _______________(указывается в соответствии с требованием, установленным пунктом 6 раздела 10 «Информационная карта конкурса в электронной форме»).

Приложение № 9 к конкурсной документации

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы услуги

| Вид работ | Начальная (максимальная) цена за работу в руб. с НДС |
| --- | --- |
| Ремонт системы электроснабжения низкой и средней части корпуса 14, цех 10. | 3 084 850,40 |
| - Ремонт схемы питания шкафов ЩП-1.1 и ЩП-2.1. в корпусе 14, цех 10. | 788 994,02 |