## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«07» ноября 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | | | Разъяснение положений документации | |
| В п.4 Извещения о проведении аукциона в электронной форме содержится следующая информация: Поставка, пусконаладочные работы, проведение метрологической аттестации климатической камеры КТХ-100 (КШ-100Л-6/8-У), включая разработку первичной и периодической методик аттестации и инструктаж персонала, в соответствии с технической частью документации об аукционе в электронной форме (Приложение №6). Просим расшифровать маркировку КШ-100Л-6/8-У. | | | Климатический шкаф (КШ) с внутренним (полезным) объемом 100 литров (100Л), температурный диапазон от - 60 до + 80 ̊С (6/8), климатического исполнения – УХЛ4.2 (У) по ГОСТ Р50444-92. Холодильный модуль камеры одноконтурный (два фреона R22, R14 в одном контуре) | |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* | |