## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«20» ноября 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение положений документации |
| 1. Возможно ли применять аналогичные конструктивы шкафов ? Например, нашего производства ООО "Росэнергосервис"2. В Приложении №1. Спецификация к договору поставщика не указаны Щиты ЩС-7 ЩРн-24, ЩС-8 3 ЩРн-36 (Лист 4) и ЩС-9 ЩРн-24, ЩС-10 ЩРн-12, ЩС-11 ЩРн-24 (Лист5),но однолинейные схемы есть во вложении. Необходимы ли эти щиты ? Если да, то в каком количестве?
 | 1. Аналоги закупаемой продукции Заказчик готов рассмотреть.
2. По поводу щитов ЩС, указанных в однолинейных схемах, данные щиты поставлять не требуется.
 |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |