УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора

по развитию кооперационных связей

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

_________________О.С. Макаров

«26» апреля 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на перенос кондиционеров и  монтаж системы кондиционирования для производственной площадки № 1 АО НПО «НИИИП-НЗиК» для нужд АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Новосибирск

2018

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящая документация об открытом конкурсе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке АО «НПО НИИИП – НЗиК».

1.2. Настоящая конкурсная документация доступна для ознакомления в Единой информационной системе (далее – ЕИС), на Электронной площадке и сайте Заказчика, указанные в Информационной карте, без взимания платы.

1.3. Настоящая документация состоит из частей, разделов и пунктов. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящую документацию, являются ее неотъемлемой частью. Все приложения к настоящей Документации являются ее неотъемлемой частью.

- 2. Заказчик

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте, проводит процедуру закупки в форме открытого конкурса в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте.

- 3. Конкурс на право заключить Договор

3.1. Конкурс – конкурентный способ выбора поставщика, подрядчика, исполнителя (торги), который осуществляется, если несколько объективных критериев имеют существенное значение для принятия решения о выборе победителя и требуют оценки, причем эти критерии являются определенными, измеримыми и оценка, сопоставление заявок участников процедуры закупки не требует привлечения экспертной комиссии, экспертов либо специалистов. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериям

3.2. Участники закупки – субъекты малого или среднего предпринимательства – вместо внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки могут предоставить банковскую гарантию или иной вид обеспечения, предусмотренный извещением о процедуре закупки. При этом размер такого обеспечения не может превышать 2% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такое требование в равной мере распространяется на всех участников конкурса в электронной форме и указывается в извещении и документации

3.3. До момента подачи заявки на участие в конкурсе участник закупки должен перечислить указанную сумму в п. 14 Информационной карты в качестве обеспечения  подаваемой заявки, со своего расчетного счета на открытый на ЭТП лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в конкурсе.

3.4. Действия по возврату денежных средств, принятые в качестве обеспечения заявки осуществляются оператором ЭТП в порядке, установленном регламентом ЭТП.

3.5.  Требования к банковской гарантии:

3.5.1. Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией;

3.5.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также  иным законодательством Российской Федерации;

3.5.3. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств,

которая  должна быть не менее суммы, установленной извещением и настоящей документации;

3.5.4. Банковская  гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, название предмета закупки.

3.5.5. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

4.4. Извещение о проведении конкурса

4.1. Заказчик размещает извещение о проведении конкурса в ЕИС, на сайте Электронной площадки и сайте Заказчика не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Конкурсная документация

5.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и размещается в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика в один день с размещением извещения.

5.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

6. Требования к участникам конкурса

6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, получившие аккредитацию на Электронной площадке, и соответствующие требованиям, установленным в конкурсной документации.

6.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1)	требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки, в том числе обладать всеми необходимыми лицензиями и допусками;

2)	участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

3)	деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4)	участник не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5)	отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6)	отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

7) отсутствие информации об участнике (о лице, правопреемником которого является участник), а также информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного  исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

7.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы: в соответствии с Информационной картой.

7.2. Отсутствие или неполное представление документов, указанных в Информационной карте ведет к отказу в допуске участника конкурса, представившего данную заявку, к участию в конкурсе.

7.3. Копии документов, входящих в состав заявки, предоставляются в виде скан-копий оригиналов или нотариально заверенных копий в формате pdf, jpeg, явно и достоверно отображающих содержащуюся в документах информацию, в том числе реквизиты, проставленные на документах печати (при наличии), подписи (в том числе электронной цифровой подписи) и отметки.

Предоставление документов в формате MS Word, MS Excel и других аналогичных форматах, не допускается.

7.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть составлены на русском языке.

7.5. Срок действия заявки 60 дней с момента подачи заявки участником закупки в электронной форме.

8. Особенности участия в процедуре закупки коллективного участника

8.1. Юридические и физические лица, выступающие на стороне одного участника закупки (коллективный участник), обязаны заключить между собой соглашение, подтверждающее намерения юридических и физических лиц, выступающих на стороне одного участника, совместно осуществлять поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки,  которое должно отвечать следующим требованиям:

- соглашение должно соответствовать нормам действующего законодательства;

- в соглашении должны быть определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- в соглашении должна быть предусмотрена гарантия соответствия лиц,  выступающих на стороне коллективного участника, требованиям, установленным Заказчиком в документации процедуры закупки;

- в соглашении должен быть указан лидер, представляющий интересы лиц, выступающих на стороне коллективного участника, и его полномочия как в рамках участия в закупке, так и при исполнении договора (в том числе на подачу и отзыв заявки на участие в процедуре закупки, иные права, предусмотренные документацией о закупке, на подписание договора от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника, на предоставление обеспечения исполнения договора, на получение оплаты от Заказчика, на подписание необходимых документов в ходе исполнения договора);

- в соглашении должна быть предусмотрена обязанность лиц, выступающих на стороне коллективного участника, выдать лидеру доверенность на представление их интересов в отношениях с Заказчиком (в том числе на заключение от их имени договора с Заказчиком, подписание документов, подтверждающих выполнение обязательств, предусмотренных договором с Заказчиком, ведение с ним переписки);

- в случае решения сторон о распределении между ними обязательств по договору, на право заключения которого проводится процедура закупки, либо в случае если такое требование установлено документацией о закупке,  в соглашении должен быть установлен объем обязательств, выполняемый каждым из лиц, выступающих на стороне коллективного участника, стоимость и сроки их выполнения (в том числе, в процентном соотношении);

- в соглашении должна быть предусмотрена солидарная ответственность лиц, выступающих на стороне коллективного участника, по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и исполнением договора, а также обязанность лидера по предоставлению обеспечения исполнения договора (в случае если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке);

- иным требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке.

8.2. Заявка коллективного участника должна содержать указание на то, что лидер выступает от имени нескольких лиц (коллективного участника), а также копии соглашения его членов и доверенностей на лидера, указанные в п. 8.1 настоящего раздела.

8.3. Лицо, участвующее в процедуре закупки в составе коллективного участника, не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в данной процедуре закупки, а также входить в состав иного коллективного участника, подавшего заявку на участие в ней.

8.4. В случае если хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника, отказывается от участия в процедуре закупки, либо если будет установлено, что из состава коллективного участника вышел хотя бы один из участников, и это влечет несоответствие коллективного участника установленным в документации процедуры закупки требованиям, Заказчик отказывает такому коллективному участнику в допуске к участию в процедуре закупки либо отстраняет такого коллективного участника, отказывается от заключения договора с ним, отказывается от договора.

8.5. Обязательным требованиям, предусмотренным документацией о закупке, должно соответствовать каждое лицо, входящее в состав коллективного участника.

9. Порядок приема заявок на участие в конкурсе

9.1. Заявки на участие в конкурсе подаются на Электронную площадку, на которой проводится процедура конкурса в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью (Приложение 1).

9.2. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.3. Участник закупки, подавший заявку на участие, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

10. Разъяснение положений конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, отказ от проведения закупки

10.1. Любой участник закупки вправе направить в электронной форме организатору закупки запрос о разъяснении положений документации процедуры закупки по форме Приложения 6 на сайт Электронной торговой площадке не позднее 5 (пяти) дней до дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации процедуры закупки.

10.2. В течение 3 дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан разместить на ЭТП и в ЕИС разъяснения положений документации процедуры закупки, а в случае, если срок для размещения разъяснения положений документации процедуры закупки выпадает на нерабочие дни - в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса.

В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о проведении конкурса не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

10.3. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок продлевается так, чтобы период со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в документацию, до дня окончания подачи заявок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

10.4. Изменения вносятся в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. Изменение предмета процедуры закупки не допускается.

10.5. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом.

10.6. После размещения извещения о проведении процедуры закупки Заказчик вправе отказаться от процедуры закупки не позднее чем за 3 дня до наступления даты окончания срока подачи заявок при проведении конкурса.

10.7. Заказчик вправе в любой момент до опубликования итогового протокола проведения процедуры закупки в виде конкурса отказаться от проведения процедуры закупки в случае возникновения одного из следующих обстоятельств:

1)	изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на формирование потребности в данной закупке;

2)	потребность в закупке отпала либо изменилась (в том числе выявлена необходимость изменения качественных, функциональных, технических характеристик);

3)	возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), влияющих на целесообразность закупки;

4)	необходимость исполнения предписаний антимонопольного органа или иного уполномоченного контролирующего органа, решения суда;

5)	обнаружение существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения или документации о закупке, влияющих на порядок определения победителя процедуры закупки, удовлетворение потребностей Заказчика;

6)	изменение законодательства РФ, влияющее на возможность или целесообразность проведения закупки.

Заказчик размещает информацию об отказе от проведения процедуры закупки в день принятия решения об отказе в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки.

11. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе

11.1. В день и во время, указанных в Извещении о проведении конкурса, осуществляется открытие доступа к поданным на Электронную площадку заявкам на участие в конкурсе.

12. Требования к описанию предмета конкурса.

12.1. Описание участниками закупки предмета конкурса, в том числе: качества, технических характеристик товара (работ, услуг) и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в настоящей документации, заполняется участником закупки по форме, установленной (Приложение 7).

12.2. При описании цифровых показателей характеристик товаров (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее».

13. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

13.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников конкурса требованиям установленным конкурсной документацией.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

- 13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в признании участником конкурса (решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе), а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который размещается организатором закупок в ЕИС и на ЭТП в течение 3-х дней с момента подписания.

13.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, участник конкурса не допускается Единой комиссией к участию в конкурсе в случае:

1)	несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией;

2)	несоответствия заявки участника закупки требованиям, установленным в документации, в том числе:

- непредоставления документов и сведений, указанных в документации;

-непредоставления в составе заявки информации, обосновывающей предлагаемую участником закупки цену договора (в случае установления Заказчиком в документации антидемпинговых мер в Документации);

-нарушения требований документации о закупке к содержанию, форме и оформлению заявки;

3)	несоответствия предлагаемой продукции требованиям, установленным в документации о закупке;

4)	несоответствия предложенных участником закупки условий исполнения договора условиям, указанным в документации, в том числе:

- направление предложения, ухудшающего условия выполнения договора, являющегося предметом закупки;

- направление предложения о цене договора, превышающего НМЦ договора, НМЦ единицы товара, услуги, работы;

5)	наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике закупки или предлагаемой им продукции;

13.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

13.6. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

13.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается с единственным участником конкурса в порядке, предусмотренном разделом 18 настоящей конкурсной документации.

14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

14.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня публикации протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

14.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

14.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

14.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.6. Заказчик публикует протокол оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) на участие в конкурсе в ЕИС и на ЭТП в течение 3-х дней с момента подписания.

14.7. Договор заключается в порядке, установленном разделом 18 настоящей Документации.

14.8. Любой участник конкурса в течение 3 (трех) дней после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика вправе направить Заказчику, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. Такие разъяснения на Электронной площадке и в ЕИС не размещаются.

15.	Основания и последствия признания процедуры закупки несостоявшейся

15.1	Конкурс признается несостоявшейся в следующих случаях:

- на участие в закупке не подано ни одной заявки;

- по результатам рассмотрения  заявок ни один из участников закупки не допущен к участию в закупке;

- по результатам рассмотрения  заявок к участию в закупке допущен один участник;

15.2	В случае если закупка признана несостоявшейся Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки либо провести повторную конкурентную процедуру закупки, либо осуществить закупку у единственного поставщика, либо заключить договор с единственным участником процедуры закупки, признанным комиссией, соответствующим требованиям, установленным документацией о закупке.

16 Основания и последствия выявления обстоятельств, имеющих значение для принятия решения о допуске участника к закупке и заключении договора по результатам закупки

16.1 Заказчик вправе в любое время до завершения процедуры закупки отстранить участника закупки, пересмотреть итоги процедуры закупки, отказаться от заключения договора с участником закупки, отказаться от договора (при наличии такого права в соответствии с законодательством и условиями договора), если будет установлено, что:

- участник закупки не соответствуют установленным извещением или документацией о закупке требованиям к участникам закупки;

- поставляемая продукция не соответствуют установленным извещением или документацией о закупке требованиям;

- участник закупки представил недостоверную информацию о своем соответствии или соответствии поставляемой продукции требованиям, установленным извещением или документацией о закупке к участникам закупки.

17. Антидемпинговые меры

17.1 Антидемпинговые меры применяются Заказчиком в случае, если при проведении процедуры закупки участником закупки предложена цена на 25 и более % ниже начальной максимальной цены договора (цены лота), установленной Заказчиком в документации процедуры закупки (демпинговая цена).

В случае если при проведении процедуры закупки все участники закупки предложили демпинговую цену, антидемпинговые меры к участникам такой закупки не применяются.

17.2. Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена, Заказчиком могут применяться одна или несколько антидемпинговых мер:

  - договор может быть заключен только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Размер обеспечения не может превышать цену договора, предложенную участником, с которым заключается договор.

  - обязанность предоставления таким участником информации, обосновывающей предлагаемую им цену договора, которая может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемой продукции, порядок ценообразования, документы, подтверждающие наличие продукции у участника закупки, смету, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене, в том числе опыт выполнения договоров, аналогичных предмету закупки.

Обоснование цены договора представляется участником закупки, предложившим демпинговую цену, в составе заявки на участие в закупке. В случае невыполнения участником данного требования Заказчик отказывает такому участнику в допуске к участию в закупке. Указанное решение фиксируется в протоколе.

В случае признания участника процедуры закупки уклонившимся от заключения договора, договор с таким участником не заключается. Заказчик вправе направить проект Договора иному участнику закупки, в соответствии с п. 18.5 настоящей Документации.

18. Заключение Договора по результатам проведения конкурса

18.1 Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (итогового протокола).

  - Договор заключается на условиях, указанных в заявке, поданной участником конкурса, с которым заключается Договор, и в конкурсной документации. При заключении Договора цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

  - Договор заключается в редакции, соответствующей редакции проекта договора, приложенного к конкурсной документации, с включением в него условий, которые отсутствовали в проекте договора и в соответствии с требованиями конкурсной документации были предложены участником конкурса, с которым заключается договор.

  - Договор, подписанный Заказчиком, направляется участнику, с которым заключается договор не ранее 10 дней и не позднее 17 дней с момента публикации итогового протокола, посредствам почтовой связи и (или) электронной почтой. Победитель или участник  процедуры закупки, решение о заключении договора с которым принято Единой комиссией не позднее, чем через 20 дней с момента публикации итогового протокола обязан подписать договор и представить Заказчику подписанный договор в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания.

  - В случае если победитель конкурса в срок, указанный в конкурсной документации, не предоставил Заказчику подписанный договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе направить проект Договора участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер. В таком случае Договор заключается на условиях, предложенных участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

  - В случае уклонения участника конкурса от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

  - В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик заключит договор с участником конкурса, который предложил такие же, как победитель условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.

- 19.	Признание участника закупки уклонившимся от заключения договора

19.1 При проведении процедуры закупки в виде конкурса участник закупки признается уклонившимся от заключения договора с Заказчиком в следующих случаях:

1)	участником закупки, с которым заключается договор по результатам проведения процедуры закупки в виде конкурса в адрес Заказчика направлен письменный отказ от заполнения и подписания Договора;

2)	участником закупки, с которым заключается договор по результатам проведения процедуры закупки в виде конкурса в срок, установленный Заказчиком в документации, не предоставлено обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Документацией);

3) участником конкурса с которым заключается договор, в срок, указанный в документации, не предоставлен Заказчику подписанный договор.

19.2 Уклонение от заключения договора влечет в соответствии со ст. 5 Закона № ФЗ-223 включение уклонившегося участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

20. Обеспечение исполнения обязательств по договору

20.1. Если в соответствии с Информационной картой электронного конкурса установлено требование обеспечения исполнения договора, такое обеспечение предоставляется Участником конкурса, с которым заключается договор, в порядке и сроки, указанные в Информационной карте.

20.2. Договор может быть заключен с момента предоставления обеспечения исполнения договора.

Информационная карта конкурса в электронной форме

Нижеследующие конкретные условия проведения открытого конкурса в электронной форме – информационная карта открытого конкурса в электронной форме – являются неотъемлемой частью документации  об открытом конкурсе в электронной форме и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в открытом конкурсе  в электронной форме участникам конкурса.

| № п/п | Положения информационной карты конкурса в электронной форме |
| --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна». - адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32. - контактное лицо по вопросам оформления конкурсной заявки: - тел.: (383) 278-98-81 Шкаранда Татьяна Александровна - e-mail: 1612@komintern.ru - контактное лицо по вопросам технических требований Квасников Алексей Анатольевич тел.: (383) 278-92-69 Адрес сайта Заказчика: www.нииип-нзик.рф Адрес ЕИС: www.zakupki.gov.ru/223/. Адрес электронной площадки: http://etp.gpb.ru Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно статье 4 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 2 | Источник финансирования заказа: Собственные средства заказчика. |
| 3 | Способ закупки: Открытый конкурс в электронной форме. |
| 4 | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: перенос кондиционеров и монтаж системы кондиционирования для производственной площадки № 1 АО НПО «НИИИП-НЗиК», в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (Приложение № 8). |
| 5 | Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 |
| 6 | Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 3 (трех) дней с даты подписания договора Окончание выполнения работ: 08 августа 2018 г. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2. |
| 8 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работы, к результатам работы: В соответствии с техническим заданием конкурсной документации в электронной форме (Приложение № 8). |
| 9 | Требования к содержанию документов, входящих в состав конкурса в электронной форме: 1) Заявка заполняется участником конкурса в электронной форме по форме (Приложение 1); 2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. Все сведения об участнике конкурса должны подтверждаться заполненной Анкетой участника по форме (Приложение 2); 3 копии учредительных документов (для юридических лиц: копия действующего устава в последней редакции (в случае наличия актуальной версии устава в виде единого сводного документа) либо копия устава и всех изменений (дополнений) к уставу (в случае отсутствия актуальной версии устава в виде единого сводного документа) и соответствующий, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов иностранных лиц; 3) копии свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, созданном до 01.07.2002 года; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 4) копия свидетельства о постановки на учет Налоговом органе; 5) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры закупки, в том числе: 5.1. Копии удостоверений на монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации не ниже 5-го разряда с отметками об очередной проверке знаний по пожарно-техническому минимуму; удостоверение о допуске к работе на высоте I группы допуска; 5.2. Копия удостоверений с отметкой об очередной проверке знаний на ИТР по электробезопасности не ниже IV группы допуска до 1000В, наличие удостоверения по пожарно-техническому минимуму, удостоверение о допуске к работе на высоте III группы допуска; 6) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры закупки; 8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копия такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры или не ранее внесения изменений в соответствующий реестр в случае, если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры; 9) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), содержащие информацию об участнике закупки, или в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с Законом № 209-ФЗ, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Законом № 209-ФЗ, по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 10) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры, и за прошедший календарный год с отметкой о предоставлении в налоговый орган либо документом, подтверждающим факт предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган (с учетом сроков сдачи отчетности, предусмотренных Налоговым кодексом РФ); 11) копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированная на дату не ранее чем за 2 месяца до даты размещения извещения о закупке в ЕИС, подписанную и скрепленную печатью налогового органа либо подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа. В случае наличия недоимки по налогам и сборам - справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, сформированная на дату не ранее чем за 2 месяца до даты размещения извещения о закупке в ЕИС, подписанную и скрепленную печатью налогового органа, либо подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа; 12) копия уведомления налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее); 13) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на совершение указанных действий; 14) решение об одобрении органами управления юридического лица сделки, либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием отсутствия необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если выпиской из единого государственного реестра юридических лиц подтверждается, что единственный участник общества с ограниченной ответственностью осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества; 15) копия приказа о назначении главного бухгалтера (при наличии должности гл. бухгалтера). В случае, если обязанности главного бухгалтера несет иное лицо (директор и т.д.), предоставляется копия приказа (договора), содержащего ссылку на право подписи бухгалтерских документов данного лица; 16) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг заполняется участником конкурса по форме (Приложение 7). 17) информация, обосновывающая предлагаемую участником цену договора, которая может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемой продукции, порядок ценообразования, документы, подтверждающие наличие продукции у участника закупки и иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку продукции по предлагаемой цене, в том числе опыт выполнения договоров, аналогичных предмету закупки. (Обязанность по предоставлению документов, обосновывающих предлагаемую участником цену договора возникает в случае, указанном в п. 17.1 раздела 17 Документации о проведении конкурса в электронной форме). Отсутствие или неполное представление документов, входящих в состав заявки, указанных в п. 9 Информационной карты конкурса, ведет к отказу в допуске участника конкурса. Все документы направляются Участником закупки в форме электронных документов, подписанных с помощью функционала Электронной торговой площадки электронной подписью уполномоченного лица участника закупки на адрес электронной площадки. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть составлены на русском языке. Срок действия заявки, подаваемой участником конкурса 60 дней с момента подачи заявки участником закупки. |
| 10 | Требования, предъявляемые к участникам конкурса в электронной форме - участники конкурса в электронной форме должны отвечать требованиям, установленным в документации конкурса в электронной форме. - к обеспечению выполнения договора Подрядчик вправе привлекать только те бригады, в состав которых входят граждане Российской Федерации; - осуществить поставку материалов за свой счет; - применять только сертифицированное оборудование; - участник конкурса в электронной форме должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации без доли участия иностранного капитала. |
| 11 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 2 351 070 (два миллиона триста пятьдесят одна тысяча семьдесят) рублей 94 копеек. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечение равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика используются цены предложений участников без учета НДС. В случае если участник освобожден от уплаты НДС, указание об этом делается в заявке. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок. Начальная (максимальная) цена включает в себя: с учетом всех расходов, связанных с работами, НДС 18 %, уплата налогов и других обязательных платежей. |
| 112 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе: Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе: 1. Цена договора - значимость 60%; 2. Квалификация участника конкурса - значимость 40%; Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, признанных соответствующими требованиям конкурсной документации на этапе рассмотрения заявок, производится с использованием ценовых и неценовых критериев на основе бального метода. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Каi - значимость критерия "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") – 60%; Kci - значимость критерия " квалификация участника конкурса" – 40%; Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок Оценка заявок по критерию «цена договора» Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), определяется по формуле: Rai=Amaх−AiAmaх×100, где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса» Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется согласно указанной ниже «Шкале балльной оценки по квалификации участника Конкурса». Для оценки заявок по критерию "квалификация участника Конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в «Шкале балльной оценки по критерию «квалификации участника Конкурса», составляет 100 баллов. Показатель; Содержание показателя; Максимальный балл. Наличие у участника конкурса опыта по переносу кондиционеров и монтажу систем кондиционирования С1i; Количество договоров, с приложением копий актов приемки выполненных работ КС-2, подписанные с обеих сторон, подтверждаемое справкой (Приложение № 3): от 1 до 2 – 10 баллов; от 3 до 4 – 20 баллов; от 5 до 6 – 30 баллов; от 7 и более – 40 баллов; Не предоставлены документы – 0 баллов; 40. Наличие у сотрудников (специалистов) участника конкурса квалификации в соответствующей области С 2i; Наличие квалифицированного персонала, подтверждаемое справкой (Приложение № 4), а именно: 1.монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации не ниже 5-го разряда не менее 4 человек: Наличие документов – 30 баллов Не предоставлены документы – 0 баллов. 2.представитель ИТР, отвечающий за выполнение работ на объекте не менее 1 человека: Наличие документов – 30 баллов Не предоставлены документы – 0 баллов; 30 30. Сумма максимальных значений всех показателей:; 100. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участников конкурса», определяется по формуле с учетом нескольких показателей критерия: Rсi= С 1i + С 2i где: Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию (сумма значений всех показателей не должна превышать 100 баллов); С 1i , С 2i, – значения в баллах, присуждаемые комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по установленным показателям. Итоговое значение оценки заявки. Итоговое значение оценки заявки участника определяется путем суммирования значений рейтингов*, с учетом принятых коэффициентов значимости для каждого из 2-х критериев: Ki = 0,6** х Rai + 0,4** х Rсi где: Ki - итоговое значение оценки i-ой заявки; Rai - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена договора»; Rсi - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «квалификация участника открытого конкурса». *- Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. ** - Коэффициент значимости критерия рассчитывается как отношение значимости соответствующего критерия (в процентах) к 100 процентам. В соответствии с полученными оценками комиссия проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, получившая максимальную оценку, считается содержащей лучшее предложение об условиях исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| 13 | Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме: требуется |
| 14 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме составляет 47 021,42 руб., НДС не облагается. Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на Расчетный счет Электронной площадки http://etp.gpb.ru, путем предоставления банковской гарантии. |
| 15 | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы работы: в соответствии с локально-сметным расчетом № 01, 02. |
| 15 | Обеспечение исполнения договора: не требуется. |
| 16 | Язык заявки – русский |
| 17 | Начало срока подачи заявки на участие в конкурсе в электронной форме: Заявки на участие в конкурсе в электронной форме подаются c момента публикации Извещения и документации о проведении процедуры конкурса на торговой электронной площадке http://etp.gpb.ru. |
| 18 | Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «21» мая 2018 г. 12 часов 00 минут (время местное) |
| 19 | Дата и время рассмотрения конкурсных заявок: «25» мая 2018 г. 13 час. 00 мин. (время местное) |
| 120 | Место рассмотрения заявок участников электронного конкурса: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. |
| 221 | Дата и время завершения процедуры: «30» мая 2018 г., 15 час. 00 мин. (время местное) |
| 22 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком, Исполнителем, Подрядчиком: Российский рубль. |
| 23 | Договор должен быть подписан сторонами не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола открытого конкурса в электронной форме. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком торгов с победителем конкурса вне АС Оператора и в сроки, установленные извещением о конкурсе. Договор, подписанный Заказчиком, направляется участнику, с которым заключается договор не ранее 10 дней и не позднее 17 дней с момента публикации итогового протокола. Победитель или участник процедуры закупки, решение о заключении договора с которым принято Единой комиссией не позднее, чем через 20 дней с момента публикации итогового протокола обязан подписать договор и представить Заказчику подписанный договор в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания. |

Приложение №1 к конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

Единой комиссии по закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд АО «НПО НИИИП – НЗиК»

- ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ________________________ ДЛЯ НУЖД АО «НПО НИИИП – НЗиК»

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимое к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,

___________________________________________________________________________

(полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________, подачей настоящей заявки сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной документации.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями  конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене  _________________________ (указать общую цену договора цифрами и прописью). В цену договора включены стоимость работ, стоимость средств защиты информации, расходы на страхование, оформление документов, расходы по доставке, транспортировке, командировочные расходы, налоги (включая НДС), сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в период, указанный в Извещении о проведении конкурса в объёме, предусмотренном условиями конкурса, согласно конкурсной документации».

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против_______________ (наименование организации — Участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год, а также, что отсутствует информация об участнике (о лице, правопреемником которого является участник), а также информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного  исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; отсутствует судимость у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не  применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

7. Настоящим подтверждаем, что нами получено согласие сотрудников на обработку персональных данных.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать с Заказчиком договор на поставку товаров в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в установленный законодательством срок.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса, а Победитель конкурса  будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации - Участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________ (Ф.И.О., телефон работника организации — Участника закупки / ФИО, телефон уполномоченного представителя физического лица – Участника закупки).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

12. Настоящая заявка действует 60 (шестьдесят) дней с момента подачи.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.

14. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.

15.	Банковские реквизиты участника закупки:

ИНН _________________, КПП _______________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Участник закупки / уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер     		_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      	(подпись)

Приложение № 2 к конкурсной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| 1. Полное и сокращенное наименования участника, организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Предыдущие полные и сокращенные наименования участника с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| 3. Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| 4. Юридический адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Фактический адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех сведений, указанных в анкете.

Участник закупки/уполномоченный представитель		_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       			_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      		(подпись)

Приложение № 3  к конкурсной документации

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Участник закупки: ________________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |  |

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с работами  по переносу кондиционеров и   монтажу систем кондиционирования.

Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Приложение № 4  к конкурсной документации

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

Участник конкурса в электронной форме (подрядчик): ______________________________

Таблица 1. Общая штатная численность

| Штатный персонал | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |
| Руководящий, чел. |  |  |
| Инженерно-технический, чел. |  |  |
| В соответствии с требованиями к кадрам |  |  |
| Рабочие и специалисты, в т.ч.: |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

Таблица 2. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ____________ работ (наиболее ответственные работы (монтажные, наладочные…), по которым необходимо оценить квалификацию специалистов)

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы 1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Работы 2 |  |  |  |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В Таблице-1 необходимо указать общее количество персонала имеющегося на предприятии участника согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

При этом в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала:

  - Указываются специальности в соответствии с требованиями к кадрам;

  - …..;

  - …..;

Участнику конкурса в электронной форме рекомендуется к данной таблице приложить копии штатного расписания.

- В Таблице-2 указываются сведения о специалистах, привлекаемых к _________________ работам, с приложением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию. Участник конкурса к данной таблице должен приложить копии документов _______________(указывается в соответствии с требованием, установленным пунктом 5 раздела 9 «Информационная карта конкурса в электронной форме»).

Приложение № 5  к конкурсной документации

Проект

Договор подряда

г. Новосибирск							 «____» __________ 2018г.

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию кооперационных связей Макарова Олега Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 08/18 от «17» января 2018 г., с одной стороны и,

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов на проведение электронного конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок осуществить: перенос кондиционеров и монтаж систем кондиционирования для производственной площадки № 1 АО НПО «НИИИП-НЗиК», по адресу: Новосибирск, ул. Планетная, 32, -  (далее по тексту – работы) в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение № 1), строительными нормами и правилами и условиями настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется на основании утвержденной сметной документации и составляет _________________. Стоимость работ включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке материалов и оборудования на объект, прямые и накладные расходы, включая НДС (18%) ______________________.

2.2. Заказчик производит Подрядчику на расчетный счет оплату в течение 5 (пяти) банковских дней на основании  подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.

2.3. Подрядчик обязуется выставлять Заказчику счет-фактуры не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика авансовых, промежуточных и окончательных платежей по настоящему договору.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА-ПРИЕМКА

3.1. Начало выполнения работ  - в течение 3 (трех) дней с даты подписания договора.

3.2. Окончание выполнения работ – 08 августа 2018 г.

3.3. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены по соглашению сторон с подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан приступить к их приемке в течение 3 (трех) дней.

3.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

3.6. Датой окончания работ и передачи результата выполненных работ и готового Объекта заказчику будет являться дата подписания Акта-приемки выполненных работ, формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3.

3.7. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме о причинах отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней. В

случае отсутствия извещения на 11-ый день работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем договоре в срок указанный в п. 3.1. и п. 3.2.  настоящего договора. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику необходимые документы сотрудников, которые будут задействованы в выполнении работ, для прохождения проверки в отделе МВД и получения допуска сотрудников на территорию Заказчика. Иностранные граждане на территорию Заказчика не допускаются.

4.1.2. Выполнить работу собственными и/или привлеченными силами;

4.1.3. Подрядчик вправе привлечь после предварительного согласия Заказчика к исполнению своих обязательств третьих лиц.

4.1.4. В случае привлечения третьих лиц Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям.

4.1.5. Обеспечить выполняемые работы строительными материалами и конструкциями, электротехническим и иным инженерным оборудованием. Все предоставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии вышеуказанных документов не позднее 3 дней до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, конструкций, оборудования.

4.1.6. Согласовывать еженедельно график работ с представителем Заказчика.

4.1.7. Подрядчик осуществляет ввоз необходимых материалов, для выполнения работ, по мере необходимости/ежедневно с 09.00 до 10.00.

4.1.8. Хранение материалов  и оборудования должно осуществляется непосредственно в границах производства работ в объеме не превышающем недельной потребности;

4.1.9. Подрядчик должен осуществлять вывоз строительного мусора ежедневно с 16.00 до 17.00.

4.1.10. Работы, связанные с влиянием фактора вредности (демонтажные, сварочные, лакокрасочные работы и т.п.) или связанные с отключением электроэнергии проводить по согласованию с Заказчиком. После окончания работ действующего производства в будние и выходные дни с 02-00 до 07-00 часов и в выходные дни.

4.1.11. Предъявлять для промежуточной приемки Заказчиком выполненные работы, скрываемые последующими работами, до закрытия их другими работами с оформлением соответствующих актов.

4.1.12. Обеспечить  явку специалистов сервисной службы не позднее 24 часов с момента уведомления Заказчика. Для устранение неисправностей  в течение гарантийного срока

4.1.13. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе работ, при приемке работ и течении гарантийного срока.

4.1.14. Предупредить Заказчика о возникшей необходимости в превышении объемов работ или в проведении дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют стоимость и сроки выполнения работ и утверждают сметную документацию. К выполнению дополнительных работ Подрядчик приступает только после подписания сторонами дополнительного соглашения, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.1.15. Уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и сдать выполненные работы Заказчику, направив ему подписанные Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3 в двух экземплярах, а также протоколы комплексных замеров и испытаний, паспорта и сертификаты на оборудование, в том числе исполнительные схемы и чертежи, акты на скрытые работы, акт гидравлических испытаний.

4.1.16. По окончании монтажных работ произвести пуско-наладочные работы и предоставить документы согласно СП 73.13330.2016.

4.1.17. Обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту.

4.1.18. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

4.1.19. Подрядчик обязуется указывать в первичных документах бухгалтерского учета адрес организации, включенный в ЕГРЮЛ.

4.1.20. Подрядчик гарантирует, что все сведения о Подрядчике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора и будут оставаться достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о Подрядчике, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Приостанавливать либо полностью прекращать исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора, уведомив в письменном виде об этом Заказчика за 5 дней до момента приостановления или прекращения работ.

4.2.2. Требовать от Заказчика возмещения понесенных убытков, выплаты неустойки в случаях предусмотренных настоящим договором или законом.

4.2.3. Беспрепятственно вывезти с Объекта в случае расторжения настоящего договора все принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать по акту Подрядчику подготовленный для выполнения работ Объект, согласно письменных рекомендаций Подрядчика и обеспечить беспрепятственный доступ на объект, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5.1.2. Своевременно осуществлять оплату по настоящему договору.

5.1.3. На период производства работ обеспечить Подрядчика на территории объекта бытовыми помещениями и местами для складирования материалов.

5.1.4. Своевременно извещать Подрядчика о ставших ему известных обстоятельствах, затрудняющих производство работ и принимать совместно с ним все необходимые меры для выполнения обязательств

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Подрядчика за 5 (пять) дней в письменной форме, оплатив фактически выполненные работы и возместив Подрядчику расходы, понесенные в связи с исполнением настоящего договора до момента получения уведомления о расторжении договора.

- ГАРАНТИИ

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет  3 (три) года, а на материалы и оборудование не менее гарантийного срока завода изготовителя..

6.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, которые не могут превышать более 15 (пятнадцати) рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. Экспертиза в указанном случае оплачивается за счет Подрядчика. Заказчик, оплативший проведение экспертизы, вправе взыскать с Подрядчика расходы на ее проведение.

6.5. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков.

6.6. Если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом изделии и/или его составной части в результате выполненных работ, в том числе в отношении товарных знаков, Подрядчик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности поставить оборудование, свободное от прав и/или требований третьих лиц.

6.7. Подрядчик, в случае применения к Заказчику мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в работе, выполненной Заказчику, возместит Заказчику понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Заказчиком третьим лицам.

- УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между Подрядчиком и Заказчиком, включая споры относящиеся к толкованию или исполнению настоящего договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение или неисполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

8.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора и выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

8.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок 5 (пять) рабочих дней для устранения недостатков и, при неисполнении в назначенный срок этого требования, расторгнуть Договор, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

8.5. Подрядчик несет ответственность и риск возможных убытков за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования, за их несоответствие стандартам и техническим условиям, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Во всех перечисленных случаях Подрядчик обязан заменить некачественные материалы и оборудование или возместить Заказчику причиненные убытки.

8.6. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в размере 1% от стоимости указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 20 дней  со дня выявления нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.8. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.9. Указанные штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.10. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, которые тот понесет вследствие нарушения Подрядчиком уставленных договором гарантий или налогового законодательства. Подрядчик возмещает Заказчику суммы доначисленного НДС, если налоговый орган откажет Заказчику в вычетах по сделкам с Подрядчиком. Подрядчик возмещает пени и штрафы, начисленные на указанный НДС.

8.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийные бедствия, забастовки, массовые беспорядки и т.д.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.1.1. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.1.2. В случае невыполнения Подрядчиком п. 4.1.5. настоящего Договора;

9.1.3. Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Хранение материалов, оборудования необходимых для производства работ должно осуществляться в границах производства работ.

Объем материалов, оборудования подлежащих хранению не должен превышать недельной потребности для производства работ.

10.2. В случае обоснованной технологической необходимости и после предварительного письменного согласия с заказчиком, без потери качества, возможно изменять технологию строительных работ, материалов.

10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. Во всем, остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Стороны договорились, что документы, переданные с помощью  факсимильной, электронной связи, имеют юридическую силу и стороны признают их в качестве доказательств в суде.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2.  При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4.  При  выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих нормативных правовых актов.»

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | ЗАКАЗЧИК Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» АО «НПО НИИИП-НЗиК» 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 ИНН 5401199015 КПП 546050001 р/с 40702810244020003415 в Сибирском банке ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей ________________ /О.С. Макаров/ м.п. |  | ПОДРЯДЧИК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение  № 6 к конкурсной документации

## ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Кому:________________________________

№_____________

«___»____________2018 г.

Запрос на разъяснение положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

Извещение № ______ от «____» _____________ 2018 г. на право заключения договора на выполнение работ _______________________________________________

(Предмет открытого конкурса в электронной форме)

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

| Участник закупки (уполномоченный представитель) | ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) |
| --- | --- |
|  | М.П. |

Приложение № 7 к конкурсной документации

- Дата, исх. Номер

- ФОРМА 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

на ______________________________________________________________________________

(указать название и номер лота)

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на перенос кондиционеров и монтаж систем кондиционирования для производственной площадки № 1 АО НПО «НИИИП-НЗиК», указанной в конкурсной документации, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса в электронной форме, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа,

мы________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника закупки)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника закупки – юридического лица, Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в конкурсной документации и нашим предложением:

Наименование и описание выполняемых работ:

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Технические характеристики работ | Ед. изм. | Объем /Кол-во | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Подтверждение требований Заказчика требованию к выполняемым работам.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.

Приложение  № 8 к конкурсной документации

Техническое задание на перенос кондиционеров и монтаж систем кондиционирования для производственной площадки № 1 АО НПО «НИИИП-НЗиК»

| 1.перенос кондиционеров в О-132 корпус №9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кондиционера канального LG-B48LH | компл. | 2 |  |
| 2 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт | компл. | 2 |  |
| 4 | Труба медная диам.9,52 мм (Сербия) | м | 31,2 |  |
| 5 | Труба медная диам.19,05 мм (Сербия) | м | 31,2 |  |
| 6 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6 | м | 31,2 |  |
| 7 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 18/6 | м | 31,2 |  |
| 8 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 9 | Фреон R410a | кг | 3,541 |  |
| 10 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 12,5 |  |
| 12 | Рама под кондиционер с полимерным порошковым покрытием | шт | 2 |  |
| 13 | Монтаж: козырька защитного | кг | 35 |  |
| 14 | Козырек защитный | шт | 1 |  |
| 15 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 16 | Дренажный насос Sauermann SI1805 | шт | 1 |  |
| 17 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | м | 8 |  |
| 18 | Лоток оцинкованный 100х50 | м | 8 |  |
| 19 | Крышка лотка 100х50 | м | 8 |  |
| 20 | Шпилька резьбовая оцинкованныя М8 | шт | 16 |  |
| 21 | Шайба DIN 9021 М8 | шт | 32 |  |
| 22 | Гайка М8 | шт | 16 |  |
| 23 | Анкер латунный М8 | шт | 8 |  |
| 24 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 12 |  |
| 25 | Провод ШВВП 2х05 | м | 12 |  |
| 26 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 28 |  |
| 27 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 28 |  |
| 28 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 28 |  |
| 29 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 28 |  |
| 30 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | м | 38 |  |
| 31 | Труба ПП 32 PN10 | м | 38 |  |
| 32 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,2 |  |
| 33 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 4 |  |
| 34 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,045 |  |
| 37 | Пусконаладочные работы | шт | 2 |  |
| Монтаж систем кондиционирования следует производить в соответствии с требованиями СП 73.1330.2016, а также с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования. |  |  |  |  |
| Высота помещений более 4м. |  |  |  |  |
| Работы производятся в условиях действующего производства. |  |  |  |  |

| 2.монтаж систем кондиционирования для производственной площадки №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. К13.2-й этаж Каб.209.Бюро учета |  |  |  |  |
| 1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью 5 кВт | компл. | 1 |  |
| 2 | Кондиционер кассетный Lessar LS-HЕ18ВСОА2/LU-HЕ18UОА2 с панелью LZ-BEB23 5 кВт | комплект | 1 |  |
| 3 | Труба медная диам.6,35 мм (Сербия) | м | 22 |  |
| 4 | Труба медная диам.12,7 мм (Сербия) | м | 22 |  |
| 5 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6 | м | 22 |  |
| 6 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 12/6 | м | 22 |  |
| 7 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 1 |  |
| 8 | Фреон R410a | кг | 0,359 |  |
| 9 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 22 |  |
| 10 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 22 |  |
| 11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 22 |  |
| 12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 23 |  |
| 13 | Кабель ПВС 5х1,5 мм2 | м | 23 |  |
| 14 | Кабель ПВС 3х2,5 мм2 | м | 22 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | м | 5,6 |  |
| 16 | Труба ПП 20 PN10 | м | 5,6 |  |
| 17 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 3 |  |
| 18 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 1 жила | 10 |  |
| 19 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 20 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизон-ной проекции | 0,0225 |  |
| 21 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 2. К13.2-й этаж Каб.211.Библиотека стандартизации |  |  |  |  |
| 22 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт | компл. | 1 |  |
| 23 | Кондиционер кассетный Lessar LS-HЕ24ВМА2/LU-HЕ24UМА2 с панелью LZ-B4IB 7 кВт | комплект | 1 |  |
| 24 | Труба медная диам.9,52 мм (Сербия) | м | 19,2 |  |
| 25 | Труба медная диам.15,88 мм (Сербия) | м | 19,2 |  |
| 26 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 19,2 |  |
| 27 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6 | м | 19,2 |  |
| 28 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 29 | Фреон R410a | кг | 0,711 |  |
| 30 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 25 |  |
| 31 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 25 |  |
| 32 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 45 |  |
| 33 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 20 |  |
| 34 | Провод ПВС 3х2,5 мм2 | м | 25 |  |
| 35 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 6,4 |  |
| 36 | Труба ПП 20 PN10 | м | 6,4 |  |
| 37 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 10 |  |
| 38 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 10 |  |
| 39 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 40 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,0225 |  |
| 41 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 3. К13.2-й этаж Каб.212.Бюро стандартизации |  |  |  |  |
| 42 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: 3,5 кВт | компл. | 1 |  |
| 43 | Кондиционер кассетный Lessar LS-HЕ12ВСОА2/LU-HЕ12UОА2 с панелью LZ-BEB23 3,5 кВт | комплект | 1 |  |
| 44 | Труба медная диам.6,35 мм (Сербия) | м | 9,6 |  |
| 45 | Труба медная диам.9.52 мм (Сербия) | м | 9,6 |  |
| 46 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6 | м | 9,6 |  |
| 47 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 9,6 |  |
| 48 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 49 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 20 |  |
| 50 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 25 |  |
| 51 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 35 |  |
| 52 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 10 |  |
| 53 | Провод ПВС 3х1,5 мм2 | м | 25 |  |
| 54 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 5,6 |  |
| 55 | Труба ПП 20 PN10 | м | 5,6 |  |
| 56 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 4 |  |
| 57 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 10 |  |
| 58 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 59 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,0225 |  |
| 60 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 4. К13.2-й этаж Каб.213.Участок корректировки приборов |  |  |  |  |
| 61 | Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 |  |
| 62 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы, ранее демонтированного | шт | 1 |  |
| 63 | Кронштейн для кондиционера АВС500 | шт | 1 |  |
| 64 | Установка помпы проточной | шт | 1 |  |
| 65 | Помпа проточная | шт | 1 |  |
| 66 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | м | 38,4 |  |
| 67 | Труба медная диам.9,52 мм (Сербия) | м | 19,2 |  |
| 68 | Труба медная диам.15,88 мм (Сербия) | м | 19,2 |  |
| 69 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | м | 38,4 |  |
| 70 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 21,12 |  |
| 71 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6 | м | 21,12 |  |
| 72 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0,02 |  |
| 73 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | -2 |  |
| 74 | Кронштейн для кондиционера АВС500 | шт | 1 |  |
| 75 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 19 |  |
| 76 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 19 |  |
| 77 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 6,4 |  |
| 78 | Кабель-канал с крышкой 50*75 | м | 6,4 |  |
| 79 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 6,4 |  |
| 80 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 32,6 |  |
| 81 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 20 |  |
| 82 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 19 |  |
| 83 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 8,8 |  |
| 84 | Труба ПП 20 PN10 | м | 8,8 |  |
| 85 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 10 |  |
| 86 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 10 |  |
| 87 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 88 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,0225 |  |
| 89 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 5. К13.2-й этаж Каб.215.Архив подлинников |  |  |  |  |
| 90 | Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 |  |
| 91 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: 7 кВт | компл. | 1 |  |
| 92 | Сплит-система 7 кВт LS-H24KLA2AB/LU-H24KLA2AB | комплект | 1 |  |
| 93 | Труба медная диам.9,52 мм (Сербия) | м | 10,4 |  |
| 94 | Труба медная диам.15,88 мм (Сербия) | м | 10,4 |  |
| 95 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 10,4 |  |
| 96 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6 | м | 10,4 |  |
| 97 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 98 | Фреон R410a | кг | 1,474 |  |
| 99 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 3 |  |
| 100 | Помпа проточная | шт | 3 |  |
| 101 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 78 |  |
| 102 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 78 |  |
| 103 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 15,2 |  |
| 104 | Кабель-канал с крышкой 50*75 | м | 15,2 |  |
| 105 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 15,2 |  |
| 106 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 111,8 |  |
| 107 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 49 |  |
| 108 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 78 |  |
| 109 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 16 |  |
| 110 | Труба ПП 20 PN10 | м | 16 |  |
| 111 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 20 |  |
| 112 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,4 |  |
| 113 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 6 |  |
| 114 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,09 |  |
| 115 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 6. К13.2-й этаж Каб.216.Бюро изменения документации |  |  |  |  |
| 116 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью 5 кВт | компл. | 1 |  |
| 117 | Кондиционер кассетный Lessar LS-HЕ18ВСОА2/LU-HЕ18UОА2 с панелью LZ-BEB23 5 кВт | комплект | 1 |  |
| 118 | Труба медная диам.6,35 мм (Сербия) | м | 8 |  |
| 119 | Труба медная диам.12,7 мм (Сербия) | м | 8 |  |
| 120 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6 | м | 8 |  |
| 121 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 12/6 | м | 8 |  |
| 122 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 123 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 19 |  |
| 124 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 19 |  |
| 125 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 28 |  |
| 126 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 9 |  |
| 127 | Провод ПВС 3*1,5 | м | 19 |  |
| 128 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 2 |  |
| 129 | Труба ПП 20 PN10 | м | 2 |  |
| 130 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 3 |  |
| 131 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 10 |  |
| 132 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 133 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,0225 |  |
| 134 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 7. К13.2-й этаж Каб.217.Переплетная. |  |  |  |  |
| 135 | Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 |  |
| 136 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 |  |
| 137 | Кронштейн для кондиционера АВС500 | шт | 1 |  |
| 138 | Установка помпы проточной | шт | 1 |  |
| 139 | Помпа проточная | шт | 1 |  |
| 140 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | м | 43,2 |  |
| 141 | Труба медная диам.9,52 мм (Сербия) | м | 21,6 |  |
| 142 | Труба медная диам.15,88 мм (Сербия) | м | 21,6 |  |
| 143 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | м | 43,2 |  |
| 144 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 23,76 |  |
| 145 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6 | м | 23,76 |  |
| 146 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 2 |  |
| 147 | Кронштейн для кондиционера АВС500 | шт | 1 |  |
| 148 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 22 |  |
| 149 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 22 |  |
| 150 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 14,4 |  |
| 151 | Кабель-канал с крышкой 50*75 | м | 14,4 |  |
| 152 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 14,4 |  |
| 153 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 30,2 |  |
| 154 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 22,6 |  |
| 155 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 22 |  |
| 156 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 9,6 |  |
| 157 | Труба ПП 20 PN10 | м | 9,6 |  |
| 158 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 10 |  |
| 159 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 10 |  |
| 160 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 161 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,0225 |  |
| 162 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 8. К13. 2-ой этаж. Каб.219.Бюро сдаточной документации |  |  |  |  |
| 163 | Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 |  |
| 164 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 |  |
| 165 | Кронштейн для кондиционера АВС500 | шт | 1 |  |
| 166 | Установка помпы проточной | шт | 1 |  |
| 167 | Помпа проточная | шт | 1 |  |
| 168 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | м | 43,2 |  |
| 169 | Труба медная диам.6,35 мм (Сербия) | м | 21,6 |  |
| 170 | Труба медная диам.9,52 мм (Сербия) | м | 21,6 |  |
| 171 | Фреон R410a | кг | 0,338 |  |
| 172 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 2 |  |
| 173 | Кронштейн для кондиционера АВС500 | шт | 1 |  |
| 174 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | м | 43,2 |  |
| 175 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6 | м | 23,76 |  |
| 176 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 12/6 | м | 23,76 |  |
| 177 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 22 |  |
| 178 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 22 |  |
| 179 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 14,4 |  |
| 180 | Кабель-канал с крышкой 50*75 | м | 14,4 |  |
| 181 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 14,4 |  |
| 182 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 30,2 |  |
| 183 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 22,6 |  |
| 184 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 22 |  |
| 185 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 9,6 |  |
| 186 | Труба ПП 20 PN10 | м | 9,6 |  |
| 187 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 10 |  |
| 188 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 10 |  |
| 189 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 190 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,0225 |  |
| 191 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 9. К13. 2-ой этаж. Каб.220.Множительный участок. |  |  |  |  |
| 192 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью 7 кВт | компл. | 1 |  |
| 193 | Сплит-система 7 кВт LS-H24KРA2/LU-H24KРA2 | комплект | 1 |  |
| 194 | Труба медная диам.9,52 мм (Сербия) | м | 15,2 |  |
| 195 | Труба медная диам.15,88 мм (Сербия) | м | 15,2 |  |
| 196 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 15,2 |  |
| 197 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6 | м | 15,2 |  |
| 198 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 199 | Фреон R410a | кг | 0,457 |  |
| 200 | Установка помпы проточной | шт | 1 |  |
| 201 | Помпа проточная | шт | 1 |  |
| 202 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 34 |  |
| 203 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 34 |  |
| 204 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 7,2 |  |
| 205 | Кабель-канал с крышкой 50*75 | м | 7,2 |  |
| 206 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 7,2 |  |
| 207 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 43 |  |
| 208 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 16,2 |  |
| 209 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 34 |  |
| 210 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 2 |  |
| 211 | Труба ПП 20 PN10 | м | 2 |  |
| 212 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 7 |  |
| 213 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 40 |  |
| 214 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 6 |  |
| 215 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,045 |  |
| 216 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 10. К13. 2-ой этаж. Каб.222.РЭМ. |  |  |  |  |
| 217 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью 10 кВт | компл. | 1 |  |
| 218 | Кондиционер подпотолочный Lessar LS-HЕ36ВМА4/LU-HЕ36UМА | комплект | 1 |  |
| 219 | Труба медная диам.9.52 мм (Сербия) | м | 15,2 |  |
| 220 | Труба медная диам.19.05 мм (Сербия) | м | 15,2 |  |
| 221 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 15,2 |  |
| 222 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 18/6 | м | 15,2 |  |
| 223 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 224 | Фреон R410a | кг | 0,457 |  |
| 225 | Установка помпы проточной | шт | 1 |  |
| 226 | Помпа проточная | шт | 1 |  |
| 227 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 22 |  |
| 228 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 22 |  |
| 229 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 7,2 |  |
| 230 | Кабель-канал с крышкой 50*75 | м | 7,2 |  |
| 231 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 7,2 |  |
| 232 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 30,8 |  |
| 233 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 16 |  |
| 234 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 22 |  |
| 235 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 2 |  |
| 236 | Труба ПП 20 PN10 | м | 2 |  |
| 237 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 7 |  |
| 238 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 40 |  |
| 239 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 240 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,045 |  |
| 241 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 11. К13. 2-ой этаж. Каб.223.Архив подлинников. |  |  |  |  |
| 242 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: 2,5 кВт | компл. | 1 |  |
| 243 | Сплит-система LS-H09KРA2AB/LU-H09KРA2AB 2.5 кВт | комплект | 1 |  |
| 244 | Труба медная диам.6,35 мм (Сербия) | м | 12,8 |  |
| 245 | Труба медная диам.9,52 мм (Сербия) | м | 12,8 |  |
| 246 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6 | м | 12,8 |  |
| 247 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 12,8 |  |
| 248 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 249 | Фреон R410a | кг | 0,107 |  |
| 250 | Установка помпы проточной | шт | 1 |  |
| 251 | Помпа проточная | шт | 1 |  |
| 252 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 22 |  |
| 253 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 22 |  |
| 254 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 36 |  |
| 255 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 14 |  |
| 256 | Провод ПВС 3*1,5 | м | 22 |  |
| 257 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 2 |  |
| 258 | Труба ПП 20 PN10 | м | 2 |  |
| 259 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 6 |  |
| 260 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 20 |  |
| 261 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 262 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,045 |  |
| 263 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 12. К13. 2-ой этаж. Каб.225.Кафедра. |  |  |  |  |
| 264 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: 7 кВт | компл. | 1 |  |
| 265 | Сплит-система LS-H24KРA2AB/LU-H24KРA2AB 7 кВт | комплект | 1 |  |
| 266 | Труба медная диам.9,52 мм (Сербия) | м | 13,6 |  |
| 267 | Труба медная диам.15,88 мм (Сербия) | м | 13,6 |  |
| 268 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 13,6 |  |
| 269 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6 | м | 13,6 |  |
| 270 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 271 | Фреон R410a | кг | 0,419 |  |
| 272 | Установка помпы проточной | шт | 1 |  |
| 273 | Помпа проточная | шт | 1 |  |
| 274 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 31 |  |
| 275 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 31 |  |
| 276 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 45,6 |  |
| 277 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 14,6 |  |
| 278 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 31 |  |
| 279 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 4 |  |
| 280 | Труба ПП 20 PN10 | м | 4 |  |
| 281 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 7 |  |
| 282 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,2 |  |
| 283 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 284 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,045 |  |
| 285 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 13. К13. 3-ий этаж. Каб.307 |  |  |  |  |
| 286 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: 7 кВт | компл. | 2 |  |
| 287 | Кондиционер кассетный Lessar LS-HЕ24ВМА2/LU-HЕ24UМА2 с панелью LZ-B4IB 7 кВт | комплект | 2 |  |
| 288 | Труба медная диам.9.52 мм (Сербия) | м | 34,4 |  |
| 289 | Труба медная диам.15.88 мм (Сербия) | м | 34,4 |  |
| 290 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 34,4 |  |
| 291 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6 | м | 34,4 |  |
| 292 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 293 | Фреон R410a | кг | 1,169 |  |
| 294 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 56 |  |
| 295 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 56 |  |
| 296 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 92,4 |  |
| 297 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 36,4 |  |
| 298 | Провод ПВС 3х2,5 мм2 | м | 56 |  |
| 299 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 9,6 |  |
| 300 | Труба ПП 20 PN10 | м | 9,6 |  |
| 301 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 23 |  |
| 302 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 20 |  |
| 303 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 4 |  |
| 304 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,045 |  |
| 305 | Пусконаладочные работы | шт | 2 |  |
| Раздел 14. К13. 3-ий этаж. Каб.309 О-320 |  |  |  |  |
| 306 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: 10 кВт | компл. | 2 |  |
| 307 | Кондиционер кассетный Lessar LS-HЕ36ВМА4/LU-HЕ36UМА4 с панелью LZ-B4IB 10 кВт | комплект | 2 |  |
| 308 | Труба медная диам.9.52 мм (Сербия) | м | 34,4 |  |
| 309 | Труба медная диам.19,05 мм (Сербия) | м | 34,4 |  |
| 310 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 34,4 |  |
| 311 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 18/6 | м | 34,4 |  |
| 312 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 313 | Фреон R410a | кг | 1,169 |  |
| 314 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 38 |  |
| 315 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 38 |  |
| 316 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 74,4 |  |
| 317 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 36,4 |  |
| 318 | Провод ПВС 3х2,5 мм2 | м | 38 |  |
| 319 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | м | 9,6 |  |
| 320 | Труба ПП 20 PN10 | м | 9,6 |  |
| 321 | Металлический хомут 1/2" NS020024 | шт | 23 |  |
| 322 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 20 |  |
| 323 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 4 |  |
| 324 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,045 |  |
| 325 | Пусконаладочные работы | шт | 2 |  |
| Раздел 15. К68 |  |  |  |  |
| 326 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: 3,5 кВт | компл. | 1 |  |
| 327 | Кондиционер кассетный Lessar LS-HЕ12KРA2A/LU-HЕ12KРA2A | комплект | 1 |  |
| 328 | Труба медная диам.9.52 мм (Сербия) | м | 5 |  |
| 329 | Труба медная диам.6,35 мм (Сербия) | м | 5 |  |
| 330 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6 | м | 5 |  |
| 331 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6 | м | 5 |  |
| 332 | Провод ПВС 5*1,5 | м | 6 |  |
| 333 | Дренаж армированный д16 мм | м | 5 |  |
| 334 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 335 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 10 |  |
| 336 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,0225 |  |
| 337 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Раздел 16. К2 ком. №404 О-130 |  |  |  |  |
| 338 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью 5 кВт | компл. | 1 |  |
| 339 | Кондиционер кассетный Lessar LS-HЕ18ВСОА2/LU-HЕ18UОА2 с панелью LZ-BEB23 5 кВт | комплект | 1 |  |
| 340 | Труба медная диам.6,35 мм (Сербия) | м | 8 |  |
| 341 | Труба медная диам.12,7 мм (Сербия) | м | 8 |  |
| 342 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6 | м | 8 |  |
| 343 | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 12/6 | м | 8 |  |
| 344 | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 |  |
| 345 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 9 |  |
| 346 | Гофротруба электрическая диам.16 мм | м | 9 |  |
| 347 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 16 |  |
| 348 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | м | 9 |  |
| 349 | Кабель МКЭШ 4х0,75 | м | 7 |  |
| 350 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | м | 12 |  |
| 351 | Труба ПП 25 PN10 | м | 12 |  |
| 352 | Отовод ПП 25 90гр | шт | 4 |  |
| 353 | Отовод ПП 25 45гр | шт | 2 |  |
| 354 | Муфта ПП 25 | шт | 2 |  |
| 355 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 10 |  |
| 356 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2 |  |
| 357 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,0225 |  |
| 358 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
| Монтаж систем кондиционирования следует производить в соответствии с требованиями СП 73.1330.2016, а также с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования. |  |  |  |  |
| Высота помещений более 4м. |  |  |  |  |
| Работы производятся в условиях действующего производства. |  |  |  |  |